| 序号 | 检测对象 | 序号 | 参数名称 | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 食品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 食品 | 1 | 菌落总数 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2010 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品和动物饲料微生物学30℃菌落计数方法SN/T1800-2006 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 出口食品平板菌落计数 SN 0168-1992 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品中菌落总数的测定－ PetrifilmTM测试片法 SN/T 1897-2007 |  |
|  |  | 2 | 大肠菌群 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2010 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品卫生微生物学检验大肠菌群的快速检测GB/T4789.32-2002 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 大肠菌群LTSE快速检验方法WS/T116-1999 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品和动物饲料微生物学 大肠菌群菌落计数水平法 菌类计数技术 BS ISO 4832-2006 |  |
|  |  | 3 | 沙门氏菌 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品安全国家标准 食品中致病菌限量 GB 29921-2013 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 出口食品沙门氏菌属(包括亚利桑那菌)检验方法 SN 0170-1992 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品和动物饲料的微生物学 沙门氏菌的检测、计数和血清分型用并行法 第2部分：用小型化最大可能数技术计数 PD CEN ISO/TS 6579-2-2012 |  |
|  |  | 4 | 志贺氏菌 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012 |  |
|  |  | 5 | 致泻大肠埃希氏菌 | 0110 | 食品卫生微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验GB/T4789.6-2003 | 不测6.5肠毒素试验 |
|  |  | 6 | 副溶血性弧菌 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验 GB 4789.7-2013 | 不测7神奈川试验 |
|  |  |  |  | 0110 | 食品安全国家标准 食品中致病菌限量 GB 29921-2013 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 进出口食品中副溶血性弧菌检验方法 SN/T 0173-2010 |  |
|  |  | 7 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌 | 0110 | 食品卫生微生物学检验 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验GB/T4789.8-2008 |  |
|  |  | 8 | 空肠弯曲菌 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 空肠弯曲菌检验 GB 4789.9-2014 |  |
|  |  | 9 | 金黄色葡萄球菌 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2010 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品安全国家标准 食品中致病菌限量 GB 29921-2013 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 进出口食品中金黄色葡萄球菌检验方法 SN/T 0172-2010 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品中金黄色葡萄球菌的快速计数法PetrifilmTM测试片法 SN/T 1895-2007 |  |
|  |  | 10 | β型溶血性链球菌 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验 GB 4789.11-2014 |  |
|  |  | 11 | 产气荚膜梭菌 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 产气荚膜梭菌检验 GB 4789.13-2012 |  |
|  |  | 12 | 蜡样芽胞杆菌 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验 GB 4789.14-2014 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 出口食品中蜡样芽胞杆菌检测方法 SN/T 0176-2013 |  |
|  |  | 13 | 霉菌和酵母 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品中霉菌和酵母菌的计数 PetrifilmTM测试片法 SN/T 2566-2010 |  |
|  |  | 14 | 常见产毒霉菌 | 0110 | 食品卫生微生物学检验 常见产毒霉菌的鉴定GB/T 4789.16-2003 | 只测曲霉鉴定 |
|  |  | 15 | 商业无菌 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 GB 4789.26-2013 |  |
|  |  | 16 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2010 | 不测5.6小鼠毒力实验 |
|  |  |  |  | 0110 | 食品安全国家标准 食品中致病菌限量 GB 29921-2013 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品和动物饲料微生物学 单核细胞增生李斯特氏菌检测和计数的水平方法 第1部分:检测方法 BS EN ISO 11290-1:1997(BS 5763-18:1997) |  |
|  |  | 17 | 双歧杆菌 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 双歧杆菌的鉴定 GB 4789.34-2012 |  |
|  |  | 18 | 乳酸菌 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2010 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 进出口食品中乳酸菌检验方法 第1部分：分离与计数方法 SN/T 1941.1-2007 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 进出口食品中乳酸菌检验方法 第2部分：PetrifilmTM 测试片法 SN/T 1941.2-2007 |  |
|  |  | 19 | 大肠埃希氏菌O157:H7/NM | 0110 | 食品卫生微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验 GB/T 4789.36-2008 | 不测第四法全自动病源菌检测系统筛选法 |
|  |  |  |  | 0110 | 食品安全国家标准 食品中致病菌限量 GB 29921-2013 |  |
|  |  | 20 | 大肠埃希氏菌计数 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 4789.38-2012 |  |
|  |  | 21 | 粪大肠菌群计数 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 粪大肠菌群计数 GB 4789.39-2013 |  |
|  |  | 22 | 阪崎肠杆菌 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 阪崎肠杆菌检验 GB 4789.40-2010 |  |
|  |  | 23 | 霍乱弧菌 | 0110 | 进出口食品中霍乱弧菌检验方法 SN/T 1022-2010 |  |
|  |  | 24 | 大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌 | 0110 | 进出口食品中大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌检测方法 SN/T 0169-2010 |  |
|  |  | 25 | 产气荚膜梭状芽孢杆菌 | 0110 | 出口食品中产气荚膜梭状芽孢杆菌计数方法 SN/T 0177-2011 |  |
|  |  | 26 | 多致病菌 | 0110 | 食品中多致病菌快速检验方法PCR法 SN/T1869-2007 |  |
|  |  | 27 | 大肠菌群和大肠杆菌 | 0110 | 食品中大肠菌群和大肠杆菌快速计数法PetrifilmTM测试片法 SN/T 1896-2007 |  |
|  |  | 28 | 克雷伯氏菌 | 0110 | 食品中克雷伯氏菌检测方法 SN/T 1962-2007 |  |
|  |  | 29 | 绿脓杆菌 | 0110 | 进出口食品中绿脓杆菌检测方法 SN/T 2099-2008 |  |
|  |  | 30 | 沙门氏菌、肠出血性大肠埃希氏菌O157及单核细胞增生李斯特氏菌 | 0110 | 食品中沙门氏菌、肠出血性大肠埃希氏菌O157及单核细胞增生李斯特氏菌的快速筛选检验 酶联免疫法 GB/T 22429-2008 |  |
|  |  | 31 | 变形杆菌 | 0110 | 变形杆菌食物中毒诊断标准及处理原则 WS/T 9-1996 | 不测A5血清学凝集分型试验、A6患者血清效价测定、A7交互吸收试验 |
|  |  | 32 | 肠杆菌 | 0110 | 食品和动物饲料的微生物学 肠杆菌检测和计数水平法 第1部分：MPN技术和预富集检测和计数 ISO 21528-1-2004 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品和动物饲料的微生物学 肠杆菌检测和计数水平法 第2部分：菌落计数法 ISO 21528-2-2004 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品和动物饲料的微生物学 微生物检查的一般要求与指南 ISO 7218-2007 |  |
|  |  | 33 | 凝血酶阳性葡萄球菌(黄金色葡萄球菌及其他种) | 0110 | 食品和动物饲料的微生物学--凝血酶阳性葡萄球菌(黄金色葡萄球菌及其他种)计数的水平方法 第1部分: 使用Baird-Parker琼脂培养基技术 EN ISO 6888-1-1999 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 食品和动物饲料的微生物学--凝血酶阳性葡萄球菌(黄金色葡萄球菌及其他种)计数的水平方法 第2部分:兔血浆纤维蛋白原琼脂培养基技术 EN ISO 6888-2-1999 |  |
|  |  | 34 | 相对密度 | 0226 | 食品的相对密度的测定GB/T5009.2-2003 |  |
|  |  | 35 | 水分 | 0226 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2010 |  |
|  |  | 36 | 灰分 | 0226 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2010 |  |
|  |  | 37 | 蛋白质 | 0226 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.5-2010 |  |
|  |  | 38 | 脂肪 | 0226 | 食品中脂肪的测定GB/T5009.6-2003 |  |
|  |  | 39 | 还原糖 | 0226 | 食品中还原糖的测定GB/T5009.7-2008 |  |
|  |  | 40 | 蔗糖 | 0226 | 食品中蔗糖的测定GB/T5009.8-2008 |  |
|  |  | 41 | 淀粉 | 0226 | 食品中淀粉的测定GB/T5009.9-2008 |  |
|  |  | 42 | 总砷及无机砷 | 0227 | 食品中总砷及无机砷的测定GB/T5009.11-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2012 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 茶叶中铬、镉、汞、砷及氟化物限量NY659-2003 |  |
|  |  | 43 | 无机砷 | 0227 | 食品中无机砷的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法GB/T 23372-2009 |  |
|  |  | 44 | 铅 | 0227 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2010 | 不测第五法单扫描极谱法 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2012 |  |
|  |  | 45 | 铜 | 0227 | 食品中铜的测定GB/T5009.13-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 46 | 锌 | 0227 | 食品中锌的测定GB/T5009.14-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 47 | 镉 | 0227 | 食品安全国家标准 食品中镉的测定 GB 5009.15-2014 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2012 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 茶叶中铬、镉、汞、砷及氟化物限量NY659-2003 |  |
|  |  | 48 | 锡 | 0227 | 食品安全国家标准 食品中锡的测定 GB 5009.16-2014 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2012 |  |
|  |  | 49 | 总汞及有机汞 | 0227 | 食品中总汞及有机汞的测定GB/T5009.17-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2012 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 茶叶中铬、镉、汞、砷及氟化物限量NY659-2003 |  |
|  |  | 50 | 氟 | 0227 | 食品中氟的测定GB/T5009.18-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 茶叶中铬、镉、汞、砷及氟化物限量NY659-2003 |  |
|  |  | 51 | 有机氯农药 | 0227 | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009.19-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 52 | 有机磷农药 | 0227 | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 53 | 黄曲霉毒素B1 | 0227 | 食品中黄曲霉毒素B1的测定GB/T5009.22-2003 |  |
|  |  | 54 | 黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2 | 0227 | 食品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定 GB/T 5009.23-2006 |  |
|  |  | 55 | 黄曲霉毒素M1和B1 | 0227 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M1和B1的测定 GB 5009.24-2010 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 GB 2761-2011 |  |
|  |  | 56 | N-亚硝胺类 | 0226 | 食品中N-亚硝胺类的测定GB/T5009.26-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2012 |  |
|  |  | 57 | 苯并（a）芘 | 0227 | 食品中苯并（a）芘的测定GB/T5009.27-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2012 |  |
|  |  | 58 | 糖精钠 | 0226 | 食品中糖精钠的测定GB/T5009.28-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 59 | 山梨酸、苯甲酸 | 0226 | 食品中山梨酸、苯甲酸的测定GB/T5009.29-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 60 | 叔丁基羟基茴香醚（BHA）与2，6二叔丁基对甲酚（BHT） | 0226 | 食品中叔丁基羟基茴香醚（BHA）与2，6二叔丁基对甲酚（BHT）的测定GB/T5009.30-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 61 | 对羟基苯甲酸酯类 | 0226 | 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定GB/T5009.31-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 62 | 亚硝酸盐与硝酸盐 | 0226 | 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 5009.33-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2012 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 63 | 亚硫酸盐 | 0226 | 食品中亚硫酸盐的测定GB/T5009.34-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 64 | 合成着色剂 | 0226 | 食品中合成着色剂的测定GB/T5009.35-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 65 | 维生素A和维生素E | 0226 | 食品中维生素A和维生素E的测定 GB/T 5009.82-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 66 | 胡萝卜素 | 0226 | 食品中胡萝卜素的测定 GB/T 5009.83-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 67 | 硫胺素（维生素B1） | 0226 | 食品中硫胺素（维生素B1）的测定 GB/T 5009.84-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 68 | 核黄素 | 0226 | 食品中核黄素的测定GB/T5009.85-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 69 | 磷 | 0226 | 食品中磷的测定GB/T5009.87-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 70 | 膳食纤维 | 0226 | 食品中膳食纤维的测定 GB/T 5009.88-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品中膳食纤维的测定 酶重量法和酶重量法-液相色谱法GB/T 22224-2008 |  |
|  |  | 71 | 烟酸 | 0226 | 食品中烟酸的测定GB/T5009.89-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 72 | 铁、镁、锰 | 0226 | 食品中铁、镁、锰的测定GB/T5009.90-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 73 | 钾、钠 | 0226 | 食品中钾、钠的测定GB/T5009.91-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 74 | 钙 | 0226 | 食品中钙的测定GB/T5009.92-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 75 | 硒 | 0226 | 食品安全国家标准 食品中硒的测定 GB 5009.93-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 76 | 环己基氨基磺酸钠 | 0226 | 食品中环己基氨基磺酸钠的测定GB/T5009.97-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 进出口食品中环己基氨基磺酸钠的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1948-2007 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 77 | 氨基甲酸酯类农药 | 0227 | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T 5009.104-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 78 | 丙酸钠、丙酸钙 | 0226 | 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定GB/T5009.120-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 高效液相色谱法GB/T 23382-2009 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 79 | 脱氢乙酸 | 0226 | 食品中脱氢乙酸的测定GB/T5009.121-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品中脱氢乙酸的测定 高效液相色谱法GB/T 23377-2009 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 80 | 铬 | 0227 | 食品安全国家标准 食品中铬的测定 GB 5009.123-2014 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2012 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 茶叶中铬、镉、汞、砷及氟化物限量NY659-2003 |  |
|  |  | 81 | 氨基酸 | 0226 | 食品中氨基酸的测定GB/T5009.124-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 82 | 胆固醇 | 0226 | 食品中胆固醇的测定GB/T5009.128-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品中胆固醇的测定 高效液相色谱法 GB/T 22220-2008 |  |
|  |  | 83 | 莠去津 | 0227 | 食品中莠去津残留量的测定GB/T5009.132-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 84 | 锑 | 0226 | 食品中锑的测定 GB/T5009.137-2003 |  |
|  |  | 85 | 镍 | 0227 | 食品中镍的测定 GB/T5009.138-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2012 |  |
|  |  | 86 | 诱惑红 | 0226 | 食品中诱惑红的测定 GB/T5009.141-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 87 | 栀子黄 | 0226 | 食品中栀子黄的测定GB/T5009.149-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 88 | 红曲色素 | 0226 | 食品中红曲色素的测定GB/T5009.150-2003 |  |
|  |  | 89 | 锗 | 0226 | 食品中锗的测定GB/T5009.151-2003 |  |
|  |  | 90 | 维生素B6 | 0226 | 食品中维生素B6的测定GB/T5009.154-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 91 | 有机酸 | 0226 | 食品中有机酸的测定GB/T5009.157-2003 |  |
|  |  | 92 | 还原型抗坏血酸 | 0226 | 食品中还原型抗坏血酸的测定GB/T5009.159-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 93 | 二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸 | 0226 | 食品中二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定GB/T5009.168-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 94 | 牛磺酸 | 0226 | 食品中牛磺酸的测定GB/T5009.169-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 95 | 多氯联苯 | 0227 | 食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB 5009.190-2014 | 只用第二法气相色谱法 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2012 |  |
|  |  | 96 | 氯丙醇 | 0227 | 食品中氯丙醇含量的测定 GB/T 5009.191-2006 | 不测第三法顶空固相微萃取的气相色谱-质谱法 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2012 |  |
|  |  | 97 | 丙烯酰胺 | 0227 | 食品安全国家标准 食品中丙烯酰胺的测定 GB 5009.204-2014 |  |
|  |  | 98 | 生物胺 | 0227 | 食品中生物胺含量的测定 GB/T 5009.208-2008 | 只测组胺 |
|  |  | 99 | 泛酸 | 0226 | 食品中泛酸的测定 GB/T 5009.210-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 100 | 叶酸 | 0226 | 食品中叶酸的测定 GB/T 5009.211-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 101 | 总酸 | 0226 | 食品中总酸的测定GB/T 12456-2008 |  |
|  |  | 102 | 氯化钠 | 0226 | 食品中氯化钠的测定GB/T 12457-2008 |  |
|  |  | 103 | 粗脂肪 | 0226 | 食品中粗脂肪的测定 GB/T 14772-2008 |  |
|  |  | 104 | 八甲磷 | 0227 | 食品中八甲磷残留量的测定方法 GB/T 18627-2002 |  |
|  |  | 105 | 乙滴涕 | 0227 | 食品中乙滴涕残留量的测定方法 GB/T 18628-2002 |  |
|  |  | 106 | 黄曲霉毒素 | 0227 | 食品中黄曲霉毒素的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法和荧光光度法 GB/T 18979-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 GB 2761-2011 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 出口食品中黄曲霉毒素残留量的测定 SN/T 3263-2012 |  |
|  |  | 107 | 苏丹红染料 | 0227 | 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法GB/T19681-2005 |  |
|  |  | 108 | 纳他霉素 | 0227 | 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法 GB/T 21915-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 109 | 硼酸 | 0226 | 食品中硼酸的测定GB/T21918-2008 |  |
|  |  | 110 | 邻苯二甲酸酯 | 0227 | 食品中邻苯二甲酸酯的测定GB/T 21911-2008 |  |
|  |  | 111 | 二氧化钛 | 0226 | 食品中二氧化钛的测定GB/T 21912-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 112 | 滑石粉 | 0226 | 食品中滑石粉的测定 GB/T 21913-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 113 | 2-十二烷基环丁酮 | 0227 | 辐照含脂食品中2-十二烷基环丁酮测定 气相色谱/质谱法 GB/T 21926-2008 |  |
|  |  | 114 | 叔丁基对苯二酚 | 0226 | 食品中叔丁基对苯二酚的测定 高效液相色谱法 GB/T 21927-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 115 | 反式脂肪酸 | 0226 | 食品中反式脂肪酸的测定 气相色谱法 GB/T 22110-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品中反式脂肪酸含量的测定方法 毛细管气相色谱法 SN/T 1945-2007 |  |
|  |  | 116 | 果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖 | 0226 | 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 高效液相色谱法 GB/T 22221-2008 |  |
|  |  | 117 | 木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇 | 0226 | 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇的测定 高效液相色谱法GB/T 22222-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 118 | 总脂肪、饱和脂肪（酸）、不饱和脂肪（酸） | 0226 | 食品中总脂肪、饱和脂肪（酸）、不饱和脂肪（酸）的测定 水解提取-气相色谱法 GB/T 22223-2008 |  |
|  |  | 119 | 阿力甜 | 0226 | 食品中阿力甜的测定 GB/T 22253-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 120 | 阿斯巴甜 | 0226 | 食品中阿斯巴甜的测定GB/T 22254-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 121 | 三氯蔗糖（蔗糖素） | 0226 | 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定 GB 22255-2014 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 122 | 抗氧化剂丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)与特丁基对苯二酚(TBHQ) | 0226 | 食品中抗氧化剂丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)与特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定 GB/T 23373-2009 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 123 | 铝 | 0227 | 食品中铝的测定 电感耦合等离子体质谱法GB/T 23374-2009 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 124 | 纽甜 | 0226 | 食品中纽甜的测定方法 高效液相色谱法GB/T 23378-2009 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 125 | 6-苄基腺嘌呤 | 0227 | 食品中6-苄基腺嘌呤的测定 高效液相色谱法GB/T 23381-2009 |  |
|  |  | 126 | 双乙酸钠 | 0226 | 食品中双乙酸钠的测定 高效液相色谱法 GB/T 23383-2009 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 127 | 水分活度 | 0226 | 食品水分活度的测定 GB/T 23490-2009 |  |
|  |  | 128 | 苯甲酸、山梨酸和糖精钠 | 0226 | 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 高效液相色谱法 GB/T 23495-2009 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 129 | 碱性橙染料 | 0227 | 食品中禁用物质的检测 碱性橙染料 高效液相色谱法 GB/T 23496-2009 |  |
|  |  | 130 | 残留过氧化氢 | 0226 | 食品中残留过氧化氢的检测方法 GB/T 23499-2009 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 131 | 赭曲霉毒素A | 0227 | 食品中赭曲霉毒素A的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法 GB/T 23502-2009 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 GB 2761-2011 |  |
|  |  | 132 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 0227 | 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法 GB/T 23503-2009 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 GB 2761-2011 |  |
|  |  | 133 | 玉米赤霉烯酮 | 0227 | 食品中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法 GB/T 23504-2009 |  |
|  |  | 134 | 叶绿素铜钠 | 0226 | 食品中叶绿素铜钠的测定 分光光度法 GB/T 23749-2009 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 135 | 1,2-丙二醇 | 0226 | 食品中1,2-丙二醇的测定GB/T 23813-2009 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 136 | 苏丹红、对位红 | 0227 | 食品中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和对位红的测定（液相色谱-串联质谱法）DB31/441-2009 |  |
|  |  | 137 | 碱性工业染料 | 0227 | 食品和农产品中多种碱性工业染料的测定 液相色谱-串联质谱法 DB33/T 703-2008 | 只测碱性嫩黄O，碱性橙 |
|  |  | 138 | 敌百虫 | 0227 | 进出口食品中敌百虫残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0125-2010 |  |
|  |  | 139 | 灭多威 | 0227 | 进出口食品中杀线威等12中氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0134-2010 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 140 | 灭线磷 | 0227 | 进出口食品中丙线磷残留量检测方法 SN/T 0351-2009 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 141 | 菊酯类农药 | 0227 | 进出口食品中多种菊酯类农药残留量测定方法气相色谱法 SN/T 1117-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 142 | 甲醛 | 0226 | 进出口食品中甲醛的测定 液相色谱法 SN/T 1547-2011 |  |
|  |  | 143 | 诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄 | 0226 | 食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法 SN/T 1743-2006 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 144 | 草甘膦 | 0227 | 进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱－质谱/质谱法 SN/T 1923-2007 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 145 | 异稻瘟净 | 0227 | 进出口食品中异稻瘟净残留量的检测方法 SN/T 1967-2007 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 146 | 联苯菊酯 | 0227 | 进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 1969-2007 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 147 | 阿维菌素 | 0227 | 进出口食品中阿维菌素残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1973-2007 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 148 | 苯醚甲环唑 | 0227 | 进出口食品中苯醚甲环唑残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 1975-2007 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 149 | 氟虫腈 | 0227 | 进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 1982-2007 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 150 | 110种农药残留量 | 0227 | 进出口食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2149-2008 | 只测丁硫克百威 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 151 | 65种农药残留量 | 0227 | 进出口食品中涕灭砜威、唑菌胺酯、腈嘧菌酯等65种农药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2150-2008 | 只测氟啶胺、噁嗪草酮、增效醚 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 152 | 28种农药残留量 | 0227 | 进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊脂等28种农药残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2151-2008 | 只测氯菊酯、生物苄呋菊酯 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 153 | 毒死蜱 | 0227 | 进出口食品中毒死蜱残留量检测方法 SN/T 2158-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 154 | 腐霉利 | 0227 | 进出口食品中腐霉利残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2230-2008 |  |
|  |  | 155 | 三唑醇 | 0227 | 进出口食品中三唑醇残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2232-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 156 | 丙溴磷 | 0227 | 进出口食品中丙溴磷残留量检测方法 气相色谱法和气相色谱-质谱法 SN/T 2234-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 157 | 氟硅唑 | 0227 | 进出口食品中氟硅唑残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2236-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 158 | 21种熏蒸剂 | 0227 | 进出口食品中21种熏蒸剂残留量检测方法 顶空气相色谱法 SN/T 2238-2008 |  |
|  |  | 159 | 喹氧灵 | 0227 | 进出口食品中喹氧灵残留量的检测方法 SN/T 2319-2009 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 160 | 百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌丹、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯 | 0227 | 进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌丹、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2320-2009 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 161 | 33种有机磷农药 | 0227 | 进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T 2324-2009 | 只测敌敌畏、敌瘟磷 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 162 | 罗丹明B | 0227 | 进出口食品中罗丹明B的检测方法 SN/T 2430-2010 |  |
|  |  | 163 | 哒螨灵 | 0227 | 进出口食品中哒螨灵残留量的检测方法 SN/T 2432-2010 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 164 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其代谢物 | 0227 | 出口食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其代谢物的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3137-2012 |  |
|  |  | 165 | 罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因 | 0227 | 食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法 DB31/2010-2012 |  |
|  |  | 166 | 总膳食纤维 | 0226 | 食品中总膳食纤维测定 酶解法 AOAC985.29 |  |
|  |  | 167 | 硫氰酸钠 | 0227 | 关于印发全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治抽检工作指导原则和方案的通知 食品整治办[2009]29号 指定检验方法1 离子色谱法测定牛奶中硫氰酸根 |  |
|  |  | 168 | 富马酸二甲酯 | 0227 | 关于印发全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治抽检工作指导原则和方案的通知 食品整治办[2009]29号 指定检验方法2 食品中富马酸二甲酯残留量的测定 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质名单（第二批）》的通知 食品整治办[2009]5号 附件2：食品中富马酸二甲酯残留量的测定（气相色谱法） |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品中富马酸二甲酯的测定 高效液相色谱法 NY/T 1723-2009 |  |
|  |  | 169 | β-内酰胺酶 | 0227 | 关于印发全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治抽检工作指导原则和方案的通知 食品整治办[2009]29号 指定检验方法4 乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法 杯碟法 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质名单（第二批）》的通知 食品整治办〔2009〕5号 牛乳中非法添加β-内酰胺酶检测方法 | 只测高效液相色谱法 |
|  |  |  |  | 0227 | 卫生部关于印发乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法-杯碟法的通知 卫监督发[2009]44号 乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法-杯碟法 |  |
|  |  | 170 | 碱性橙、碱性玫瑰精、酸性橙Ⅱ及酸性黄 | 0227 | 关于印发全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治抽检工作指导原则和方案的通知 食品整治办[2009]29号 指定检验方法3-1 辣椒粉中碱性橙、碱性玫瑰精、酸性橙Ⅱ及酸性黄的测定—液相色谱 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 关于印发全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治抽检工作指导原则和方案的通知 食品整治办[2009]29号 指定检验方法3-2 辣椒粉中碱性橙、碱性玫瑰精、酸性橙Ⅱ及酸性黄的测定—液相色谱-串联质谱法 |  |
|  |  | 171 | 甲醛次硫酸氢钠 | 0227 | 卫生部关于印发面粉、油脂中过氧化苯甲酰测定等检验方法的通知 卫法监发[2001]159号 附件2 食品中甲醛次硫酸氢钠的测定方法 |  |
| 2 | 植物源性食品 | 1 | 微生物 | 0110 | 食品卫生微生物学检验 冷食菜、豆制品检验GB/T4789.23-2003 |  |
|  |  | 2 | 粗纤维 | 0226 | 植物类食品中粗纤维的测定GB/T5009.10-2003 |  |
|  |  | 3 | 甲萘威 | 0227 | 粮、油、菜中甲萘威残留量的测定GB/T5009.21-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 4 | 杂色曲霉素 | 0227 | 植物性食品中杂色曲霉素的测定GB/T5009.25-2003 |  |
|  |  | 5 | 感官 | 0119 | 粮食卫生标准的分析方法GB/T5009.36-2003 |  |
|  |  | 6 | 马拉硫磷 | 0227 |  |  |
|  |  | 7 | 甲拌磷 | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 杀螟硫磷 | 0227 |  |  |
|  |  | 9 | 倍硫磷 | 0227 |  |  |
|  |  | 10 | 敌敌畏 | 0227 |  |  |
|  |  | 11 | 乐果 | 0227 |  |  |
|  |  | 12 | 对硫磷 | 0227 |  |  |
|  |  | 13 | 磷化物 | 0227 |  |  |
|  |  | 14 | 氰化物 | 0227 |  |  |
|  |  | 15 | 氯化苦 | 0227 |  |  |
|  |  | 16 | 二硫化碳 | 0227 |  |  |
|  |  | 17 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 18 | 汞 | 0227 |  |  |
|  |  | 19 | 六六六 | 0227 |  |  |
|  |  | 20 | 滴滴涕 | 0227 |  |  |
|  |  | 21 | 黄曲霉毒素B1 | 0227 |  |  |
|  |  | 22 | 镉 | 0227 |  |  |
|  |  | 23 | 氟 | 0227 |  |  |
|  |  | 24 | 七氯 | 0227 |  |  |
|  |  | 25 | 艾氏剂 | 0227 |  |  |
|  |  | 26 | 狄氏剂 | 0227 |  |  |
|  |  | 27 | 磷化物、氯化苦 | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 28 | 二溴乙烷 | 0227 | 粮食中二溴乙烷残留量的测定GB/T5009.73-2003 |  |
|  |  | 29 | 稀土元素 | 0227 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品中污染物限量 GB 2762-2005 |  |
|  |  | 30 | 赭曲霉毒素A | 0227 | 谷物和大豆中赭曲霉毒素A的测定GB/T5009.96-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 粮油检验 粮食中赭曲霉毒素A的测定 高效液相色谱法和荧光光度法 GB/T 25220-2010 |  |
|  |  | 31 | 辛硫磷 | 0227 | 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定方法GB/T 5009.102-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 32 | 甲胺磷和乙酰甲胺磷 | 0227 | 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定方法 GB/T 5009.103-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 33 | 二氯苯醚菊酯 | 0227 | 植物性食品中二氯苯醚菊酯残留量的测定 GB/T 5009.106-2003 |  |
|  |  | 34 | 二嗪磷 | 0227 | 植物性食品中二嗪磷残留量的测定GB/T5009.107-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 35 | 氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯 | 0227 | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定GB/T 5009.110-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 36 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 0227 | 谷物及其制品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 GB/T 5009.111-2003 |  |
|  |  | 37 | 喹硫磷 | 0227 | 大米和柑桔中喹硫磷残留量测定方法GB/T5009.112-2003 |  |
|  |  | 38 | 杀虫双 | 0227 | 大米中杀虫双残留量的测定 GB/T 5009.114-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 39 | 三环唑 | 0227 | 稻谷中三环唑残留量的测定GB/T5009.115-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 40 | 感官 | 0119 | 食用豆粕卫生标准的分析方法GB/T 5009.117-2003 |  |
|  |  | 41 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 42 | 灰分 | 0226 |  |  |
|  |  | 43 | 粗蛋白质 | 0226 |  |  |
|  |  | 44 | 总砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 45 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 46 | 脲酶活性 | 0226 |  |  |
|  |  | 47 | 溶剂残留 | 0227 |  |  |
|  |  | 48 | T-2毒素 | 0227 | 谷物中T-2毒素的测定 GB/T 5009.118-2008 | 只测第三法直接法 |
|  |  | 49 | 三唑酮 | 0227 | 植物性食品中三唑酮残留量的测定GB/T 5009.126-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 50 | 亚胺硫磷 | 0227 | 植物性食品中亚胺硫磷残留量的测定GB/T5009.131-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 51 | 绿麦隆 | 0227 | 粮食中绿麦隆残留量的测定 GB/T5009.133-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 52 | 禾草敌 | 0227 | 大米中禾草敌残留量的测定GB/T5009.134-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 53 | 灭幼脲 | 0227 | 植物性食品中灭幼脲残留量的测定GB/T5009.135-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 54 | 五氯硝基苯 | 0227 | 植物性食品中五氯硝基苯残留量的测定GB/T5009.136-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 55 | 双甲脒 | 0227 | 蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定GB/T5009.143-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 56 | 甲基异柳磷 | 0227 | 植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定GB/T5009.144-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 57 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | 0227 | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 58 | 有机氯和拟除虫菊酯类农药 | 0227 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T 5009.146-2008 | 只测：o,p’-滴滴滴,o,p’-滴滴涕,o,p’-滴滴伊,p,p’-滴滴滴,p,p’-滴滴涕,p,p’-滴滴伊,S-氰戊菊酯,α-硫丹,α-六六六,β-硫丹,β-六六六,γ-六六六,δ-六六六,艾氏剂,胺菊酯,百菌清,苯醚菊酯,苯氧菊酯,狄氏剂,反丙烯除虫菊酯,反式-灭虫菊酯,氟胺氰菊酯,氟丙菊酯,氟乐灵,氟氯氰菊酯,高效氯氟氰菊酯,环氧七氯,甲氰菊酯,甲氧滴滴涕,联苯菊酯,林丹,硫丹硫酸酯,六氯苯,氯氟氰菊酯,氯菊酯,氯氰菊酯,灭蚁灵,七氯,氰戊菊酯,三氯杀螨醇,顺式-灭虫菊酯,四氯硝基苯,四溴菊酯,五氯硝基苯,溴氰菊酯,异艾氏剂,异狄氏剂（酮）,异狄氏剂醛 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 59 | 除虫脲 | 0227 | 植物性食品中除虫脲残留量的测定GB/T5009.147-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 60 | 游离棉酚 | 0227 | 食品安全国家标准 植物性食品中游离棉酚的测定 GB 5009.148-2014 |  |
|  |  | 61 | 植酸 | 0226 | 植物性食品中植酸的测定GB/T5009.153-2003 |  |
|  |  | 62 | 稻瘟灵 | 0227 | 大米中稻瘟灵残留量的测定GB/T5009.155-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 63 | 丁草胺 | 0227 | 大米中丁草胺残留量的测定GB/T5009.164-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 64 | 2，4-滴丁酯 | 0227 | 粮食中2，4-滴丁酯残留量的测定GB/T5009.165-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 65 | 异丙甲草胺 | 0227 | 花生、大豆中异丙甲草胺残留量的测定GB/T5009.174-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 66 | 敌稗 | 0227 | 大米中敌稗残留量的测定GB/T5009.177-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 67 | 恶草酮 | 0227 | 稻谷、花生仁中恶草酮残留量的测定GB/T5009.180-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 68 | 铝 | 0227 | 面制食品中铝的测定GB/T5009.182-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 69 | 噻嗪酮 | 0227 | 粮食、蔬菜中噻嗪酮残留量的测定GB/T5009.184-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 70 | 野燕枯 | 0227 | 小麦中野燕枯残留量的测定GB/T5009.200-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 71 | 玉米赤霉烯酮 | 0227 | 谷物中玉米赤霉烯酮的测定GB/T 5009.209-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 GB 2761-2011 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 进出口大豆、油菜籽和食用植物油中玉米赤霉烯酮的检验方法 SN/T 1745-2006 |  |
|  |  | 72 | 敌菌灵 | 0227 | 粮谷中敌菌灵残留量的测定GB/T 5009.220-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 73 | 敌草快 | 0227 | 粮谷中敌草快残留量的测定GB/T 5009.221-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 74 | 面筋含量 | 0226 | 小麦和小麦粉 面筋含量 第1部分： 手洗法测定湿面筋 GB/T 5506.1-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 小麦和小麦粉 面筋含量 第3部分： 烘箱干燥法测定干面筋 GB/T 5506.3-2008 ISO 21415-3:2006 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 小麦和小麦粉 面筋含量 第4部分： 快速干燥法测定干面筋 GB/T 5506.4-2008 ISO 21415-4:2006 |  |
|  |  | 75 | 氮含量和粗蛋白质 | 0226 | 谷物和豆类 氮含量测定和粗蛋白质含量计算 凯氏法 GB/T5511-2008 ISO 20483:2006 |  |
|  |  | 76 | 千粒重 | 0226 | 谷物与豆类 千粒重的测定 GB/T 5519-2008 |  |
|  |  | 77 | 维生素B1 | 0226 | 谷物中维生素B1测定 GB/T 7628-2008 |  |
|  |  | 78 | 维生素B2 | 0226 | 谷物中维生素B2测定 GB/T 7629-2008 |  |
|  |  | 79 | 降落数值 | 0226 | 小麦、黑麦及其面粉，杜伦麦及其粗粒粉降落数值的测定法 Hagberg-Perten法 GB/T 10361-2008 |  |
|  |  | 80 | 糊化特性 | 0226 | 粮油检验 谷物及淀粉糊化特性测定 粘度仪法 GB/T 14490-2008 |  |
|  |  | 81 | 钙 | 0226 | 粮油检验 谷物及制品中钙的测定 GB/T 14610-2008 |  |
|  |  | 82 | 吸水量和流变学特性 | 0226 | 小麦粉 面团的物理特性 吸水量和流变学特性的测定 粉质仪法 GB/T 14614-2006 ISO 5530:1997 |  |
|  |  | 83 | 杂质 | 0226 | 豆类试验方法 GB/T 15666-1995 |  |
|  |  | 84 | 千粒重 | 0226 |  |  |
|  |  | 85 | 异味 | 0226 |  |  |
|  |  | 86 | 虫害 | 0226 |  |  |
|  |  | 87 | 品种和变种 | 0226 |  |  |
|  |  | 88 | 直链淀粉 | 0226 | 大米 直链淀粉含量的测定 GB/T 15683-2008 ISO 6647-1:2007 |  |
|  |  | 89 | 过氧化苯甲酰 | 0226 | 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法 GB/T 18415-2001 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 高效液相色谱法 GB/T 22325-2008 |  |
|  |  | 90 | 475种农药及相关化学品 | 0227 | 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19649-2006 | 只测：苯醚甲环唑，除草醚，稻丰散，地虫硫磷，毒死蜱，对硫磷，二嗪磷，氟虫腈，氟乐灵，氟氰戊菊酯，氟酰胺，腐霉利，甲拌磷，甲草胺，甲基毒死蜱，甲基嘧啶磷，甲氰菊酯，甲霜灵，抗蚜威，喹硫磷，联苯菊酯，氯苯胺灵，马拉硫磷，灭线磷，氰戊菊酯，三唑磷，三唑酮，杀螟硫磷，杀扑磷，水胺硫磷，四氯硝基苯，乙草胺，异丙甲草胺，仲丁威 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 91 | 486种农药及相关化学品 | 0227 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | 只测：苯霜灵，苯线磷，苯氧威，吡虫啉，丙溴磷，稻瘟灵，敌百虫，敌瘟磷，啶虫脒，多菌灵，二苯胺，甲胺磷，甲硫威，甲萘威，精氟吡甲禾灵，乐果，咪鲜胺，嘧霉胺，噻虫嗪，噻菌灵，噻嗪酮，杀螟丹，生物苄呋菊酯，烯唑醇，氧乐果，抑霉唑 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 92 | 溴酸盐 | 0227 | 小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 20188-2006 |  |
|  |  | 93 | 甲醛次硫酸氢钠 | 0227 | 小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定 GB/T 21126-2007 |  |
|  |  | 94 | 硬度 | 0226 | 小麦硬度测定 硬度指数法 GB/T 21304-2007 |  |
|  |  | 95 | 水分 | 0226 | 谷物及谷物制品水分的测定 常规法GB/T21305-2007 ISO712:1998 |  |
|  |  | 96 | 涂渍油脂或石蜡 | 0226 | 涂渍油脂或石蜡大米检验 GB/T 21309-2007 | 不测微柱层析法 |
|  |  | 97 | 叶绿素 | 0226 | 油菜籽叶绿素含量测定 分光光度计法 GB/T 22182-2008 ISO 10519:1997 |  |
|  |  | 98 | 氯氟吡氧乙酸 | 0227 | 大米、蔬菜、水果中氯氟吡氧乙酸残留量的测定 GB/T 22243-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 99 | 三聚氰胺、三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸二酰胺和三聚氰酸 | 0227 | 植物源产品中三聚氰胺、三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸二酰胺和三聚氰酸的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 22288-2008 |  |
|  |  | 100 | 灰分 | 0226 | 谷物、豆类及副产品 灰分含量的测定 GB/T 22510-2008 ISO 2171:2007 |  |
|  |  | 101 | 草甘膦 | 0227 | 植物性产品中草甘膦残留量的测定 气相色谱-质谱法GB/T 23750-2009 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 102 | 伏马毒素 | 0227 | 粮油检验 玉米及其制品中伏马毒素含量测定 免疫亲和柱净化高效液相色谱法和荧光光度法 GB/T 25228-2010 |  |
|  |  | 103 | 直链淀粉 | 0226 | 水稻、玉米、谷子籽粒直链淀粉测定法 NY/T 55-1987 |  |
|  |  | 104 | 甲基嘧啶磷 | 0227 | 出口粮谷中甲基嘧啶磷残留量检验方法SN0137-1992 |  |
|  |  | 105 | 六六六、滴滴涕 | 0227 | 进出口植物产品中六六六、滴滴涕残留量测定方法 磺化法 SN/T 0145-2010 |  |
|  |  | 106 | 敌草快、对草快 | 0227 | 出口粮谷中敌草快、对草快残留量检验方法SN0293-1993 |  |
|  |  | 107 | 百草枯 | 0227 | 出口粮谷、蔬菜中百草枯残留量检验方法 紫外分光光度法 SN 0340-1995 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 108 | 氰草津、氟草隆、莠去津、敌稗、利谷隆 | 0227 | 进出口植物性产品中氰草津、氟草隆、莠去津、敌稗、利谷隆残留量检验方法 高效液相色谱法 SN/T 1605-2005 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 109 | 禾草丹 | 0227 | 出口粮谷中禾草丹残留量检验方法 SN 0492-1995 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 110 | 敌百虫 | 0227 | 出口粮谷中敌百虫残留量检验方法 SN 0493-1995 |  |
|  |  | 111 | 溴甲烷 | 0227 | 出口粮谷中溴甲烷残留量检验方法 SN 0649-1997 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 112 | 磷胺 | 0227 | 出口粮谷中磷胺残留量检验方法SN0701-1997 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 113 | 异菌脲 | 0227 | 出口粮谷中异菌脲残留量检验方法SN0708-1997 |  |
|  |  | 114 | 丙草胺 | 0227 | 进出口粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 0712-2010 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 115 | 不完善粒 | 0226 | 进出口粮食、饲料不完善粒检验方法 SN/T0800.7-1999 |  |
|  |  | 116 | 抗蚜威 | 0227 | 出口粮谷中涕灭威、西维因、杀线威、恶虫威、抗蚜威残留量的检验方法 SN/T 1017.7-2002 | 只测抗蚜威 |
|  |  | 117 | 吡虫啉 | 0227 | 进出口粮谷中吡虫啉残留量 检验方法液相色谱法 SN/T 1017.8-2004 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 118 | 苄嘧磺隆 | 0227 | 进出口粮谷中苄嘧磺隆残留量检测方法 液相色谱法 SN/T 2212-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 119 | 一般检验 | 0226 | 粮油检验 一般规则 GB/T 5490-2010 |  |
|  |  | 120 | 扦样、分样 | 0226 | 粮食、油料检验 扦样、分样法 GB 5491-1985 |  |
|  |  | 121 | 色泽、气味、口味 | 0226 | 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T 5492-2008 |  |
|  |  | 122 | 类型及互混 | 0226 | 粮油检验 类型及互混检验 GB/T 5493-2008 |  |
|  |  | 123 | 杂质、不完善粒 | 0226 | 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2008 |  |
|  |  | 124 | 出糙率 | 0226 | 粮油检验 稻谷出糙率检验 GB/T 5495-2008 |  |
|  |  | 125 | 黄粒米 | 0226 | 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法 GB/T 5496-1985 |  |
|  |  | 126 | 水分 | 0226 | 粮食、油料检验 水分测定法 GB/T 5497-1985 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 粮油检验 玉米水分测定 GB/T 10362-2008 |  |
|  |  | 127 | 容重 | 0226 | 粮油检验 容重测定 GB/T 5498-2013 | 只测7.1 HGT-1000型谷物容重器 |
|  |  | 128 | 带壳油料纯仁率 | 0226 | 粮油检验 带壳油料纯仁率检验法 GB/T 5499-2008 |  |
|  |  | 129 | 纯质率 | 0226 | 粮油检验 甘薯片纯质率检验 GB/T 5500-2008 |  |
|  |  | 130 | 鲜薯 | 0226 | 粮油检验 鲜薯检验 GB/T 5501-2008 |  |
|  |  | 131 | 米类加工精度 | 0226 | 粮油检验 米类加工精度检验 GB/T 5502-2008 |  |
|  |  | 132 | 碎米 | 0226 | 粮油检验 碎米检验法 GB/T 5503-2009 | 不测7.1.3大米碎米的图像处理测定法 |
|  |  | 133 | 小麦粉加工精度 | 0226 | 粮油检验 小麦粉加工精度检验 GB/T 5504-2011 |  |
|  |  | 134 | 灰分 | 0226 | 粮油检验 灰分测定法 GB/T 5505-2008 |  |
|  |  | 135 | 粗细度 | 0226 | 粮油检验 粉类粗细度测定 GB/T 5507-2008 |  |
|  |  | 136 | 含砂量 | 0226 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 GB/T 5508-2011 |  |
|  |  | 137 | 磁性金属物 | 0226 | 粮油检验 粉类磁性金属物测定 GB/T 5509-2008 |  |
|  |  | 138 | 脂肪酸值 | 0226 | 粮油检验 粮食、油料脂肪酸值测定 GB/T 5510-2011 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 谷物制品脂肪酸值测定法 GB/T 15684-1995 |  |
|  |  | 139 | 粗脂肪 | 0226 | 粮油检验 粮食中粗脂肪含量测定GB/T 5512-2008 |  |
|  |  | 140 | 还原糖和非还原糖 | 0226 | 粮油检验 粮食中还原糖和非还原糖测定 GB/T 5513-2008 |  |
|  |  | 141 | 淀粉 | 0226 | 粮油检验 粮食.油料中淀粉含量测定 GB/T 5514-2008 |  |
|  |  | 142 | 粗纤维 | 0226 | 粮油检验 粮食中粗纤维素含量测定 介质过滤法 GB/T5515-2008 |  |
|  |  | 143 | 运动粘度 | 0226 | 粮油检验 粮食运动粘度测定 毛细管粘度计法 GB/T 5516-2011 |  |
|  |  | 144 | 酸度 | 0226 | 粮油检验 粮食及制品酸度测定 GB/T 5517-2010 |  |
|  |  | 145 | 相对密度 | 0226 | 粮油检验 粮食、油料的相对密度的测定 GB/T 5518-2008 |  |
|  |  | 146 | α淀粉酶活性 | 0226 | 粮油检验谷物及其制品中α-淀粉酶活性的测定法 比色法 GB/T 5521-2008 |  |
|  |  | 147 | 过氧化氢酶活动度 | 0226 | 粮油检验 粮食、油料的过氧化氢酶活动度测定 GB/T 5522-2008 |  |
|  |  | 148 | 脂肪酶活动度 | 0226 | 粮油检验 粮食、油料的脂肪酶活动度的测定 GB/T 5523-2008 |  |
|  |  | 149 | 不溶性膳食纤维 | 0226 | 粮油检验 谷物不溶性膳食纤维的测定 GB/T 9822-2008 |  |
|  |  | 150 | 铜、铁、锰、锌、钙、镁 | 0226 | 粮油检验 谷物及其制品中铜、铁、锰、锌、钙、镁的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 14609-2008 |  |
|  |  | 151 | 白藜芦醇 | 0226 | 粮油检验 花生中白藜芦醇的测定 高效液相色谱法 GB/T 24903-2010 |  |
|  |  | 152 | 磷化物 | 0227 | 粮油检验 粮食中磷化物残留量的测定 分光光度法 GB/T 25222-2010 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 153 | 氯苯胺灵 | 0227 | 出口粮谷及油籽中氯苯胺灵残留量检验方法 SN 0583-1996 |  |
|  |  | 154 | 有机磷农药 | 0227 | 进出口粮谷和油籽中多种有机磷农药残留量的检测方法 气相色谱串联质谱法 SN/T 1739-2006 | 只测氧乐果、保棉磷 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 155 | 感官 | 0119 | 淀粉类制品卫生标准的分析方法GB/T5009.53-2003 |  |
|  |  | 156 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 157 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 158 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 159 | 防腐剂 | 0226 |  |  |
|  |  | 160 | 黄曲霉毒素B1 | 0227 |  |  |
|  |  | 161 | 淀粉酸度 | 0226 |  |  |
|  |  | 162 | 二氧化硫 | 0226 |  |  |
|  |  | 163 | 水分 | 0226 | 淀粉水分测定方法 烘箱法 GB/T12087-2008 |  |
|  |  | 164 | 羧基 | 0226 | 变性淀粉 氧化淀粉羧基含量的测定 GB/T 20374-2006 ISO 11214:1996 |  |
|  |  | 165 | 己二酸 | 0226 | 变性淀粉 乙酰化二淀粉己二酸酯中己二酸含量的测定 气相色谱法 GB/T 20377-2006 ISO 11215:1998 |  |
|  |  | 166 | 铅含量 | 0227 | 淀粉及其制品 重金属含量 第3部分：电热原子吸收光度法测定铅含量GB/T20380.3-2006 ISO 11212-3:1997 |  |
|  |  | 167 | 镉含量 | 0227 | 淀粉及其制品重金属含量 第4部分：电热原子吸收光谱法测定镉含量 GB/T20380.4-2006ISO11212-4:1997 |  |
|  |  | 168 | 灰分 | 0226 | 淀粉灰分测定 GB/T22427.1-2008 ISO 3593:1981 |  |
|  |  | 169 | 总脂肪 | 0226 | 淀粉总脂肪测定 GB/T 22427.3-2008 ISO 3947:1977 |  |
|  |  | 170 | 斑点 | 0226 | 淀粉斑点测定 GB/T 22427.4-2008 |  |
|  |  | 171 | 细度 | 0226 | 淀粉细度测定 GB/T 22427.5-2008 |  |
|  |  | 172 | 白度 | 0226 | 淀粉白度测定 GB/T 22427.6-2008 |  |
|  |  | 173 | 粘度 | 0226 | 淀粉粘度测定 GB/T 22427.7-2008 |  |
|  |  | 174 | 硫酸化灰分 | 0226 | 淀粉及其衍生物硫酸化灰分测定 GB/T22427.8-2008 ISO 5809:1982 |  |
|  |  | 175 | 酸度 | 0226 | 淀粉及其衍生物酸度测定 GB/T 22427.9-2008 ISO 3188:1978 |  |
|  |  | 176 | 氮 | 0226 | 淀粉及其衍生物氮含量测定 GB/T 22427.10-2008 ISO 3188:1978 |  |
|  |  | 177 | 磷 | 0226 | 淀粉及其衍生物磷总含量测定 GB/T 22427.11-2008 ISO 3946:1982 |  |
|  |  | 178 | 氯化物 | 0226 | 淀粉及其衍生物氯化物含量测定 GB/T 22427.12-2008 ISO 5810:1982 |  |
|  |  | 179 | 二氧化硫 | 0226 | 淀粉及其衍生物二氧化硫含量的测定 GB/T 22427.13-2008 ISO 5379:1983 |  |
|  |  | 180 | 顺丁烯二酸和顺丁烯二酸酐总量 | 0227 | 国家卫生计生委办公厅关于通报淀粉类食品中顺丁烯二酸和顺丁烯二酸酐总量测定方法的函 国卫办食函[2013]132号 |  |
|  |  | 181 | 感官 | 0119 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法GB/T5009.51-2003 |  |
|  |  | 182 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 183 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 184 | 防腐剂 | 0226 |  |  |
|  |  | 185 | 黄曲霉毒素B1 | 0227 |  |  |
|  |  | 186 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 187 | 总酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 188 | 蛋白质 | 0226 |  |  |
|  |  | 189 | 食盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 190 | 感官 | 0119 | 发酵性豆制品卫生标准的分析方法GB/T5009.52-2003 |  |
|  |  | 191 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 192 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 193 | 防腐剂 | 0226 |  |  |
|  |  | 194 | 黄曲霉毒素B1 | 0227 |  |  |
|  |  | 195 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 196 | 总酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 197 | 蛋白质 | 0226 |  |  |
|  |  | 198 | 氨基酸态氮 | 0226 |  |  |
|  |  | 199 | 水分 | 0226 | 豆制品理化检验方法 SB/T 10229-1994 |  |
|  |  | 200 | 蛋白质 | 0226 |  |  |
|  |  | 201 | 氯化钠 | 0226 |  |  |
|  |  | 202 | 无盐固形物 | 0226 |  |  |
|  |  | 203 | 总酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 204 | 氨基酸态氮 | 0226 |  |  |
|  |  | 205 | 淀粉含量 | 0226 |  |  |
|  |  | 206 | 感官 | 0119 | 蔬菜、水果卫生标准的分析方法GB/T5009.38-2003 |  |
|  |  | 207 | 六六六、滴滴涕 | 0227 |  |  |
|  |  | 208 | 有机磷农药 | 0227 |  |  |
|  |  | 209 | 汞 | 0227 |  |  |
|  |  | 210 | 镉 | 0227 |  |  |
|  |  | 211 | 氟 | 0227 |  |  |
|  |  | 212 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 213 | 甲基托布津、多菌灵 | 0227 |  |  |
|  |  | 214 | 总抗坏血酸 | 0226 | 蔬菜、水果及其制品中总抗坏血酸的测定（荧光法和2，4二硝基苯肼法）GB/T5009.86-2003 |  |
|  |  | 215 | 百菌清 | 0227 | 黄瓜中百菌清残留量的测定 GB/T 5009.105-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 出口水果蔬菜中百菌清残留量检验方法 SN 0499-1995 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 216 | 水胺硫磷 | 0227 | 柑桔中水胺硫磷残留量的测定 GB/T 5009.109-2003 |  |
|  |  | 217 | 乙氧基喹 | 0227 | 水果中乙氧基喹残留量的测定GB/T5009.129-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 218 | 维生素K1 | 0226 | 蔬菜中维生素K1的测定GB/T5009.158-2003 |  |
|  |  | 219 | 单甲脒 | 0227 | 水果中单甲脒残留量的测定GB/T5009.160-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 220 | 噻螨酮 | 0227 | 梨果类、柑桔类水果中噻螨酮残留量的测定GB/T5009.173-2003 |  |
|  |  | 221 | 展青霉素 | 0227 | 苹果和山楂制品中展青霉素的测定GB/T5009.185-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 GB 2761-2011 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 苹果及山楂制品中展青霉素的测定 高效液相色谱法 NY/T 1650-2008 |  |
|  |  | 222 | 甲基托布津、多菌灵 | 0227 | 蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定GB/T5009.188-2003 |  |
|  |  | 223 | 有机磷和氨基甲酸酯类 | 0227 | 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测GB/T5009.199-2003 |  |
|  |  | 224 | 烯唑醇 | 0227 | 梨中烯唑醇残留量的测定GB/T5009.201-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 225 | 多种农药残留量 | 0227 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | 只测：o,p'-滴滴滴，o,p'-滴滴涕，o,p'-滴滴伊，p,p'-滴滴滴，p,p'-滴滴伊，α-六六六，δ-六六六，艾氏剂，氨氟灵，胺丙畏，胺菊酯，胺硝草，百菌清，百治磷，保棉磷，苯胺灵，苯虫威，苯氟磺胺，苯硫磷，吡菌磷，丙胺磷，丙硫磷，丙溴磷，残杀威，除草醚，除线磷，稻丰散，狄氏剂，敌稗，敌草胺，地虫硫磷，丁草胺，毒壤磷，对硫磷，恶草酮，恶虫威，二嗪磷，二溴磷，伐灭磷，氟乐灵，氟氯氰菊酯，氟氯戊菊酯，环氧七氯，甲草胺，甲基毒死蜱，甲基对硫磷，甲基嘧啶磷，甲基内吸磷，甲基溴硫磷，甲萘威，甲氰菊酯，甲霜灵，腈菌唑，久效磷，克百威，喹硫磷，林丹，六氯苯，氯苯胺灵，氯氰菊酯，氯硝胺，马拉硫磷，棉胺磷，灭螨猛，灭蚁灵，皮蝇磷，扑草净，七氯，氰戊菊酯，噻菌灵，赛克津，三硫磷，三氯杀螨砜，三唑磷，杀螟硫磷，水胺硫磷，四氯硝基苯，速灭磷，特丁净，脱叶磷，五氯硝基苯，西玛津，溴螨酯，溴灭净，溴氰菊酯，野麦畏，乙拌磷，乙草胺，乙基嘧啶磷，乙嘧硫磷，乙烯菌核利，乙酯杀螨醇，异丙甲草胺，异丙威，异狄氏酮，益棉磷，蝇毒磷，仲丁威 |
|  |  | 226 | 干物质和水分含量 | 0226 | 水果、蔬菜产品中干物质和水分含量的测定方法 GB/T 8858-1988 |  |
|  |  | 227 | 挥发性酸度 | 0226 | 水果和蔬菜产品中挥发性酸度的测定方法GB/T 10467-1989 |  |
|  |  | 228 | pH值 | 0226 | 水果和蔬菜产品pH值的测定方法 GB/T 10468-1989 |  |
|  |  | 229 | 矿物杂质 | 0226 | 速冻水果和蔬菜的矿物杂质测定方法 GB/T 10470-2008 |  |
|  |  | 230 | 净重 | 0226 | 速冻水果蔬菜净重的测定方法 GB/T 10471-2008 |  |
|  |  | 231 | 有机磷农药 | 0227 | 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T 14553-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 232 | 钠、钾 | 0226 | 水果、蔬菜及其制品 钠、钾含量的测定 GB/T 15402-1994 |  |
|  |  | 233 | 甲酸 | 0226 | 水果、蔬菜及其制品甲酸含量的测定 GB/T 15664-2009ISO 6638-1:1985 |  |
|  |  | 234 | 氯化物 | 0226 | 水果、蔬菜及其制品 氯化物含量的测定 GB/T 15667-1995 |  |
|  |  | 235 | 500种农药及相关化学品残留量 | 0227 | 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19648-2006 | 只测：苯醚甲环唑，除草醚，稻丰散，地虫硫磷，毒死蜱，对硫磷，二嗪磷，氟虫腈，氟硅唑，氟乐灵，氟氯氰菊酯，腐霉利，甲拌磷，甲基毒死蜱，甲基嘧啶磷，甲氰菊酯，甲霜灵，抗蚜威，喹硫磷，联苯菊酯，邻苯基苯酚，马拉硫磷，咪鲜胺，灭线磷，氰戊菊酯，噻嗪酮，三唑磷，三唑酮，杀螟硫磷，杀扑磷，四氯硝基苯，五氯硝基苯，异菌脲，增效醚，仲丁威，唑螨酯 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 236 | 450种农药及相关化学品残留量 | 0227 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | 只测：苯霜灵，苯氧威，吡虫啉，虫酰肼，稻瘟灵，敌百虫，啶虫脒，毒死蜱，多菌灵，二苯胺，氟硅唑，甲胺磷，甲萘威，甲氧虫酰肼，乐果，马拉硫磷，咪鲜胺，嘧霉胺，噻菌灵，噻嗪酮，烯唑醇，辛硫磷，抑霉唑，唑螨酯 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 237 | 铜、铁、锌、钙、镁、磷 | 0227 | 蔬菜及其制品中铜、铁、锌、钙、镁、磷的测定 GB/T 23375-2009 |  |
|  |  | 238 | 吡虫啉 | 0227 | 水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定 高效液相色谱法 GB/T 23379-2009 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定 NY/T 1275-2007 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 239 | 多菌灵 | 0227 | 水果、蔬菜中多菌灵残留的测定 高效液相色谱法GB/T 23380-2009 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 240 | 啶虫脒 | 0227 | 水果、蔬菜中啶虫脒残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23584-2009 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 241 | 甲胺磷等七种农药 | 0227 | 韭菜中甲胺磷等七种农药残留检测方法NY/T447-2001 |  |
|  |  | 242 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 0227 | 蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒快速检测方法 NY/T448-2001 |  |
|  |  | 243 | 有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药 | 0227 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | 不测胺丙畏，氯硝胺 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 244 | 可溶性糖 | 0226 | 蔬菜及其制品中可溶性糖的测定 铜还原碘量法 NY/T 1278-2007 |  |
|  |  | 245 | 硝酸盐 | 0226 | 蔬菜、水果中硝酸盐的测定 紫外分光光度法 NY/T 1279-2007 |  |
|  |  | 246 | 16种农药残留 | 0227 | 蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | 只测多菌灵，噻菌灵 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 247 | 单宁 | 0226 | 水果、蔬菜及其制品中单宁含量的测定 分光光度法 NY/T 1600-2008 |  |
|  |  | 248 | 溴氰菊酯 | 0227 | 蔬菜中溴氰菊酯残留量的测定—气相色谱法 NY/T 1603-2008 |  |
|  |  | 249 | 敌菌灵 | 0227 | 蔬菜中敌菌灵残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1722-2009 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 250 | 有机磷农药残 | 0227 | 进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法 气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T 0148-2011 | 只测甲基嘧啶磷 |
|  |  | 251 | 三唑锡 | 0227 | 出口水果中三唑锡残留量检验方法 SN0150-1992 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 252 | 二硫代氨基甲酸酯 | 0227 | 出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法SN0157-1992 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 253 | 溴螨酯 | 0227 | 出口水果中溴螨酯残留量检验方法SN0192-1993 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 254 | 感官 | 0119 | 出口脱水蔬菜检验规程 SN/T 0230.1-1993 |  |
|  |  | 255 | 杂质 | 0226 |  |  |
|  |  | 256 | 虫害 | 0226 |  |  |
|  |  | 257 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 258 | 细度 | 0226 |  |  |
|  |  | 259 | 总灰分 | 0226 |  |  |
|  |  | 260 | 二氧化硫 | 0226 |  |  |
|  |  | 261 | 含镉量 | 0227 |  |  |
|  |  | 262 | 杂菌 | 0226 |  |  |
|  |  | 263 | 大肠杆菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 264 | 霉菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 265 | 金黄色葡萄球菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 266 | 沙门氏菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 267 | 六六六、滴滴涕农残 | 0110 |  |  |
|  |  | 268 | 感官 | 0119 | 出口脱水大蒜制品检验规程 SN/T 0230.2-1993 |  |
|  |  | 269 | 杂质 | 0226 |  |  |
|  |  | 270 | 不完善片 | 0226 |  |  |
|  |  | 271 | 口味 | 0119 |  |  |
|  |  | 272 | 斑点 | 0119 |  |  |
|  |  | 273 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 274 | 细度 | 0226 |  |  |
|  |  | 275 | 总灰分 | 0226 |  |  |
|  |  | 276 | 二氧化硫 | 0226 |  |  |
|  |  | 277 | 重金属（铅） | 0227 |  |  |
|  |  | 278 | 微生物 | 0110 |  |  |
|  |  | 279 | 农药残留量 | 0227 |  |  |
|  |  | 280 | 感官 | 0119 | 出口无核红枣、蜜枣检验规程 SN/T 0315-1994 |  |
|  |  | 281 | 杂质 | 0226 |  |  |
|  |  | 282 | 不完善果 | 0226 |  |  |
|  |  | 283 | 带梗果 | 0226 |  |  |
|  |  | 284 | 带核果 | 0226 |  |  |
|  |  | 285 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 286 | 二氧化硫 | 0226 |  |  |
|  |  | 287 | 总糖 | 0226 |  |  |
|  |  | 288 | 还原糖 | 0226 |  |  |
|  |  | 289 | 总酸度 | 0226 |  |  |
|  |  | 290 | 感官 | 0119 | 进出口枸杞子检验规程 SN/T 0878-2000 |  |
|  |  | 291 | 杂质 | 0226 |  |  |
|  |  | 292 | 不完善粒 | 0226 |  |  |
|  |  | 293 | 百粒重 | 0226 |  |  |
|  |  | 294 | 粒度 | 0226 |  |  |
|  |  | 295 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 296 | 灰分 | 0226 |  |  |
|  |  | 297 | 总糖 | 0226 |  |  |
|  |  | 298 | 粗蛋白质 | 0226 |  |  |
|  |  | 299 | 粗脂肪 | 0226 |  |  |
|  |  | 300 | 二氧化硫 | 0226 |  |  |
|  |  | 301 | 虫害 | 0226 |  |  |
|  |  | 302 | 微生物 | 0110 |  |  |
|  |  | 303 | 霉菌计数 | 0110 | 出口番茄酱检验规程 SN/T 1036-2002 |  |
|  |  | 304 | 商业无菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 305 | 感官 | 0119 |  |  |
|  |  | 306 | 净重 | 0226 |  |  |
|  |  | 307 | 可溶性固形物 | 0226 |  |  |
|  |  | 308 | 粘度 | 0226 |  |  |
|  |  | 309 | pH | 0226 |  |  |
|  |  | 310 | 番茄红素 | 0226 |  |  |
|  |  | 311 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 312 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 313 | 铜 | 0227 |  |  |
|  |  | 314 | 锡 | 0227 |  |  |
|  |  | 315 | 唑螨酯 | 0227 | 进出口水果和蔬菜中唑螨酯残留量检测方法 高效液相色谱法 SN/T 1977-2007 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 316 | 氟啶脲 | 0227 | 进出口蔬菜中氟啶脲残留量检测方法 高效液相色谱法 SN/T 2095-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 317 | 阿维菌素 | 0227 | 进出口水果和蔬菜中阿维菌素残留量检测方法 液相色谱法 SN/T 2114-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 318 | 盐酸不溶性灰分 | 0226 | 水果和蔬菜制品 盐酸不溶性灰分的测定 ISO 763-2003 |  |
|  |  | 319 | 水分活度 | 0226 | 蔬菜水分活度的测定AOAC978.18-1995 |  |
|  |  | 320 | 米酵菌酸 | 0227 | 银耳中米酵菌酸的测定GB/T5009.189-2003 |  |
|  |  | 321 | 灰分 | 0226 | 食用菌灰分测定GB/T12532-2008 |  |
|  |  | 322 | 杂质 | 0226 | 食用菌杂质测定 GB/T 12533-2008 |  |
|  |  | 323 | 总糖 | 0226 | 食用菌中总糖含量的测定 GB/T 15672-2009 |  |
|  |  | 324 | 粗蛋白 | 0226 | 食用菌中粗蛋白含量的测定 GB/T 15673-2009 |  |
|  |  | 325 | 粗脂肪 | 0226 | 食用菌中粗脂肪含量的测定 GB/T 15674-2009 |  |
|  |  | 326 | 荧光物质 | 0226 | 食用菌中荧光物质的检测 NY/T 1257-2006 |  |
|  |  | 327 | 粗多糖 | 0226 | 食用菌中粗多糖含量的测定 NY/T 1676-2008 |  |
|  |  | 328 | 感官 | 0119 | 茶叶卫生标准的分析方法GB/T5009.57-2003 |  |
|  |  | 329 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 330 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 331 | 铜 | 0227 |  |  |
|  |  | 332 | 六六六、滴滴涕 | 0227 |  |  |
|  |  | 333 | 三氯杀螨醇 | 0227 |  |  |
|  |  | 334 | 取样 | 0226 | 茶 取样 GB/T 8302-2013 |  |
|  |  | 335 | 试样的制备及其干物质含量 | 0226 | 茶 磨碎试样的制备及其干物质含量测定 GB/T 8303-2013 |  |
|  |  | 336 | 水分 | 0226 | 茶 水分测定 GB/T 8304-2013 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 固态速溶茶 第3部分：水分测定 GB/T18798.3-2008 |  |
|  |  | 337 | 水浸出物 | 0226 | 茶 水浸出物测定 GB/T 8305-2013 |  |
|  |  | 338 | 总灰分 | 0226 | 茶 总灰分测定 GB/T 8306-2013 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 固态速溶茶 第2部分：总灰分测定 GB/T18798.2-2008 |  |
|  |  | 339 | 水溶性灰分和水不溶性灰分 | 0226 | 茶 水溶性灰分和水不溶性灰分测定 GB/T 8307-2013 |  |
|  |  | 340 | 酸不溶性灰分 | 0226 | 茶 酸不溶性灰分测定 GB/T 8308-2013 |  |
|  |  | 341 | 水溶性灰分碱度 | 0226 | 茶 水溶性灰分碱度测定 GB/T 8309-2013 |  |
|  |  | 342 | 粗纤维 | 0226 | 茶 粗纤维测定 GB/T 8310-2013 |  |
|  |  | 343 | 粉末和碎茶 | 0226 | 茶 粉末和碎茶含量测定 GB/T 8311-2013 |  |
|  |  | 344 | 咖啡碱 | 0226 | 茶 咖啡碱测定 GB/T 8312-2013 |  |
|  |  | 345 | 茶多酚 | 0226 | 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T 8313-2008 | 不测儿茶素类含量 |
|  |  | 346 | 游离氨基酸总量 | 0226 | 茶 游离氨基酸总量的测定 GB/T 8314-2013 |  |
|  |  | 347 | 取样 | 0226 | 固态速溶茶 第1部分：取样GB/T18798.1-2008 ISO7516:1984 |  |
|  |  | 348 | 含氟量 | 0226 | 砖茶含氟量GB19965-2005 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 砖茶含氟量的检测方法GB/T 21728-2008 |  |
|  |  | 349 | 硒 | 0226 | 茶叶中硒含量的检测方法GB/T 21729-2008 |  |
|  |  | 350 | 519种农药及相关化学品残留量 | 0227 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | 只测氟氰戊菊酯，哒螨灵，喹螨醚 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 351 | 448种农药及相关化学品残留量 | 0227 | 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23205-2008 | 只测噻虫嗪，杀螟丹，喹螨醚，甲咪唑烟酸 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 352 | 茶氨酸 | 0226 | 茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法 GB/T 23193-2008 |  |
|  |  | 353 | 农药多残留 | 0227 | 茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法 GB/T 23376-2009 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 354 | 感官审评 | 0119 | 茶叶感官审评方法 GB/T 23776-2009 |  |
|  |  |  |  | 0119 | 茶叶感官审评方法 SB/T 10157-1993 |  |
|  |  |  |  | 0119 | 茶叶感官审评通用方法 NY/T 787-2004 |  |
|  |  | 355 | 八氯二丙醚 | 0227 | 进出口茶叶中八氯二丙醚残留量检测方法 气相色谱法 SN/T 1774-2006 |  |
|  |  | 356 | 铅、砷、镉、铜、铁含量 | 0227 | 进出口茶叶中铅、砷、镉、铜、铁含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2056-2008 |  |
|  |  | 357 | 感官 | 0119 | 酱腌菜卫生标准的分析方法GB/T5009.54-2003 |  |
|  |  | 358 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 359 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 360 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 361 | 防腐剂 | 0226 |  |  |
|  |  | 362 | 甜味剂 | 0226 |  |  |
|  |  | 363 | 着色剂 | 0226 |  |  |
|  |  | 364 | 食盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 365 | 总酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 366 | 氨基酸态氮 | 0226 |  |  |
|  |  | 367 | 亚硝酸盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 368 | 水分 | 0226 | 酱腌菜理化检验方法SB/T 10213-1994 |  |
|  |  | 369 | 食盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 370 | 总酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 371 | 氨基酸态氮 | 0226 |  |  |
|  |  | 372 | 还原糖 | 0226 |  |  |
|  |  | 373 | 全糖 | 0226 |  |  |
| 3 | 动物源性食品 | 1 | 微生物 | 0110 | 食品卫生微生物学检验 肉与肉制品检验GB/T4789.17-2003 |  |
|  |  | 2 | 微生物 | 0110 | 食品卫生微生物学检验 蛋与蛋制品检验GB/T4789.19-2003 |  |
|  |  | 3 | 肠出血性大肠杆菌O157：H7 | 0110 | 肉与肉制品中肠出血性大肠杆菌O157：H7检验方法 SB/T 10462-2008 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 进出口肉、肉制品及其他食品中肠出血性大肠杆菌O157:H7检测方法 SN/T 0973-2010 | 不测附录C 大肠杆菌O157:H7遗传分子特征鉴定（基因分型）方法 |
|  |  | 4 | 有机磷农药 | 0227 | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T 5009.161-2003 |  |
|  |  | 5 | 有机氯农药和拟除虫菊酯农药 | 0227 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009.162-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 6 | 氨基甲酸酯类农药 | 0227 | 动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定GB/T5009.163-2003 |  |
|  |  | 7 | 克伦特罗 | 0227 | 动物性食品中克伦特罗残留量的测定GB/T5009.192-2003 |  |
|  |  | 8 | 六六六、滴滴涕 | 0227 | 动、植物中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 GB/T 14551-2003 |  |
|  |  | 9 | 硝基呋喃类药物代谢物 | 0227 | 猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20752-2006 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法 GB/T 21311-2007 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 进出口动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量测定方法 高效液相色谱串联质谱法 SN/T 1627-2005 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法 农业部781号公告-4-2006 |  |
|  |  | 10 | 氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考 | 0227 | 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20756-2006 |  |
|  |  | 11 | 土霉素、四环素、金霉素、强力霉素 | 0227 | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法GB/T20764-2006 |  |
|  |  | 12 | β-内酰胺类 | 0227 | 动物源性食品中β-内酰胺类药物残留测定方法 放射受体分析法 GB/T 21174-2007 |  |
|  |  | 13 | 喹诺酮药物残留 | 0227 | 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | 只测恩诺沙星、诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星 |
|  |  | 14 | β-受体激动剂残留 | 0227 | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21313-2007 | 只测克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 |
|  |  |  |  | 0227 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-18-2008 |  |
|  |  | 15 | 青霉素族抗生素残留 | 0227 | 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21315-2007 | 不测苯氧乙基青霉素 |
|  |  | 16 | 磺胺类药物残留 | 0227 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | 只测磺胺氯哒嗪，磺胺吡啶，磺胺噻唑，磺胺醋酰，磺胺甲二唑，磺胺甲氧嗪，磺胺地索辛，磺胺嘧啶，磺胺甲嘧啶，磺胺索嘧啶，磺胺二甲嘧啶 |
|  |  |  |  | 0227 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | 只测磺胺吡啶、磺胺醋酰、磺胺二甲嘧啶、磺胺二甲异噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺甲噻二唑、磺胺氯哒嗪、磺胺嘧啶、磺胺噻唑 |
|  |  | 17 | 四环素类兽药残留量 | 0227 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | 只测甲稀土霉素，四环素，金霉素，强力霉素，土霉素 |
|  |  | 18 | 链霉素残留量 | 0111 | 动物源性食品中链霉素残留量测定方法 酶联免疫法 GB/T21330-2007 |  |
|  |  | 19 | 玉米赤霉醇、β-玉米赤霉醇、α-玉米赤霉烯醇、β-玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮和玉米赤霉烯酮 | 0227 | 动物源食品中玉米赤霉醇、β-玉米赤霉醇、α-玉米赤霉烯醇、β-玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮和玉米赤霉烯酮残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21982-2008 |  |
|  |  | 20 | 氯霉素 | 0227 | 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T 22338-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 进出口动物源食品中氯霉素残留量的检验方法 液相色谱-串联质谱法 SN/T 1864-2007 |  |
|  |  | 21 | 噁喹酸 | 0227 | 动物源性食品中噁喹酸残留量的测定 GB/T 23198-2008 |  |
|  |  | 22 | 玉米赤霉醇残留量 | 0227 | 动物源性食品中玉米赤霉醇残留量的测定 液相色谱-串联质谱法GB/T 23218-2008 |  |
|  |  | 23 | 大环内酯类抗生素 | 0227 | 动物源性食品中大环内酯类抗生素残留检测方法 第3部分：微生物抑制法 SN/T 1777.3-2008 |  |
|  |  | 24 | 甲砜霉素、氟甲砜霉素 | 0227 | 进出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素残留量的检测方法 液相色谱-串联质谱法 SN/T 1865-2007 |  |
|  |  | 25 | 敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷 | 0227 | 进出口动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷残留量的检测方法 液相色谱－质谱/质谱法 SN/T 1920-2007 |  |
|  |  | 26 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇和特布他林 | 0227 | 进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇和特布他林残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1924-2011 |  |
|  |  | 27 | 乌洛托品 | 0227 | 进出口动物源性食品中乌洛托品残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2226-2008 |  |
|  |  | 28 | 阿散酸、硝苯砷酸、洛克沙砷 | 0227 | 动物源性食品中阿散酸、硝苯砷酸、洛克沙砷残留量检测方法 液相色谱-电感耦合等离子体/质谱法 SN/T 2316-2009 |  |
|  |  | 29 | 玉米赤霉醇类药物 | 0227 | 动物源性食品中玉米赤霉醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-19-2008 |  |
|  |  | 30 | 11种激素 | 0227 | 动物源性食品中11种激素残留检测液相色谱-串联质谱法 农业部1031号公告-1-2008 |  |
|  |  | 31 | 糖皮质激素类药物 | 0227 | 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法 农业部1031号公告-2-2008 |  |
|  |  | 32 | 感官 | 0119 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法GB/T5009.44-2003 |  |
|  |  | 33 | 挥发性盐基氮 | 0226 |  |  |
|  |  | 34 | 汞 | 0227 |  |  |
|  |  | 35 | 亚硝酸盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 36 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 37 | 食盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 38 | 酸价 | 0226 |  |  |
|  |  | 39 | 三甲胺氮 | 0226 |  |  |
|  |  | 40 | 己烯雌酚 | 0227 | 畜禽肉中己烯雌酚的测定GB/T 5009.108-2003 |  |
|  |  | 41 | 土霉素、四环素、金霉素残留 | 0227 | 畜禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003 |  |
|  |  | 42 | 三甲胺氮 | 0227 | 火腿中三甲胺氮的测定GB/T5009.179-2003 |  |
|  |  | 43 | 游离脂肪 | 0226 | 肉与肉制品 游离脂肪含量测定GB/T 9695.1-2008 ISO1444：1996 |  |
|  |  | 44 | 脂肪酸 | 0226 | 肉与肉制品 脂肪酸测定GB/T 9695.2-2008 |  |
|  |  | 45 | 铁 | 0226 | 肉与肉制品 铁含量测定GB/T 9695.3-2009 |  |
|  |  | 46 | 总磷 | 0226 | 肉与肉制品 总磷含量测定GB/T 9695.4-2009 |  |
|  |  | 47 | pH | 0226 | 肉与肉制品 pH测定 GB/T 9695.5-2008 ISO 2917-1999 |  |
|  |  | 48 | 胭脂红 | 0226 | 肉与肉制品 胭脂红着色剂测定 GB/T 9695.6-2008 |  |
|  |  | 49 | 脂肪 | 0226 | 肉与肉制品 总脂肪含量测定 GB/T 9695.7-2008 |  |
|  |  | 50 | 氯化物 | 0226 | 肉与肉制品 氯化物含量测定 GB/T 9695.8-2008 |  |
|  |  | 51 | 聚磷酸盐 | 0226 | 肉与肉制品 聚磷酸盐测定GB/T 9695.9-2009 |  |
|  |  | 52 | 六六六、滴滴涕 | 0227 | 肉与肉制品 六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T 9695.10-2008 |  |
|  |  | 53 | 氮 | 0226 | 肉与肉制品 氮含量测定 GB/T 9695.11-2008 |  |
|  |  | 54 | 钙 | 0226 | 肉与肉制品 钙含量测定 GB/T 9695.13-2009 |  |
|  |  | 55 | 淀粉 | 0226 | 肉制品 淀粉含量测定GB/T 9695.14-2008 |  |
|  |  | 56 | 水分 | 0226 | 肉与肉制品 水分含量的测定 GB/T 9695.15-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 畜禽肉水分限量GB18394-2001 |  |
|  |  | 57 | 葡糖酸-δ-内酯 | 0226 | 肉与肉制品 葡萄糖酸-δ-内酯含量的测定 GB/T 9695.17-2008 |  |
|  |  | 58 | 灰分 | 0226 | 肉与肉制品 总灰分测定 GB/T 9695.18-2008 ISO 936-1998 |  |
|  |  | 59 | 取样方法 | 0226 | 肉与肉制品 取样方法GB/T 9695.19-2008 |  |
|  |  | 60 | 锌 | 0226 | 肉与肉制品 锌含量测定GB/T 9695.20-2008 |  |
|  |  | 61 | 镁 | 0226 | 肉与肉制品 镁含量测定GB/T 9695.21-2008 |  |
|  |  | 62 | 铜 | 0226 | 肉与肉制品 铜含量测定GB/T 9695.22-2009 |  |
|  |  | 63 | 羟脯氨酸 | 0226 | 肉与肉制品 羟脯氨酸含量测定 GB/T 9695.23-2008 ISO3496:1994 |  |
|  |  | 64 | 胆固醇 | 0226 | 肉与肉制品 胆固醇含量测定 GB/T 9695.24-2008 |  |
|  |  | 65 | 维生素PP | 0226 | 肉与肉制品 维生素PP含量测定 GB/T 9695.25-2008 |  |
|  |  | 66 | 维生素A | 0226 | 肉与肉制品 维生素A含量测定 GB/T 9695.26-2008 |  |
|  |  | 67 | 维生素B1 | 0226 | 肉与肉制品 维生素B1含量测定 GB/T 9695.27-2008 |  |
|  |  | 68 | 维生素B2 | 0226 | 肉与肉制品 维生素B2含量测定 GB/T 9695.28-2008 |  |
|  |  | 69 | 维生素C | 0226 | 肉与肉制品 维生素C含量测定 GB/T 9695.29-2008 |  |
|  |  | 70 | 维生素E | 0226 | 肉与肉制品 维生素E含量测定 GB/T 9695.30-2008 |  |
|  |  | 71 | 总糖 | 0226 | 肉制品 总糖含量测定 GB/T 9695.31-2008 |  |
|  |  | 72 | 氯霉素 | 0227 | 肉与肉制品 氯霉素含量的测定 GB/T 9695.32-2009 | 只用气相色谱-质谱法 |
|  |  |  |  | 0227 | 畜肉中氯霉素的测定 SB/T10386-2004 |  |
|  |  | 73 | 四环素族抗生素残留量 | 0227 | 猪组织中四环素族抗生素残留量检测方法 微生物学检测方法 GB/T 20444-2006 |  |
|  |  | 74 | 地塞米松 | 0227 | 畜禽肉中地塞米松残留量的测定 液相色谱-串联质谱法GB/T 20741-2006 |  |
|  |  | 75 | 青霉素类 | 0227 | 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20755-2006 | 不测哌嗪西林 |
|  |  | 76 | 甲萘威 | 0227 | 肉与肉制品中甲萘威残留量的测定 GB/T 20796-2006 |  |
|  |  | 77 | 二氯二甲吡啶酚 | 0227 | 出口禽肉中二氯二甲吡啶酚残留量检验方法丙酰化-气相色谱法SN/T 0212.3-1993 |  |
|  |  | 78 | 左旋咪唑 | 0227 | 出口肉及肉制品中左旋咪唑残留量检验方法气相色谱法 SN 0349-1995 |  |
|  |  | 79 | 感官 | 0119 | 蛋与蛋制品卫生标准的分析方法GB/T5009.47-2003 |  |
|  |  | 80 | 无机砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 81 | 汞 | 0227 |  |  |
|  |  | 82 | 锌 | 0227 |  |  |
|  |  | 83 | 六六六、滴滴涕 | 0227 |  |  |
|  |  | 84 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 85 | 脂肪 | 0226 |  |  |
|  |  | 86 | 游离脂肪酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 87 | 溶解指数 | 0226 |  |  |
|  |  | 88 | 水溶物 | 0226 |  |  |
|  |  | 89 | 总酸度 | 0226 |  |  |
|  |  | 90 | pH值 | 0226 |  |  |
|  |  | 91 | 游离碱度 | 0226 |  |  |
|  |  | 92 | 挥发性盐基氮 | 0226 |  |  |
|  |  | 93 | 总碱度 | 0226 |  |  |
|  |  | 94 | 铅 | 0227 |  |  |
| 4 | 乳与乳制品和婴幼儿食品 | 1 | 微生物 | 0110 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 |  |
|  |  | 2 | 抗生素 | 0110 | 食品卫生微生物学检验 鲜乳中抗生素残留检验GB/T4789.27-2008 |  |
|  |  | 3 | 阪崎肠杆菌(克罗诺杆菌属) | 0110 | 出口奶粉中阪崎肠杆菌(克罗诺杆菌属)检验方法 第1部分:分离与计数 SN/T 1632.1-2013 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 出口奶粉中阪崎肠杆菌(克罗诺杆菌属)检验方法 第2部分:PCR方法 SN/T 1632.2-2013 |  |
|  |  |  |  | 0110 | 出口奶粉中阪崎肠杆菌(克罗诺杆菌属)检验方法 第3部分:荧光PCR方法 SN/T 1632.3-2013 |  |
|  |  | 4 | 样品的制备与稀释 | 0110 | 乳及乳制品卫生微生物学检验方法 第2部分：检验样品的制备与稀释 SN/T 2552.2-2010 |  |
|  |  | 5 | 酵母、霉菌 | 0110 | 乳及乳制品卫生微生物学检验方法 第3部分：酵母、霉菌菌落计数 SN/T 2552.3-2010 |  |
|  |  | 6 | 沙门氏菌 | 0110 | 乳及乳制品卫生微生物学检验方法 第5部分：沙门氏菌检验 SN/T 2552.5-2010 |  |
|  |  | 7 | 柠檬酸杆菌 | 0110 | 乳及乳制品卫生微生物学检验方法 第6部分：柠檬酸杆菌检验 SN/T 2552.6-2010 |  |
|  |  | 8 | 阴沟肠杆菌 | 0110 | 乳及乳制品卫生微生物学检验方法 第7部分：阴沟肠杆菌检验 SN/T 2552.7-2010 |  |
|  |  | 9 | 普通变形杆菌和奇异变形杆菌 | 0110 | 乳及乳制品卫生微生物学检验方法 第8部分：普通变形杆菌和奇异变形杆菌检验 SN/T 2552.8-2010 |  |
|  |  | 10 | 克雷伯氏菌 | 0110 | 乳及乳制品卫生微生物学检验方法 第9部分：克雷伯氏菌检验 SN/T 2552.9-2010 |  |
|  |  | 11 | 蜡样芽胞杆菌 | 0110 | 乳及乳制品卫生微生物学检验方法 第11部分：蜡样芽胞杆菌的分离与计数 SN/T 2552.11-2010 |  |
|  |  | 12 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 0110 | 乳及乳制品卫生微生物学检验方法 第12部分：单核细胞增生李斯特氏菌检测与计数 SN/T 2552.12-2010 |  |
|  |  | 13 | 假单孢菌属 | 0110 | 乳及乳制品卫生微生物学检验方法 第13部分：假单孢菌属的分离与计数 SN/T 2552.13-2010 |  |
|  |  | 14 | 需氧芽孢及嗜热需氧芽孢数 | 0110 | 乳与乳制品中嗜冷菌、需氧芽孢及嗜热需氧芽孢数的测定 NY/T 1331-2007 | 不测嗜冷菌 |
|  |  | 15 | 乳清蛋白 | 0226 | 婴幼儿配方食品和乳粉 乳清蛋白的测定GB/T5413.2-1997 |  |
|  |  | 16 | 脂肪 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脂肪的测定 GB 5413.3-2010 |  |
|  |  | 17 | 乳糖、蔗糖 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定 GB 5413.5-2010 |  |
|  |  | 18 | 不溶性膳食纤维 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中不溶性膳食纤维的测定 GB 5413.6-2010 |  |
|  |  | 19 | 维生素A、D、E | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E的测定 GB 5413.9-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 20 | 维生素 K1 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素K1的测定 GB 5413.10-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 21 | 维生素 B1 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素B1的测定 GB 5413.11-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 22 | 维生素 B2 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素B2的测定 GB 5413.12-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 23 | 维生素 B6 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素B6的测定 GB 5413.13-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 24 | 维生素 B12 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素B12的测定 GB 5413.14-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 25 | 烟酸和烟酸胺 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5413.15-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 26 | 叶酸（叶酸盐活性） | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中叶酸(叶酸盐活性)的测定 GB 5413.16-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 27 | 泛酸 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中泛酸的测定 GB 5413.17-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 28 | 维生素 C | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素C的测定 GB 5413.18-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 29 | 游离生物素 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中游离生物素的测定 GB 5413.19-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 30 | 胆碱 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定 GB 5413.20-2013 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 31 | 钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定 GB 5413.21-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 32 | 磷 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中磷的测定 GB 5413.22-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 33 | 碘 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中碘的测定 GB 5413.23-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 34 | 氯 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中氯的测定 GB 5413.24-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 35 | 肌醇 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中肌醇的测定 GB 5413.25-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 36 | 牛磺酸 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中牛磺酸的测定 GB 5413.26-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 37 | 脂肪酸 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脂肪酸的测定 GB 5413.27-2010 |  |
|  |  | 38 | 溶解度 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品溶解性的测定 GB 5413.29-2010 |  |
|  |  | 39 | 杂质度 | 0226 | 食品安全国家标准 乳和乳制品杂质度的测定GB 5413.30-2010 |  |
|  |  | 40 | 脲酶 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定 GB 5413.31-2013 |  |
|  |  | 41 | 相对密度 | 0226 | 食品安全国家标准 生乳相对密度的测定 GB 5413.33-2010 |  |
|  |  | 42 | 酸度 | 0226 | 食品安全国家标准 乳和乳制品酸度的测定 GB 5413.34-2010 |  |
|  |  | 43 | β-胡萝卜素 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳制品中β-胡萝卜素的测定GB5413.35-2010 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 44 | 反式脂肪酸 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳制品中反式脂肪酸的测定GB5413.36-2010 |  |
|  |  | 45 | 黄曲霉毒素M1 | 0227 | 食品安全国家标准 乳和乳制品中黄曲霉毒素M1的测定GB5413.37-2010 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 GB 2761-2011 |  |
|  |  | 46 | 冰点 | 0226 | 食品安全国家标准 生乳冰点的测定GB5413.38-2010 |  |
|  |  | 47 | 非脂乳固体 | 0226 | 食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳固体的测定 GB 5413.39-2010 |  |
|  |  | 48 | 苯甲酸和山梨酸 | 0226 | 食品安全国家标准 乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定 GB 21703-2010 |  |
|  |  | 49 | 非蛋白氮含量 | 0226 | 乳与乳制品中非蛋白氮含量的测定 GB/T 21704-2008 |  |
|  |  | 50 | 柠檬酸盐 | 0226 | 食品安全国家标准 干酪及加工干酪制品中添加的柠檬酸盐的测定GB22031-2010 |  |
|  |  | 51 | 植物油 | 0226 | 乳及乳制品中植物油的检验 气相色谱法 GB/T 22035-2008 |  |
|  |  | 52 | 三聚氰胺 | 0227 | 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 GB/T 22388-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 原料乳中三聚氰胺快速检测 液相色谱法 GB/T22400-2008 |  |
|  |  | 53 | 链霉素、双氢链霉素和卡那霉素 | 0227 | 奶粉和牛奶中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22969-2008 |  |
|  |  | 54 | 阿莫西林、氨苄西林、青霉素G、青霉素V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林 | 0227 | 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素G、青霉素V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22975-2008 | 不测哌嗪西林 |
|  |  | 55 | 地塞米松 | 0227 | 牛奶和奶粉中地塞米松残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22978-2008 |  |
|  |  | 56 | 啶酰菌胺 | 0227 | 牛奶和奶粉中啶酰菌胺残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 22979-2008 |  |
|  |  | 57 | 呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物 | 0227 | 牛奶和奶粉中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22987-2008 |  |
|  |  | 58 | 土霉素、四环素、金霉素、强力霉素 | 0227 | 牛奶和奶粉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 22990-2008 |  |
|  |  | 59 | 左旋咪唑 | 0227 | 牛奶和奶粉中左旋咪唑残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22994-2008 |  |
|  |  | 60 | 氯霉素 | 0227 | 食品安全国家标准 牛奶中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 29688-2013 |  |
|  |  | 61 | 甲砜霉素 | 0227 | 食品安全国家标准 牛奶中甲砜霉素残留量的测定 高效液相色谱法 GB 29689-2013 |  |
|  |  | 62 | 双甲脒残留标志物残留 | 0227 | 食品安全国家标准 牛奶中双甲脒残留标志物残留量的测定 气相色谱法 GB 29707-2013 |  |
|  |  | 63 | 左旋肉碱 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定 GB 29989-2013 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 GB 14880-2012 |  |
|  |  | 64 | 体细胞 | 0110 | 生鲜牛乳中体细胞测定方法 NY/T 800-2004 |  |
|  |  | 65 | 1，2-丙二醇 | 0226 | 乳与乳制品中1，2-丙二醇的测定 气相色谱法 NY/T 1662-2008 |  |
|  |  | 66 | 复原乳的鉴定 | 0226 | 巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定法NY/T939-2005 |  |
|  |  | 67 | 水分 | 0226 | 全脂加糖炼乳检验方法GB/T5418-1985 |  |
|  |  | 68 | 脂肪 | 0226 |  |  |
|  |  | 69 | 酸度 | 0226 |  |  |
|  |  | 70 | 乳糖结晶大小 | 0226 |  |  |
|  |  | 71 | 乳糖与蔗糖 | 0226 |  |  |
|  |  | 72 | 杂质度 | 0226 |  |  |
|  |  | 73 | 铜 | 0227 |  |  |
|  |  | 74 | 锡 | 0227 |  |  |
|  |  | 75 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 76 | 汞 | 0227 |  |  |
|  |  | 77 | 六六六 | 0227 |  |  |
|  |  | 78 | 滴滴涕 | 0227 |  |  |
|  |  | 79 | 微生物 | 0110 |  |  |
|  |  | 80 | 全乳固体 | 0226 | 全脂无糖炼乳检验方法 QB/T 3775-1999 |  |
|  |  | 81 | 脂肪 | 0226 |  |  |
|  |  | 82 | 酸度 | 0226 |  |  |
|  |  | 83 | 杂质 | 0226 |  |  |
|  |  | 84 | 铜 | 0227 |  |  |
|  |  | 85 | 锡 | 0227 |  |  |
|  |  | 86 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 87 | 汞 | 0227 |  |  |
|  |  | 88 | 六六六 | 0227 |  |  |
|  |  | 89 | 滴滴涕 | 0227 |  |  |
|  |  | 90 | 微生物 | 0110 |  |  |
|  |  | 91 | 水分 | 0226 | 硬质干酪检验方法 QB/T 3777-1999 |  |
|  |  | 92 | 脂肪 | 0226 |  |  |
|  |  | 93 | 食盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 94 | 汞 | 0227 |  |  |
|  |  | 95 | 微生物 | 0110 |  |  |
|  |  | 96 | 磺胺类 | 0227 | 牛奶中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 农业部781号公告-12-2006 |  |
| 5 | 水产品 | 1 | 微生物 | 0110 | 食品卫生微生物学检验 水产食品检验GB/T4789.20-2003 |  |
|  |  | 2 | 感官 | 0119 | 水产品卫生标准的分析方法GB/T5009.45-2003 |  |
|  |  | 3 | 挥发性盐基氮 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 汞 | 0227 |  |  |
|  |  | 5 | 六六六、滴滴涕 | 0227 |  |  |
|  |  | 6 | 组胺 | 0227 |  |  |
|  |  | 7 | 无机砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 甲基汞 | 0227 |  |  |
|  |  | 9 | 镉 | 0227 |  |  |
|  |  | 10 | pH值 | 0226 |  |  |
|  |  | 11 | 贝类毒素软骨藻酸 | 0227 | 贝类、记忆丧失性贝类毒素软骨藻酸的测定GB/T5009.198-2003 |  |
|  |  | 12 | 孔雀石绿和结晶紫 | 0227 | 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T 19857-2005 |  |
|  |  | 13 | 环丙沙星、恩诺沙星 | 0227 | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T20751-2006 |  |
|  |  | 14 | 玉米赤霉醇类 | 0227 | 水产品中玉米赤霉醇类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 农业部1077号公告-6-2008 |  |
|  |  | 15 | 碘 | 0226 | 海带碘含量的测定 SC/T 3010-2001 |  |
|  |  | 16 | 盐分 | 0226 | 水产品中盐分的测定SC/T 3011-2001 |  |
|  |  | 17 | 土霉素、四环素、金霉素 | 0227 | 水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定SC/T 3015-2002 |  |
|  |  | 18 | 净含量 | 0226 | 冷冻水产品净含量的测定 SC/T 3017-2004 |  |
|  |  | 19 | 氯霉素 | 0227 | 水产品中氯霉素残留量的测定 气相色谱法 SC/T 3018-2004 |  |
|  |  | 20 | 喹乙醇 | 0227 | 水产品中喹乙醇残留量的测定 液相色谱法 SC/T 3019-2004 |  |
|  |  | 21 | 已烯雌酚 | 0111 | 水产品中已烯雌酚残留量的测定 酶联免疫法 SC/T 3020-2004 |  |
|  |  | 22 | 孔雀石绿 | 0227 | 水产品中孔雀石绿残留量的测定 液相色谱法 SC/T 3021-2004 |  |
|  |  | 23 | 呋喃唑酮 | 0227 | 水产品中呋喃唑酮残留量的测定 液相色谱法 SC/T 3022-2004 |  |
|  |  | 24 | 甲醛 | 0227 | 水产品中甲醛的测定 SC/T3025-2006 |  |
|  |  | 25 | 五氯苯酚及其钠盐 | 0227 | 水产品中五氯苯酚及其钠盐残留量的测定 气相色谱法 SC/T 3030-2006 |  |
|  |  | 26 | 挥发性盐基氮 | 0227 | 水产品中挥发性盐基氮的测定 SC/T 3032-2007 |  |
|  |  | 27 | 苯并(a)芘 | 0227 | 水产品中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 SC/T 3041-2008 |  |
|  |  | 28 | 麻痹性贝类毒素 | 0111 | 进出口贝类中麻痹性贝类毒素检验方法 酶联免疫吸附试验法 SN/T 1773-2006 |  |
|  |  | 29 | 腹泻性贝类毒素 | 0111 | 贝类中腹泻性贝类毒素检验方法 酶联免疫吸附法 SN/T 1996-2007 |  |
|  |  |  |  | 0111 | 进出口贝类中腹泻性贝类毒素检测方法 第一部分 荧光磷酸酶抑制法 SN/T 2131.1-2008 |  |
| 6 | 蜂产品 | 1 | 碳-4植物糖 | 0226 | 蜂蜜中碳-4植物糖含量测定方法 稳定碳同位素比率法 GB/T 18932.1-2002 |  |
|  |  | 2 | 高果糖淀粉糖浆 | 0226 | 蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法GB/T 18932.2-2002 |  |
|  |  | 3 | 链霉素 | 0227 | 蜂蜜中链霉素残留量的测定方法液相色谱法 GB/T 18932.3-2002 |  |
|  |  | 4 | 土霉素、四环素、金霉素、强力霉素 | 0227 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱法 GB/T 18932.4-2002 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法GB/T 18932.23-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 蜂王浆中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23409-2009 |  |
|  |  | 5 | 磺胺类残留 | 0227 | 蜂蜜中磺胺醋酰、磺胺吡啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲基异噁唑、磺胺二甲氧嘧啶残留量的测定方法 液相色谱法 GB/T18932.5-2002 |  |
|  |  | 6 | 甘油 | 0226 | 蜂蜜中甘油含量的测定方法 紫外分光光度法法 GB/T 18932.6-2002 |  |
|  |  | 7 | 苯酚 | 0227 | 蜂蜜中苯酚残留量的测定方法 液相色谱法 GB/T 18932.7-2002 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 蜂蜜中苯酚残留量的测定方法高效液相色谱-荧光检测法 GB/T 18932.13-2003 |  |
|  |  | 8 | 溴螨酯、4,4’-二溴二苯甲酮 | 0227 | 蜂蜜中溴螨酯、4,4’-二溴二苯甲酮残留量的测定方法 气相色谱/质谱法 GB/T 18932.10-2002 |  |
|  |  | 9 | 钾、磷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、钒、镍、钴、铬含量 | 0227 | 蜂蜜中钾、磷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、钒、镍、钴、铬含量的测定方法 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法 GB/T 18932.11-2002 |  |
|  |  | 10 | 钾、钠、钙、镁、锌、铁、铜、锰、铬、铅、镉 | 0227 | 蜂蜜中钾、钠、钙、镁、锌、铁、铜、锰、铬、铅、镉含量的测定方法 原子吸收光谱法 GB/T 18932.12-2002 |  |
|  |  | 11 | 甲醛 | 0227 | 蜂蜜中苯甲醛残留量的测定方法 液相色谱-荧光检测法 GB/T 18932.14-2003 |  |
|  |  | 12 | 电导率 | 0226 | 蜂蜜电导率测定方法 GB/T 18932.15-2003 |  |
|  |  | 13 | 淀粉酶值 | 0226 | 蜂蜜中淀粉酶值的测定方法 分光光度法 GB/T 18932.16-2003 |  |
|  |  | 14 | 羟甲基糠醛 | 0226 | 蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法液相色谱-紫外检测法GB/T 18932.18-2003 |  |
|  |  | 15 | 氯霉素 | 0227 | 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.19-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法气相色谱-质谱法 GB/T 18932.20-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 酶联免疫法 GB/T 18932.21-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 进出口蜂王浆中氯霉素残留量测定方法酶联免疫法SN/T 2058-2008 |  |
|  |  | 16 | 果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖 | 0226 | 蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖含量的测定方法液相色谱示差折光检测法 GB/T 18932.22-2003 |  |
|  |  | 17 | 呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物 | 0227 | 蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.24-2005 |  |
|  |  | 18 | 青霉素G、青霉素V、乙氧萘青霉素、苯唑青霉素、邻氯青霉素、双氯青霉素 | 0227 | 蜂蜜中青霉素G、青霉素V、乙氧萘青霉素、苯唑青霉素、邻氯青霉素、双氯青霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.25-2005 |  |
|  |  | 19 | 四环素族抗生素 | 0227 | 蜂蜜中四环素族抗生素残留量的测定方法 酶联免疫法 GB/T 18932.28-2005 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 蜂蜜中四环素族抗生素残留量的测定GB/T5009.95-2003 |  |
|  |  | 20 | 总黄酮 | 0226 | 蜂胶中总黄酮含量的测定方法 分光光度法GB/T20574-2006 |  |
|  |  | 21 | 486种农药及相关化学品残留量 | 0227 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | 只测：胺菊酯，倍硫磷，丙溴磷，敌敌畏，丁草胺，毒死蜱，对氧磷，二嗪农，伏杀硫磷，甲草胺，甲基毒死蜱，甲基嘧啶磷，腈菌唑，喹硫磷，乐果，硫丹硫酸盐，马拉硫磷，嘧啶磷，灭多威，灭线磷，噻嗪酮，三唑磷，杀螟硫磷，杀扑磷，速灭磷，涕灭威砜，辛硫磷，乙拌磷，乙硫磷，乙嘧硫磷，异丙威，异稻瘟净，异柳磷，蝇毒磷，治螟磷，仲丁威 |
|  |  | 22 | 硝基呋喃类代谢物 | 0227 | 蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 21167-2007 |  |
|  |  | 23 | 淀粉糖浆 | 0226 | 蜂蜜中淀粉糖浆的测定 离子色谱法GB/T 21533-2008 |  |
|  |  | 24 | 林可霉素 | 0227 | 蜂蜜中林可霉素、红霉素、螺旋霉素、替米考星、泰乐菌素、交沙霉素、吉他霉素、竹桃霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22941-2008 |  |
|  |  | 25 | 三甲氧苄氨嘧啶 | 0227 | 蜂蜜中三甲氧苄氨嘧啶残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22943-2008 |  |
|  |  | 26 | 克伦特罗 | 0227 | 蜂蜜中克伦特罗残留量的测定 液相色谱-串联质谱法GB/T 22944-2008 |  |
|  |  | 27 | 链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量 | 0227 | 蜂王浆中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22945-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 蜂蜜中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22995-2008 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 进出口蜂产品中链毒素、双氢链毒素残留量的检测方法 液相色谱－质谱/质谱法 SN/T 1925-2007 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 进出口蜂王浆中链霉素和双氢链霉素残留量测定方法酶联免疫法 SN/T 2059-2008 |  |
|  |  | 28 | 淀粉粒 | 0226 | 蜂蜜中淀粉粒的测定方法 显微镜计数法 GB/T 23192-2008 |  |
|  |  | 29 | 大环内酯类 | 0227 | 蜂蜜中大环内酯类药物残留量测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23408-2009 |  |
|  |  | 30 | 氟胺氰菊酯 | 0227 | 蜂蜜中氟胺氰菊酯残留量的测定 气相色谱法 农业部781号公告-9-2006 |  |
|  |  | 31 | 植物花粉 | 0226 | 蜂蜜中植物花粉的测定方法 GB/T 23194-2008 |  |
|  |  | 32 | 过氧化氢酶 | 0226 | 蜂花粉中过氧化氢酶的测定方法 紫外分光光度法 GB/T 23195-2008 |  |
|  |  | 33 | 阿魏酸 | 0227 | 蜂胶中阿魏酸含量的测定方法 液相色谱-紫外检测法 GB/T 23196-2008 |  |
|  |  | 34 | 环己烷氨基磺酸钠 | 0226 | 蜂产品中环己烷氨基磺酸钠的测定 液相色谱-质谱/质谱法GB/T 23405-2009 |  |
|  |  | 35 | 硝基咪唑类药物 | 0227 | 蜂王浆中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23407-2009 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23410-2009 |  |
|  |  | 36 | 17种喹诺酮类药物残留 | 0227 | 蜂王浆中17种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 |  |
|  |  | 37 | 19种喹诺酮类药物残留 | 0227 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 |  |
|  |  | 38 | 总汞 | 0227 | 花粉中总汞的测定方法 GB/T 23869-2009 |  |
|  |  | 39 | 铅 | 0227 | 蜂胶中铅的测定 微波消解-石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 23870-2009 |  |
|  |  | 40 | 菌落总数 | 0110 | 进出口蜂蜜检验规程 SN/T 0852-2012 |  |
|  |  | 41 | 大肠菌群 | 0110 |  |  |
|  |  | 42 | 沙门氏菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 43 | 志贺氏菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 44 | 金黄色葡萄球菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 45 | 霉菌和酵母计数 | 0110 |  |  |
|  |  | 46 | 感官 | 0119 |  |  |
|  |  | 47 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 48 | 淀粉酶值 | 0226 |  |  |
|  |  | 49 | 羟甲基糠醛 | 0227 |  |  |
|  |  | 50 | 还原糖含量 | 0226 |  |  |
|  |  | 51 | 蔗糖含量 | 0226 |  |  |
|  |  | 52 | 葡萄糖和果糖含量 | 0226 |  |  |
|  |  | 53 | 酸度 | 0226 |  |  |
|  |  | 54 | 灰分 | 0226 |  |  |
|  |  | 55 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 56 | 锌 | 0226 |  |  |
|  |  | 57 | 氯霉素 | 0227 |  |  |
|  |  | 58 | 链霉素 | 0227 |  |  |
|  |  | 59 | 四环素族（四环素、土霉素、金霉素、强力霉素） | 0227 |  |  |
|  |  | 60 | 硝基呋喃代谢物 | 0227 |  |  |
|  |  | 61 | 磺胺类 | 0227 |  |  |
|  |  | 62 | 硝基咪唑类 | 0227 |  |  |
|  |  | 63 | 喹诺酮类 | 0227 |  |  |
|  |  | 64 | 林可霉素和大环内酯类 | 0227 |  |  |
|  |  | 65 | 青霉素类 | 0227 |  |  |
|  |  | 66 | 氟胺氰菊酯 | 0227 |  |  |
|  |  | 67 | 三甲氧苄胺嘧啶 | 0227 |  |  |
|  |  | 68 | 苯酚 | 0227 |  |  |
|  |  | 69 | 碳-4植物糖 | 0226 |  |  |
|  |  | 70 | 10-羟基-α-癸烯酸 | 0226 | 进出口蜂王浆及蜂王浆冻干粉中10-羟基-α-癸烯酸的检验方法SN/T 0854-2000 |  |
| 7 | 酒类及含酒精饮料 | 1 | 微生物 | 0110 | 食品卫生微生物学检验 酒类检验GB/T4789.25-2003 |  |
|  |  | 2 | 感官 | 0119 | 酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 |  |
|  |  | 3 | 酒精度 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 硫酸试验色度 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 氧化时间 | 0226 |  |  |
|  |  | 6 | 醛 | 0226 |  |  |
|  |  | 7 | 高级醇 | 0226 |  |  |
|  |  | 8 | 甲醇 | 0226 |  |  |
|  |  | 9 | 酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 10 | 酯 | 0226 |  |  |
|  |  | 11 | 不挥发物 | 0226 |  |  |
|  |  | 12 | 重金属 | 0227 |  |  |
|  |  | 13 | 氰化物 | 0226 |  |  |
|  |  | 14 | 感官 | 0119 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法GB/T5009.48-2003 |  |
|  |  | 15 | 乙醇浓度 | 0226 |  |  |
|  |  | 16 | 甲醇和高级醇类 | 0226 |  |  |
|  |  | 17 | 甲醇 | 0226 |  |  |
|  |  | 18 | 杂醇油 | 0226 |  |  |
|  |  | 19 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 20 | 锰 | 0227 |  |  |
|  |  | 21 | 氰化物 | 0226 |  |  |
|  |  | 22 | 着色剂 | 0226 |  |  |
|  |  | 23 | 感官 | 0119 | 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法GB/T5009.49-2008 |  |
|  |  | 24 | 总二氧化硫 | 0226 |  |  |
|  |  | 25 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 26 | 展青霉素 | 0227 |  |  |
|  |  | 27 | 甲醛 | 0226 |  |  |
|  |  | 28 | 感官 | 0119 | 啤酒分析方法GB/T 4928-2008 |  |
|  |  | 29 | 浊度 | 0226 |  |  |
|  |  | 30 | 持泡性 | 0226 |  |  |
|  |  | 31 | 酒精度 | 0226 |  |  |
|  |  | 32 | 原麦汁浓度 | 0226 |  |  |
|  |  | 33 | 总酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 34 | 二氧化碳 | 0226 |  |  |
|  |  | 35 | 双乙酰 | 0226 |  |  |
|  |  | 36 | 真正（实际）发酵度 | 0226 |  |  |
|  |  | 37 | 蔗糖转化酶活性 | 0226 |  |  |
|  |  | 38 | 净含量 | 0226 |  |  |
|  |  | 39 | 感官 | 0119 | 白酒分析方法GB/T 10345-2007 |  |
|  |  | 40 | 酒精度 | 0226 |  |  |
|  |  | 41 | 总酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 42 | 总酯 | 0226 |  |  |
|  |  | 43 | 固形物 | 0226 |  |  |
|  |  | 44 | 乙酸乙酯 | 0226 |  |  |
|  |  | 45 | 己酸乙酯 | 0226 |  |  |
|  |  | 46 | 乳酸乙酯 | 0226 |  |  |
|  |  | 47 | 丁酸乙酯 | 0226 |  |  |
|  |  | 48 | 丙酸乙酯 | 0226 |  |  |
|  |  | 49 | 正丙醇 | 0226 |  |  |
|  |  | 50 | β-苯乙醇 | 0226 |  |  |
|  |  | 51 | 3-甲硫基丙醇 | 0226 |  |  |
|  |  | 52 | 二元酸（庚二酸、辛二酸、壬二酸）二乙酯 | 0226 |  |  |
|  |  | 53 | 感官 | 0119 | 葡萄酒、果酒通用分析方法GB/T 15038-2006 |  |
|  |  | 54 | 酒精度 | 0226 |  |  |
|  |  | 55 | 总糖和还原糖 | 0226 |  |  |
|  |  | 56 | 干浸出物 | 0226 |  |  |
|  |  | 57 | 总酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 58 | 挥发酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 59 | 柠檬酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 60 | 二氧化碳 | 0226 |  |  |
|  |  | 61 | 二氧化硫 | 0226 |  |  |
|  |  | 62 | 铁 | 0227 |  |  |
|  |  | 63 | 铜 | 0227 |  |  |
|  |  | 64 | 甲醇 | 0226 |  |  |
|  |  | 65 | 抗坏血酸（维生素C） | 0226 |  |  |
|  |  | 66 | 糖分和有机酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 67 | 白藜芦醇 | 0226 |  |  |
|  |  | 68 | 锰 | 0227 | 白酒中锰的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 23545-2009 |  |
|  |  | 69 | 氨基甲酸乙酯 | 0227 | 出口酒中氨基甲酸乙酯残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 0285-2012 |  |
| 8 | 饮料、饮品、冷冻饮品 | 1 | 微生物 | 0110 | 食品卫生微生物学检验 冷冻食品、饮料检验GB/T4789.21-2003 |  |
|  |  | 2 | 感官 | 0119 | 冷饮食品卫生标准的分析方法GB/T5009.50-2003 |  |
|  |  | 3 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 4 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 5 | 铜 | 0227 |  |  |
|  |  | 6 | 防腐剂 | 0226 |  |  |
|  |  | 7 | 着色剂 | 0226 |  |  |
|  |  | 8 | 咖啡因 | 0226 | 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定 GB 5009.139-2014 |  |
|  |  | 9 | 乙酰磺胺酸钾 | 0226 | 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定 GB/T5009.140-2003 |  |
|  |  | 10 | 脲酶 | 0226 | 植物蛋白饮料中脲酶的定性测定GB/T5009.183-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 乳酸菌饮料中脲酶的定性测定GB/T5009.186-2003 |  |
|  |  | 11 | 可溶性固形物 | 0226 | 饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 |  |
|  |  | 12 | 氨基酸态氮 | 0226 |  |  |
|  |  | 13 | L-抗坏血酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 14 | 二氧化碳 | 0226 |  |  |
|  |  | 15 | 乙醇 | 0226 |  |  |
|  |  | 16 | 果汁含量 | 0226 |  |  |
|  |  | 17 | 钾 | 0226 |  |  |
|  |  | 18 | 总磷 | 0226 |  |  |
|  |  | 19 | L-脯氨酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 20 | 总D-异柠檬酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 21 | 总黄酮 | 0226 |  |  |
|  |  | 22 | 果汁含量 | 0226 | 山楂汁及其饮料中果汁含量的测定法GB/T 19416-2003 |  |
|  |  | 23 | 乙酸苄酯 | 0226 | 茶饮料中乙酸苄酯的测定 气相色谱法 GB/T 21914-2008 |  |
|  |  | 24 | 乙基麦芽酚 | 0226 | 饮料中乙基麦芽酚的测定方法GB/T 21917-2008 |  |
|  |  | 25 | 497种农药及相关化学品残留量 | 0227 | 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19426-2006 | 只测：o,p’-滴滴涕，p,p’-滴滴滴，p,p’-滴滴涕，p,p’-滴滴伊，α-六六六，β-六六六，δ-六六六，ε-六六六，艾氏剂，胺菊酯，百菌清，倍硫磷，丙溴磷，除草醚，稻丰散，狄氏剂，敌敌畏，地虫硫磷，丁草胺，丁硫克百威，毒死蜱，对硫磷，对氧磷，二嗪农，伏杀硫磷，氟胺氰菊酯，氟乐灵，氟氯氰菊酯，氟氰戊菊酯，腐霉利，甲拌磷，甲草胺，甲基毒死蜱，甲基对硫磷，甲基嘧啶磷，甲氰菊酯，甲霜灵，甲氧滴滴涕，腈菌唑，抗蚜威，喹硫磷，乐果，联苯菊酯，林丹，硫丹I，六氯苯，氯菊酯，氯氰菊酯，马拉硫磷，醚菊酯，嘧啶磷，灭线磷，七氯，氰戊菊酯，噻嗪酮，三唑磷，三唑酮，杀螟硫磷，顺式-氯丹，四氯硝基苯，速灭磷，五氯硝基苯，溴氰菊酯，乙拌磷，乙硫磷，异丙威，异稻瘟净，异狄氏剂，异柳磷，蝇毒磷，治螟磷，仲丁威 |
|  |  | 26 | 512种农药及相关化学品残留量 | 0227 | 果蔬汁、果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23206-2008 | 只测：氰霜唑，苯霜灵，苯氧威，吡虫啉，稻瘟灵，啶虫脒，多菌灵，二苯胺，甲胺磷，甲硫威，甲萘威，乐果，咪鲜胺，嘧霉胺，噻菌灵，噻嗪酮，抑霉唑 |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 27 | 总固形物 | 0226 | 冷冻饮品检验方法SB/T 10009-2008 |  |
|  |  | 28 | 总糖 | 0226 |  |  |
|  |  | 29 | 脂肪 | 0226 |  |  |
|  |  | 30 | 膨胀率 | 0226 |  |  |
|  |  | 31 | 蛋白质 | 0226 |  |  |
|  |  | 32 | 乳酸含量 | 0226 | 进出口果汁中乳酸含量检验方法 SN/T 1511.1-2005 |  |
|  |  | 33 | 噻菌灵、多菌灵 | 0227 | 进出口浓缩果汁中噻菌灵、多菌灵残留量检测方法 高效液相色谱法 SN/T 1753-2006 |  |
|  |  | 34 | 乳酸、柠檬酸、富马酸 | 0226 | 进出口果汁中乳酸、柠檬酸、富马酸含量检测方法 高效液相色谱法 SN/T 2007-2007 |  |
| 9 | 调味品 | 1 | 微生物 | 0110 | 食品卫生微生物学检验 调味品检验GB/T4789.22-2003 |  |
|  |  | 2 | 感官 | 0119 | 酱油卫生标准的分析方法GB/T5009.39-2003 |  |
|  |  | 3 | 相对密度 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 氨基酸态氮 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 食盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 6 | 总酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 7 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 9 | 黄曲霉毒素B1 | 0227 |  |  |
|  |  | 10 | 苯甲酸、山梨酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 11 | 铵盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 12 | 感官 | 0119 | 酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003 |  |
|  |  | 13 | 氨基酸态氮 | 0226 |  |  |
|  |  | 14 | 食盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 15 | 总酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 16 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 17 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 18 | 黄曲霉毒素B1 | 0227 |  |  |
|  |  | 19 | 感官 | 0119 | 食醋卫生标准的分析方法GB/T5009.41-2003 |  |
|  |  | 20 | 总酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 21 | 游离矿酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 22 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 23 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 24 | 黄曲霉毒素B1 | 0227 |  |  |
|  |  | 25 | 感官 | 0119 | 食盐卫生标准的分析方法GB/T5009.42-2003 |  |
|  |  | 26 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 27 | 水不溶物 | 0226 |  |  |
|  |  | 28 | 食盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 29 | 硫酸盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 30 | 镁 | 0226 |  |  |
|  |  | 31 | 钡 | 0226 |  |  |
|  |  | 32 | 氟 | 0226 |  |  |
|  |  | 33 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 34 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 35 | 亚铁氰化钾 | 0226 |  |  |
|  |  | 36 | 碘 | 0226 |  |  |
|  |  | 37 | 铜 | 0227 |  |  |
|  |  | 38 | 镉 | 0227 |  |  |
|  |  | 39 | 总汞 | 0226 |  |  |
|  |  | 40 | 亚硝酸盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 41 | 感官 | 0119 | 味精卫生标准的分析方法GB/T5009.43-2003 |  |
|  |  | 42 | 麸氨酸钠 | 0226 |  |  |
|  |  | 43 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 44 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 45 | 锌 | 0227 |  |  |
|  |  | 46 | 取样 | 0226 | 香辛料和调味品 取样方法GB/T 12729.2-2008 |  |
|  |  | 47 | 试料的制备 | 0226 | 香辛料和调味品 分析用粉末试料的制备GB/T 12729.3-2008 |  |
|  |  | 48 | 磨碎细度 | 0226 | 香辛料和调味品 磨碎细度的测定(手筛法)GB/T 12729.4-2008 |  |
|  |  | 49 | 外来物 | 0226 | 香辛料和调味品 外来物含量的测定 GB/T 12729.5-2008 |  |
|  |  | 50 | 水分含量 | 0226 | 香辛料和调味品 水分含量的测定(蒸馏法)GB/T 12729.6-2008 |  |
|  |  | 51 | 总灰分 | 0226 | 香辛料和调味品 总灰分的测定GB/T 12729.7-2008 |  |
|  |  | 52 | 水不溶性灰分 | 0226 | 香辛料和调味品 水不溶性灰分的测定GB/T 12729.8-2008 |  |
|  |  | 53 | 酸不溶性灰分 | 0226 | 香辛料和调味品 酸不溶性灰分的测定GB/T 12729.9-2008 |  |
|  |  | 54 | 醇溶抽提物 | 0226 | 香辛料和调味品 醇溶抽提物的测定GB/T 12729.10-2008 |  |
|  |  | 55 | 冷水可溶性抽提物 | 0226 | 香辛料和调味品 冷水可溶性抽提物的测定GB/T 12729.11-2008 |  |
|  |  | 56 | 不挥发性乙醚抽提物 | 0226 | 香辛料和调味品 不挥发性乙醚抽提物的测定GB/T 12729.12-2008 |  |
|  |  | 57 | 污物 | 0226 | 香辛料和调味品 污物的测定GB/T 12729.13-2008 |  |
|  |  | 58 | 粒度 | 0226 | 制盐工业通用试验方法 粒度的测定 GB/T 13025.1-2012 |  |
|  |  | 59 | 白度 | 0226 | 制盐工业通用试验方法 白度的测定GB/T 13025.2-2008 |  |
|  |  | 60 | 水分 | 0226 | 制盐工业通用试验方法 水分的测定 GB/T 13025.3-2012 |  |
|  |  | 61 | 水不溶物 | 0226 | 制盐工业通用试验方法 水不溶物的测定 GB/T 13025.4-2012 |  |
|  |  | 62 | 氯离子 | 0226 | 制盐工业通用试验方法 氯离子的测定 GB/T 13025.5-2012 |  |
|  |  | 63 | 钙和镁 | 0226 | 制盐工业通用试验方法 钙和镁的测定 GB/T 13025.6-2012 |  |
|  |  | 64 | 碘 | 0226 | 制盐工业通用试验方法 碘的测定 GB/T 13025.7-2012 |  |
|  |  | 65 | 硫酸根 | 0226 | 制盐工业通用试验方法 硫酸根的测定 GB/T 13025.8-2012 |  |
|  |  | 66 | 铅 | 0227 | 制盐工业通用试验方法 铅的测定 GB/T 13025.9-2012 |  |
|  |  | 67 | 亚铁氰根 | 0226 | 制盐工业通用试验方法 亚铁氰根的测定 GB/T 13025.10-2012 |  |
|  |  | 68 | 氟 | 0226 | 制盐工业通用试验方法 氟的测定 GB/T 13025.11-2012 |  |
|  |  | 69 | 钡 | 0227 | 制盐工业通用试验方法 钡的测定 GB/T 13025.12-2012 |  |
|  |  | 70 | 砷 | 0227 | 制盐工业通用试验方法 砷的测定 GB/T 13025.13-2012 |  |
|  |  | 71 | 胡椒精油 | 0226 | 胡椒精油含量的测定 GB/T 17527-2009 |  |
|  |  | 72 | 胡椒碱 | 0226 | 胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 17528-2009 |  |
|  |  | 73 | 3-氯-1,2-丙二醇 | 0227 | 调味品中3-氯-1,2-丙二醇的测定GB/T18782-2002 |  |
|  |  | 74 | 乙二胺四乙酸铁钠 | 0226 | 铁强化酱油中乙二胺四乙酸铁钠的测定GB/T 21234-2007 |  |
|  |  | 75 | 天然着色物质 | 0226 | 辣椒粉 天然着色物质总含量的测定 GB/T 22299-2008 |  |
|  |  | 76 | 感官 | 0119 | 甜面酱检验方法 SB/T 10308-1999 |  |
|  |  | 77 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 78 | 还原糖 | 0226 |  |  |
|  |  | 79 | pH | 0226 | pH测定法 SB/T 10322-1999 |  |
|  |  | 80 | 乙酰丙酸 | 0226 | 酱油中乙酰丙酸的测定方法SB/T10417-2007 |  |
|  |  | 81 | 含氮量 | 0226 | 氨气敏电极法测定 水解蛋白液含氮量 QB/T 2186-1995 |  |
|  |  | 82 | 硫化钠 | 0226 | 食品安全地方标准 味精中硫化钠的测定 DB 31/2021-2013 |  |
| 10 | 瓶（桶）装水 | 1 | 大肠菌群 | 0110 | 饮用天然矿泉水检验方法GB/T 8538-2008 |  |
|  |  | 2 | 粪链球菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 3 | 铜绿假单胞菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 4 | 产气荚膜梭菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 5 | 色度 | 0233 |  |  |
|  |  | 6 | 臭和味 | 0233 |  |  |
|  |  | 7 | 可见物 | 0233 |  |  |
|  |  | 8 | 浑浊度 | 0233 |  |  |
|  |  | 9 | pH | 0233 |  |  |
|  |  | 10 | 溶解性总固体 | 0233 |  |  |
|  |  | 11 | 总硬度 | 0233 |  |  |
|  |  | 12 | 总碱度 | 0233 |  |  |
|  |  | 13 | 总酸度 | 0233 |  |  |
|  |  | 14 | 钾和钠 | 0233 |  |  |
|  |  | 15 | 钙 | 0233 |  |  |
|  |  | 16 | 镁 | 0233 |  |  |
|  |  | 17 | 铁 | 0233 |  |  |
|  |  | 18 | 锰 | 0233 |  |  |
|  |  | 19 | 铜 | 0233 |  |  |
|  |  | 20 | 锌 | 0233 |  | 不测4.18.3催化示波极谱法 |
|  |  | 21 | 总铬 | 0233 |  |  |
|  |  | 22 | 铅 | 0233 |  | 不测4.20.3催化示波极谱法 |
|  |  | 23 | 镉 | 0233 |  | 不测4.21.3催化示波极谱法 |
|  |  | 24 | 汞 | 0233 |  |  |
|  |  | 25 | 银 | 0233 |  |  |
|  |  | 26 | 锶 | 0233 |  |  |
|  |  | 27 | 锂 | 0233 |  |  |
|  |  | 28 | 钡 | 0233 |  |  |
|  |  | 29 | 钒 | 0233 |  | 不测4.27.2催化极谱法 |
|  |  | 30 | 锑 | 0233 |  |  |
|  |  | 31 | 钴 | 0233 |  |  |
|  |  | 32 | 镍 | 0233 |  |  |
|  |  | 33 | 铝 | 0233 |  |  |
|  |  | 34 | 硒 | 0233 |  |  |
|  |  | 35 | 砷 | 0233 |  | 不测4.33.3催化示波极谱法 |
|  |  | 36 | 硼酸 | 0233 |  |  |
|  |  | 37 | 偏硅酸 | 0233 |  |  |
|  |  | 38 | 氟化物 | 0233 |  |  |
|  |  | 39 | 氯化物 | 0233 |  |  |
|  |  | 40 | 碘化物 | 0233 |  |  |
|  |  | 41 | 二氧化碳 | 0233 |  |  |
|  |  | 42 | 硝酸盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 43 | 亚硝酸盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 44 | 碳酸盐和碳酸氢盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 45 | 硫酸盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 46 | 耗氧量 | 0233 |  |  |
|  |  | 47 | 氰化物 | 0233 |  |  |
|  |  | 48 | 挥发性酚类化合物 | 0233 |  |  |
|  |  | 49 | 阴离子合成洗涤剂 | 0233 |  |  |
|  |  | 50 | 矿物油 | 0233 |  |  |
|  |  | 51 | 溴酸盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 52 | 总β放射性 | 0233 |  | 只用薄样法 |
|  |  | 53 | 硝酸盐、亚硝酸盐 | 0233 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2012 |  |
|  |  | 54 | 色度 | 0233 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 |  |
|  |  | 55 | 浑浊度 | 0233 |  |  |
|  |  | 56 | 臭和味 | 0233 |  |  |
|  |  | 57 | 肉眼可见物 | 0119 |  |  |
|  |  | 58 | pH值 | 0233 |  |  |
|  |  | 59 | 电导率 | 0233 |  |  |
|  |  | 60 | 总硬度 | 0233 |  |  |
|  |  | 61 | 溶解性总固体 | 0233 |  |  |
|  |  | 62 | 挥发酚类 | 0233 |  |  |
|  |  | 63 | 阴离子合成洗涤剂 | 0233 |  |  |
|  |  | 64 | 硫酸盐 | 0233 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 |  |
|  |  | 65 | 氯化物 | 0233 |  |  |
|  |  | 66 | 氟化物 | 0233 |  |  |
|  |  | 67 | 氰化物 | 0233 |  |  |
|  |  | 68 | 硝酸盐氮 | 0233 |  |  |
|  |  | 69 | 亚硝酸盐氮 | 0233 |  |  |
|  |  | 70 | 铝 | 0233 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |  |
|  |  | 71 | 铁 | 0233 |  |  |
|  |  | 72 | 锰 | 0233 |  |  |
|  |  | 73 | 铜 | 0233 |  |  |
|  |  | 74 | 锌 | 0233 |  |  |
|  |  | 75 | 砷 | 0233 |  |  |
|  |  | 76 | 硒 | 0233 |  | 不测7.4催化示波极谱法 |
|  |  | 77 | 汞 | 0233 |  |  |
|  |  | 78 | 镉 | 0233 |  | 不测9.4催化示波极谱法 |
|  |  | 79 | 铬(六价) | 0233 |  |  |
|  |  | 80 | 铅 | 0233 |  | 不测11.4催化示波极谱法 |
|  |  | 81 | 银 | 0233 |  |  |
|  |  | 82 | 耗氧量 | 0233 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 |  |
|  |  | 83 | 四氯化碳 | 0233 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 |  |
|  |  | 84 | 苯并[a]芘 | 0233 |  |  |
|  |  | 85 | 滴滴涕 | 0233 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006 |  |
|  |  | 86 | 六六六 | 0233 |  |  |
|  |  | 87 | 三氯甲烷 | 0233 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 |  |
|  |  | 88 | 甲醛 | 0233 |  |  |
|  |  | 89 | 亚氯酸盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 90 | 溴酸盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 91 | 游离余氯 | 0233 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2006 |  |
|  |  | 92 | 二氧化氯 | 0233 |  |  |
|  |  | 93 | 臭氧 | 0233 |  |  |
|  |  | 94 | 氯酸盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 95 | 菌落总数 | 0233 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T5750.12-2006 |  |
|  |  | 96 | 总大肠菌群 | 0233 |  |  |
|  |  | 97 | 耐热大肠菌群 | 0233 |  |  |
|  |  | 98 | 总α放射性 | 0233 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 | 只用标准曲线法 |
|  |  | 99 | 总β放射性 | 0233 |  |  |
| 11 | 糖、糖果、蜜饯 | 1 | 微生物 | 0110 | 食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验GB/T4789.24-2003 |  |
|  |  | 2 | 感官 | 0119 | 食糖卫生标准的分析方法GB/T5009.55-2003 |  |
|  |  | 3 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 4 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 5 | 铜 | 0227 |  |  |
|  |  | 6 | 二氧化硫 | 0226 |  |  |
|  |  | 7 | 氰化物 | 0226 |  |  |
|  |  | 8 | 锌 | 0226 |  |  |
|  |  | 9 | 四环素 | 0227 |  |  |
|  |  | 10 | 干燥失重 | 0226 | 葡萄糖干燥失重测定 GB/T 22428.3-2008 ISO 1741-1980 |  |
|  |  | 11 | 还原力和葡萄糖当量 | 0226 | 淀粉水解产品 还原力和葡萄糖当量测定 GB/T 22428.1-2008 ISO 5377-1981 |  |
|  |  | 12 | 含水量 | 0226 | 淀粉水解产品含水量测定 GB/T 22428.2-2008 ISO 5381-1983 |  |
|  |  | 13 | 干物质 | 0226 | 葡萄糖浆干物质测定 GB/T 22428.4-2008 ISO 1742:1980 |  |
|  |  | 14 | 感官 | 0119 | 赤砂糖试验方法 QB/T 2343.2-2013 |  |
|  |  | 15 | 蔗糖分 | 0226 |  |  |
|  |  | 16 | 还原糖分 | 0226 |  |  |
|  |  | 17 | 干燥失重 | 0226 |  |  |
|  |  | 18 | 不溶于水杂质 | 0226 |  |  |
|  |  | 19 | 硫酸灰分 | 0226 |  |  |
|  |  | 20 | 螨 | 0227 |  |  |
|  |  | 21 | 水分 | 0226 | 粗制乳糖检验方法 QB/T 3779-1999 |  |
|  |  | 22 | 灰分 | 0226 |  |  |
|  |  | 23 | 氯化物 | 0226 |  |  |
|  |  | 24 | 乳糖 | 0226 |  |  |
| 12 | 食用油 | 1 | 感官 | 0119 | 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T5009.37-2003 |  |
|  |  | 2 | 酸价 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 过氧化值 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 羰基价 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 游离棉酚 | 0226 |  |  |
|  |  | 6 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 7 | 黄曲霉毒素B1 | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 苯并(α)芘 | 0227 |  |  |
|  |  | 9 | 残留溶剂 | 0227 |  |  |
|  |  | 10 | 镍 | 0227 |  |  |
|  |  | 11 | 油中非食用油 | 0226 |  |  |
|  |  | 12 | 油脂中没食子酸丙酯（PG） | 0226 | 油脂中没食子酸丙酯（PG）的测定GB/T5009.32-2003 |  |
|  |  | 13 | 感官 | 0119 | 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法GB/T5009.77-2003 |  |
|  |  | 14 | 酸价 | 0226 |  |  |
|  |  | 15 | 过氧化值 | 0226 |  |  |
|  |  | 16 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 17 | 脂肪 | 0226 |  |  |
|  |  | 18 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 19 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 20 | 镍 | 0227 |  |  |
|  |  | 21 | 铜 | 0227 |  |  |
|  |  | 22 | 氟乐灵 | 0227 | 大豆、花生、豆油、花生油中的氟乐灵残留量的测定GB/T5009.172-2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 23 | 三氯杀螨醇 | 0227 | 茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定GB/T5009.176－2003 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 24 | 丙二醛 | 0226 | 猪油中丙二醛的测定GB/T5009.181-2003 |  |
|  |  | 25 | 极性组分 | 0227 | 食用植物油煎炸过程中的极性组分(PC)的测定GB/T5009.202-2003 |  |
|  |  | 26 | 扦样 | 0226 | 动植物油脂 扦样 GB/T 5524-2008 ISO5555：2001 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 油料饼粕 扦样 GB/T 10360-2008 ISO 5500:1986 |  |
|  |  | 27 | 透明度、色泽、气味、滋味 | 0226 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T 5525-2008 |  |
|  |  | 28 | 罗维朋色泽 | 0226 | 动植物油脂 罗维朋色泽的测定 GB/T 22460-2008 ISO 15305:1998 |  |
|  |  | 29 | 比重 | 0226 | 植物油脂检验 比重测定法 GB/T 5526-1985 |  |
|  |  | 30 | 折光指数 | 0226 | 动植物油脂 折光指数的测定 GB/T 5527-2010 |  |
|  |  | 31 | 水分及挥发物 | 0226 | 动植物油脂 水份及挥发物含量测定 GB/T 5528-2008 ISO 662:1998 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 动物油脂 水分和挥发物含量测定 GB/T 9696-2008ISO 662：1998 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 油料 水分及挥发物含量测定 GB/T 14489.1-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 油料饼粕 水分及挥发物含量的测定 GB/T 10358-2008 ISO 771:1997 |  |
|  |  | 32 | 杂质 | 0226 | 动植物油脂 杂质测定 GB/T 5529-1985 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 油料 杂质含量的测定 GB/T 14488.2-2008 ISO 658:2002 |  |
|  |  | 33 | 酸价和酸度 | 0226 | 动植物油脂 酸价和酸度测定 GB/T 5530-2005 ISO 660-2009 |  |
|  |  | 34 | 加热试验 | 0226 | 粮油检验 植物油脂加热试验 GB/T 5531-2008 |  |
|  |  | 35 | 碘值 | 0226 | 动植物油脂 碘值的测定GB/T 5532-2008 |  |
|  |  | 36 | 含皂量 | 0226 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 GB/T5533-2008 |  |
|  |  | 37 | 皂化值 | 0226 | 动植物油脂皂化值的测定 GB/T5534-2008 |  |
|  |  | 38 | 不皂化物 | 0226 | 动植物油脂 不皂化物测定 第1部分：乙醚提取法 GB/T 5535.1-2008 ISO 3596-2000 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 动植物油脂 不皂化物测定 第2部分：己烷提取法 GB/T 5535.2-2008 ISO 18609-2000 |  |
|  |  | 39 | 熔点 | 0226 | （滑动）植物油脂检验 熔点测定法 GB/T 5536-1985 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 动物油脂 熔点测定 GB/T12766-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 动植物油脂 在开口毛细管中熔点(滑点)的测定 GB/T 24892-2010 ISO 6321:2002 |  |
|  |  | 40 | 磷脂含量 | 0226 | 粮油检验 磷脂含量的测定 GB/T 5537-2008 |  |
|  |  | 41 | 过氧化值 | 0226 | 动植物油脂 过氧化值测定 GB/T5538-2005 ISO 3960-2007 |  |
|  |  | 42 | 油脂定性 | 0226 | 粮油检验 油脂定性试验GB/T5539-2008 |  |
|  |  | 43 | 总含氮量 | 0226 | 粮油检验 植物油料饼粕总含氮量的测定 GB/T 9823-2008 |  |
|  |  | 44 | 总灰分 | 0226 | 油料饼粕中总灰分的测定 GB/T 9824-2008 |  |
|  |  | 45 | 盐酸不溶性灰分 | 0226 | 油料饼粕盐酸不溶性灰分测定 GB/T 9825-2008 |  |
|  |  | 46 | 含油量 | 0226 | 植物油料 含油量测定 GB/T 14488.1-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 油料饼粕 含油量的测定 第1部分:己烷(或石油醚)提取法 GB/T 10359-2008 ISO 734-1:2006 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 油料种籽含油量的测定 残余法 NY/T 1285-2007 |  |
|  |  | 47 | 粗蛋白质 | 0226 | 粮油检验 植物油料粗蛋白质的测定 GB/T 14489.2-2008 |  |
|  |  | 48 | 涕灭威 | 0227 | 花生仁、棉籽油、花生油中涕灭威残留量测定方法 GB/T 14929.2-1994 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2014 |  |
|  |  | 49 | 不溶性杂质 | 0226 | 动植物油脂 不溶性杂质含量的测定 GB/T 15688-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 出口动植物油脂检验方法 第1部分：不溶性杂质 SN/T 0801.1-2012 |  |
|  |  | 50 | 酸度 | 0226 | 植物油料 油的酸度测定 GB/T 15689-2008 |  |
|  |  | 51 | 灰分 | 0226 | 动植物油脂 灰分测定 GB/T 17375-2008 ISO 6884:1985 |  |
|  |  | 52 | 脂肪酸组成 | 0226 | 动植物油脂 脂肪酸甲酯制备GB/T 17376-2008 |  |
|  |  | 53 | 脂肪酸甲酯 | 0226 | 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析 GB/T 17377-2008 ISO 5508-1990 |  |
|  |  | 54 | 烟点 | 0226 | 植物油脂烟点测定 GB/T20795-2006 |  |
|  |  | 55 | 具有顺，顺1，4-二烯结构的多不饱和脂肪酸 | 0226 | 动植物油脂 具有顺，顺1，4-二烯结构的多不饱和脂肪酸的测定GB/T21495-2008 ISO 7847-1987 |  |
|  |  | 56 | 叔丁基对苯二酚（TBHQ） | 0226 | 食用植物油中叔丁基对苯二酚（TBHQ）的测定 GB/T 21512-2008 |  |
|  |  | 57 | 1-单甘酯和游离甘油 | 0226 | 动植物油脂 1-单甘酯和游离甘油含量的测定 GB/T 22328-2008 ISO 7366：1987 |  |
|  |  | 58 | 紫外吸光度 | 0226 | 动植物油脂 紫外吸光度的测定 GB/T 22500-2008 ISO 3656-2011 |  |
|  |  | 59 | 反式脂肪酸异构体 | 0226 | 动植物油脂 植物油中反式脂肪酸异构体含量测定 气相色谱法 GB/T 22507-2008 ISO 15304:2002 |  |
|  |  | 60 | 苯并（a）芘 | 0227 | 动植物油脂 苯并（a）芘的测定 反相高效液相色谱法 GB/T 22509-2008 ISO 15302-2007 |  |
|  |  | 61 | 多环芳烃 | 0227 | 植物油中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23213-2008 | 只测苯并（α）芘 |
|  |  | 62 | 茴香胺值 | 0226 | 动植物油脂 茴香胺值的测定 GB/T 24304-2009 ISO 6885:2006 |  |
|  |  | 63 | 水分 | 0226 | 动植物油脂 水分含量测定 卡尔费休法(无吡啶) GB/T 26626-2011 ISO 8534:2008 |  |
|  |  | 64 | 脱色能力 | 0226 | 动植物油脂 脱色能力指数(DOBI)的测定 GB/T 26634-2011 ISO 17932:2005 |  |
|  |  | 65 | 紫外吸光值 | 0226 | 动植物油脂 紫外吸光值的测定 NY/T 1597-2008 |  |
|  |  | 66 | 羟值 | 0226 | 进出口动植物油脂羟值检验方法 SN/T 0801.20-1999 |  |
|  |  | 67 | 乙醚不溶物 | 0226 | 进出口磷脂乙醚不溶物检验方法 SN/T 0802.1-1999 |  |
|  |  | 68 | 丙酮不溶物 | 0226 | 进出口磷脂丙酮不溶物检验方法 SN/T 0802.2-1999 |  |
|  |  | 69 | 抗氧化剂 | 0226 | 进出口油脂中抗氧化剂的测定 液相色谱法 SN/T 1050-2002 |  |
|  |  | 70 | 山茶油定性鉴别 | 0226 | 掺假山茶油定性鉴别 气相色谱法 DB33/T 735-2009 |  |
|  |  | 71 | 甾醇含量 | 0226 | 动物和植物的脂肪和油-单一和总的甾醇含量的测定-气相色谱法 ISO 12228-1999 | 只测β-谷甾醇、菜油甾醇、豆甾醇、植物甾醇 |
|  |  |  |  | 0226 | 甾醇成分及甾醇总含量测定-毛细柱气相色谱法 COI/T.20/Doc.no.10/ Rev 1 (2001) | 只测β-谷甾醇、菜油甾醇、豆甾醇 |
| 13 | 保健食品 | 1 | 褪黑素 | 0226 | 保健食品中褪黑素含量的测定GB/T5009.170-2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 保健食品中褪黑素的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003年版)-- 保健食品功效成分及卫生指标检验规范 第二部分 检验方法(二十二) |  |
|  |  | 2 | 超氧化物歧化酶 | 0226 | 保健食品中超氧化物歧化酶（SOD）活性的测定GB/T5009.171-2003 |  |
|  |  | 3 | 脱氢表雄甾酮 | 0226 | 保健食品中脱氢表雄甾酮(DHEA)的测定GB/T5009.193-2003 |  |
|  |  | 4 | 免疫球蛋白IgG | 0226 | 保健食品中免疫球蛋白IgG的测定GB/T5009.194-2003 |  |
|  |  | 5 | 吡啶甲酸铬 | 0226 | 保健食品中吡啶甲酸铬含量的测定GB/T5009.195-2003 |  |
|  |  | 6 | 肌醇 | 0226 | 保健食品中肌醇的测定GB/T5009.196－2003 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 保健食品中肌醇的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003年版)--保健食品功效成分及卫生指标检验规范 第二部分 检验方法(七) |  |
|  |  | 7 | 盐酸硫鞍素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因 | 0226 | 保健食品中盐酸硫鞍素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定GB/T5009.197-2003 |  |
|  |  | 8 | 桔青霉素 | 0226 | 红曲类产品中桔青霉素的测定 GB/T 5009.222-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 红曲产品中桔青霉素的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003年版)-- 保健食品功效成分及卫生指标检验规范 第二部分 检验方法(二十七) |  |
|  |  | 9 | 前花青素 | 0226 | 保健食品中前花青素的测定GB/T 22244-2008 |  |
|  |  | 10 | 异嗪皮啶 | 0226 | 保健食品中异嗪皮啶的测定GB/T 22245-2008 |  |
|  |  | 11 | 泛酸钙 | 0226 | 保健食品中泛酸钙的测定GB/T 22246-2008 |  |
|  |  | 12 | 淫羊藿苷 | 0226 | 保健食品中淫羊藿苷的测定GB/T 22247-2008 |  |
|  |  | 13 | 甘草酸 | 0226 | 保健食品中甘草酸的测定GB/T 22248-2008 |  |
|  |  | 14 | 绿原酸 | 0226 | 保健食品中绿原酸的测定GB/T 22250-2008 |  |
|  |  | 15 | 葛根素 | 0226 | 保健食品中葛根素的测定GB/T 22251-2008 |  |
|  |  | 16 | 辅酶Q10 | 0226 | 保健食品中辅酶Q10的测定GB/T 22252-2008 |  |
|  |  | 17 | α-亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸 | 0226 | 食品安全国家标准 保健食品中α-亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定 GB 28404-2012 |  |
|  |  | 18 | 虫草素和腺苷 | 0226 | 虫草制品中虫草素和腺苷的测定 高效液相色谱法 NY/T 2116-2012 |  |
|  |  | 19 | 红景天甙 | 0226 | 保健食品中红景天甙的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003年版)-- 保健食品功效成分及卫生指标检验规范 第二部分 检验方法(一) |  |
|  |  | 20 | 大蒜素 | 0226 | 保健食品中大蒜素的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003年版)-- 保健食品功效成分及卫生指标检验规范 第二部分 检验方法(二) |  |
|  |  | 21 | 芦荟甙 | 0226 | 保健食品中芦荟甙的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003年版)-- 保健食品功效成分及卫生指标检验规范 第二部分 检验方法(三) |  |
|  |  | 22 | α-亚麻酸、γ-亚麻酸 | 0226 | 保健食品中α-亚麻酸、γ-亚麻酸的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003年版)--保健食品功效成分及卫生指标检验规范 第二部分 检验方法(九) |  |
|  |  | 23 | 原花青素 | 0226 | 保健食品中原花青素的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003年版)-- 保健食品功效成分及卫生指标检验规范 第二部分 检验方法(十二) |  |
|  |  | 24 | 核苷酸 | 0226 | 保健食品中核苷酸的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003年版)-- 保健食品功效成分及卫生指标检验规范 第二部分 检验方法(十三) |  |
|  |  | 25 | 洛伐他丁 | 0226 | 保健食品中洛伐他丁含量的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003年版)--保健食品功效成分及卫生指标检验规范 第二部分 检验方法(十四) |  |
|  |  | 26 | 腺苷 | 0226 | 保健食品中腺苷的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003年版)--保健食品功效成分及卫生指标检验规范 第二部分 检验方法(二十一) |  |
|  |  | 27 | 总皂甙 | 0226 | 保健食品中总皂甙的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003年版)--保健食品功效成分及卫生指标检验规范 第二部分 检验方法(二十三) |  |
|  |  | 28 | 总黄酮 | 0226 | 保健食品中总黄酮的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003年版)--保健食品功效成分及卫生指标检验规范 第二部分 检验方法(二十四) |  |
| 14 | 其他食品 | 1 | 感官 | 0119 | 糕点卫生标准的分析方法GB/T5009.56-2003 |  |
|  |  | 2 | 酸价 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 过氧化值 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 6 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 7 | 黄曲霉毒素B1 | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 防腐剂 | 0226 |  |  |
|  |  | 9 | 抗氧化剂 | 0226 |  |  |
|  |  | 10 | 着色剂 | 0226 |  |  |
|  |  | 11 | 感官 | 0119 | 糕点质量检验方法GB/T 23780-2009 |  |
|  |  | 12 | 净含量 | 0226 |  |  |
|  |  | 13 | 干燥失重 | 0226 |  |  |
|  |  | 14 | 苯甲酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 15 | 二氧化硫 | 0226 |  |  |
|  |  | 16 | 总糖 | 0226 |  |  |
|  |  | 17 | 单、双糖 | 0226 |  |  |
|  |  | 18 | 粗脂肪 | 0226 |  |  |
|  |  | 19 | 碱度 | 0226 |  |  |
|  |  | 20 | 蛋白质 | 0226 |  |  |
|  |  | 21 | 馅料含量 | 0226 |  |  |
|  |  | 22 | 酸价、过氧化值 | 0226 |  |  |
|  |  | 23 | 铝 | 0227 |  |  |
|  |  | 24 | 总砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 25 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 26 | 黄曲霉毒素B1 | 0227 |  |  |
|  |  | 27 | 菌落总数 | 0110 |  |  |
|  |  | 28 | 大肠菌群 | 0110 |  |  |
|  |  | 29 | 致病菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 30 | 霉菌计数 | 0110 |  |  |
|  |  | 31 | 感官 | 0119 | 罐头食品的检验方法 GB/T 10786-2006 |  |
|  |  | 32 | 可溶性固形物含量 | 0226 |  |  |
|  |  | 33 | 净含量和固形物含量 | 0226 |  |  |
|  |  | 34 | pH | 0226 |  |  |
|  |  | 35 | 干燥物含量 | 0226 |  |  |
|  |  | 36 | 合成着色剂 | 0226 | 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2014 |  |
|  |  | 37 | 净重和固形物 | 0226 | 罐头食品净重和固形物含量的测定 QB 1007-1990 |  |
|  |  | 38 | 乙二胺四乙酸 | 0226 | 出口食品罐头中乙二胺四乙酸含量检验方法 SN/T 1018-2001 |  |
|  |  | 39 | 感官 | 0119 | 生咖啡 嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定 GB/T 15033-2009 ISO 4149-2005 |  |
|  |  | 40 | 粒度 | 0226 | 生咖啡 粒度分析 手工和机器筛分 ISO 4150-2011 |  |
|  |  | 41 | 硝基咪唑类药物及其代谢物 | 0227 | 肠衣中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23406-2009 |  |
|  |  | 42 | 罂粟壳中吗啡的含量 | 0227 | 中华人民共和国药典 一部（2010版） 罂粟壳中吗啡等生物碱含量的检测方法 |  |
| 15 | 食品添加剂 | 1 | 重金属 | 0227 | 食品添加剂中重金属限量试验GB/T5009.74-2003 |  |
|  |  | 2 | 铅 | 0227 | 食品添加剂中铅的测定GB/T5009.75-2003 |  |
|  |  | 3 | 砷 | 0227 | 食品添加剂中砷的测定GB/T5009.76-2003 |  |
|  |  | 4 | 着色力 | 0226 | 姜黄 着色力测定 分光光度法GB/T 22269-2008 ISO 5566:1982 |  |
|  |  | 5 | 酸值 | 0226 | 烟用香精 酸值的测定 YC/T 145.1-2012 |  |
|  |  | 6 | 相对密度 | 0226 | 烟用香精 相对密度的测定 YC/T 145.2-2012 |  |
|  |  | 7 | 折光指数 | 0226 | 烟用香精 折光指数的测定 YC/T 145.3-2012 |  |
|  |  | 8 | 乙醇中溶混度 | 0226 | 烟用香精 乙醇中溶混度的评估 YC/T 145.4-1998 |  |
|  |  | 9 | 澄清度 | 0226 | 烟用香精 澄清度的评估 YC/T 145.5-1998 |  |
|  |  | 10 | 挥发性成分总量 | 0226 | 烟用香精 挥发性成分总量通用检测方法 YC/T 145.9-2012 |  |
|  |  | 11 | 色度 | 0226 | 化学试剂 色度测定通用方法 GB/T 605-2006 |  |
|  |  | 12 | 比旋光本领(比旋光度) | 0226 | 化学试剂 比旋光本领(比旋光度)测定通用方法 GB/T 613-2007 |  |
|  |  | 13 | 折光率 | 0226 | 化学试剂 折光率测定通用方法 GB/T 614-2006 |  |
|  |  | 14 | 熔点范围 | 0226 | 化学试剂 熔点范围测定通用方法 GB/T 617-2006 |  |
|  |  | 15 | 密度、相对密度 | 0226 | 化工产品密度、相对密度的测定 GB/T 4472-2011 |  |
|  |  | 16 | 水分 | 0226 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法） GB/T 6283-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法 GB/T 6284-2006 |  |
|  |  | 17 | 蒸发后干残渣 | 0226 | 有机化工产品试验方法 第2部分:挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 GB/T 6324.2-2004 |  |
|  |  | 18 | 羰基化合物含量 | 0226 | 有机化工产品试验方法 第5部分:有机化工产品中羰基化合物含量的测定 GB/T 6324.5-2008 |  |
|  |  | 19 | 电导率 | 0226 | 锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定 GB/T 6908-2008 |  |
|  |  | 20 | 灼烧残渣 | 0226 | 有机化工产品灼烧残渣的测定 GB/T 7531-2008 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 化学试剂 灼烧残渣测定通用方法 GB/T 9741-2008 |  |
|  |  | 21 | 结晶点 | 0226 | 有机化工产品结晶点的试验方法 GB/T 7533-1993 |  |
|  |  | 22 | 沸程 | 0226 | 工业用挥发性有机液体 沸程的测定 GB/T 7534-2004 |  |
|  |  | 23 | pH | 0226 | 化学试剂 pH测定通则 GB/T 9724-2007 |  |
|  |  | 24 | 硫酸盐 | 0226 | 化学试剂 硫酸盐测定通用方法 GB/T 9728-2007 |  |
|  |  | 25 | 氯化物 | 0226 | 化学试剂 氯化物测定通用方法 GB/T 9729-2007 |  |
|  |  | 26 | 加氏颜色等级 | 0226 | 透明液体 加氏颜色等级评定颜色 第1部分:目视法 GB/T 9281.1-2008 |  |
|  |  | 27 | 色泽 | 0119 | 香花浸膏检验方法 GB/T 14458-2013 |  |
|  |  | 28 | 香气 | 0119 |  |  |
|  |  | 29 | 熔点 | 0226 |  |  |
|  |  | 30 | 酸值 | 0226 |  |  |
|  |  | 31 | 酯值 | 0226 |  |  |
|  |  | 32 | 净油含量 | 0226 |  |  |
|  |  | 33 | 碘吸附值 | 0226 | 木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定 GB/T 12496.8-1999 |  |
|  |  | 34 | 氰化物 | 0226 | 木质活性炭试验方法 氰化物的测定 GB/T 12496.14-1999 |  |
|  |  | 35 | 总钾 | 0226 | 有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分:总钾含量 GB/T 17767.3-2010 |  |
|  |  | 36 | 碘值 | 0226 | 橡胶配合剂 硬脂酸 定义及试验方法 GB/T 18953-2003 | 只测碘值 |
|  |  | 37 | 五氧化二磷 | 0226 | 无机化工产品中五氧化二磷含量测定的通用方法 GB/T 23843-2009 |  |
|  |  | 38 | 干燥失重 | 0226 | 单宁酸分析试验方法 LY/T 1642-2005 |  |
|  |  | 39 | 单宁酸含量 | 0226 |  |  |
|  |  | 40 | 水不溶物 | 0226 |  |  |
|  |  | 41 | 颜色 | 0226 |  |  |
|  |  | 42 | 灼烧残渣 | 0226 |  |  |
|  |  | 43 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 44 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 45 | 重金属 | 0227 |  |  |
|  |  | 46 | 树胶、糊精试验 | 0226 |  |  |
|  |  | 47 | 树脂试验 | 0226 |  |  |
|  |  | 48 | 水溶解试验 | 0226 |  |  |
|  |  | 49 | 没食子酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 50 | 重金属 | 0227 | 中华人民共和国药典 2010年版 一部 附录Ⅸ E重金属检查法 |  |
|  |  |  |  | 0227 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅷ H 重金属检查法 |  |
|  |  | 51 | 炽灼残渣 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 一部 附录Ⅸ J炽灼残渣检查法 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅷ N 炽灼残渣检查法 |  |
|  |  | 52 | 旋光度(比旋度) | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 一部 附录Ⅶ E旋光度测定法 |  |
|  |  |  |  | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅵ E 旋光度测定法 |  |
|  |  | 53 | 一般鉴别试验 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅲ 一般鉴别试验 |  |
|  |  | 54 | 紫外-可见分光光度法测定 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅳ A 紫外-可见分光光度法 |  |
|  |  | 55 | 原子吸收分光光度法测定 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅳ D 原子吸收分光光度法 |  |
|  |  | 56 | 薄层色谱法测定 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅴ B 薄层色谱法 |  |
|  |  | 57 | 高效液相色谱法测定 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅴ D 高效液相色谱法 |  |
|  |  | 58 | 熔点 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅵ C 熔点测定法 |  |
|  |  | 59 | 折光率 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅵ F 折光率测定法 |  |
|  |  | 60 | pH值 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅵ H pH值测定法 |  |
|  |  | 61 | 氮 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅶ D 氮测定法 |  |
|  |  | 62 | 维生素D | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅶ K 维生素D测定法 |  |
|  |  | 63 | 氯化物 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅷ A 氯化物检查法 |  |
|  |  | 64 | 硫酸盐 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅷ B 硫酸盐检查法 |  |
|  |  | 65 | 铁盐 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅷ G 铁盐检查法 |  |
|  |  | 66 | 砷盐 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅷ J 砷盐检查法 |  |
|  |  | 67 | 干燥失重 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅷ L 干燥失重测定法 |  |
|  |  | 68 | 易炭化物 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅷ O 易炭化物检查法 |  |
|  |  | 69 | 溶液颜色 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅸ A 溶液颜色检查法 | 不测第三法 |
|  |  | 70 | 澄清度 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅸ B 澄清度检查法 |  |
|  |  | 71 | 崩解时限 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 附录Ⅹ A 崩解时限检查法 |  |
|  |  | 72 | 填充柱气相色谱分析 | 0226 | 香料 填充柱气相色谱分析 通用法 GB/T 11539-2008 ISO 7359:1985 |  |
|  |  | 73 | 相对密度 | 0226 | 香料相对密度的测定GB/T 11540-2008 |  |
|  |  | 74 | 试样制备 | 0226 | 香料 试样制备GB/T 14454.1-2008 |  |
|  |  | 75 | 香气评定 | 0226 | 香料 香气评定法GB/T 14454.2-2008 |  |
|  |  | 76 | 折光指数 | 0226 | 香料 折光指数的测定GB/T 14454.4-2008 |  |
|  |  | 77 | 旋光度 | 0226 | 香料 旋光度的测定GB/T 14454.5-2008 |  |
|  |  | 78 | 蒸发后残留物含量 | 0226 | 香料 蒸发后残留物含量的评估GB/T14454.6-2008 |  |
|  |  | 79 | 冻点 | 0226 | 香料 冻点的测定GB/T14454.7-2008 |  |
|  |  | 80 | 含酚量 | 0226 | 香料 含酚量的测定GB/T 14454.11-2008 |  |
|  |  | 81 | 微量氯 | 0226 | 香料 微量氯测定法GB/T 14454.12-2008 |  |
|  |  | 82 | 羰值和羰基化合物 | 0226 | 香料 羰值和羰基化合物含量的测定GB/T 14454.13-2008 |  |
|  |  | 83 | 黄樟素和异黄樟素 | 0226 | 黄樟油 黄樟素和异黄樟素含量的测定 填充柱气相色谱法GB/T 14454.15-2008 |  |
|  |  | 84 | 乙醇中溶解（混）度 | 0226 | 香料 乙醇中溶解（混）度的评估GB/T 14455.3-2008 |  |
|  |  | 85 | 酸值或含酸量 | 0226 | 香料 酸值或含酸量的测定GB/T 14455.5-2008 |  |
|  |  | 86 | 酯值或含酯量 | 0226 | 香料 酯值或含酯量的测定GB/T 14455.6-2008 |  |
|  |  | 87 | 乙酰化后酯值、游离醇与总醇含量 | 0226 | 香料 乙酰化后酯值的测定和游离醇与总醇含量的评估GB/T 14455.7-2008 |  |
|  |  | 88 | 沸程 | 0226 | 香料 沸程测定法 GB/T 14457.2-2013 |  |
|  |  | 89 | 熔点 | 0226 | 香料 熔点测定法 GB/T14457.3-2008 |  |
| 16 | 食品接触材料 | 1 | 微生物 | 0110 | 食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB/T 5009.78-2003 | 只测大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌 |
|  |  | 2 | 镉 | 0227 | 陶瓷制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T5009.62-2003 | 只测镉7.1 原子吸收光谱法 |
|  |  | 3 | 砷 | 0227 | 铝制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T5009.72-2003 | 只测砷 |
|  |  | 4 | 重金属 | 0227 | 不锈钢食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.81-2003 | 只测重金属4.1 石墨炉原子吸收分光光度法 |
| 17 | 转基因产品 | 1 | 检测抽样 | 0129 | 转基因产品检测 抽样和制样方法GB/T19495.7-2004 |  |
|  |  | 2 | DNA提取和纯化 | 0129 | 转基因产品检测 核酸提取纯化方法GB/T19495.3-2004 |  |
|  |  |  |  | 0129 | 食品 转基因生物及其衍生物的检测分析方法 核酸提取 ISO 21571-2005 |  |
|  |  | 3 | 转基因成分（定性） | 0129 | 转基因产品检测 核酸定性PCR检测方法GB/T19495.4-2004 | 只测附录A筛选检测和附录B中CaMV35S和NOS基因 |
|  |  |  |  | 0129 | 食品中转基因植物成分定性PCR检测方法 SN/T 1202-2010 |  |
|  |  |  |  | 0129 | 食品 转基因生物及其衍生物的检测分析方法 定性核酸法 ISO21569-2005 |  |
| 18 | 转基因植物及产品 | 1 | 通用要求 | 0129 | 转基因植物及其产品检测 通用要求NY/T 672-2003 |  |
|  |  | 2 | 制样 | 0129 | 植物及其产品转基因成分检测 抽样和制样方法 SN/T 1194-2014 |  |
|  |  | 3 | DNA提取和纯化 | 0129 | 转基因植物及其产品成分检测DNA提取和纯化 农业部1485号公告-4-2010 |  |
|  |  | 4 | 转基因成分（定性） | 0129 | 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检测方法 SN/T 1204-2003 |  |
|  |  | 5 | 玉米转基因成分（定性） | 0129 | 转基因成分检测 玉米检测方法 SN/T 1196-2012 | 只测Zein内源基因、CamV35S\NOS\NPTⅡ\BAR外源基因 |
|  |  | 6 | 油菜籽转基因成分（定性） | 0129 | 油菜籽中转基因成分定性PCR检测方法SN/T 1197-2003 | 只测:磷酸烯醇式丙酮基因、花椰菜花叶病毒35S启动子、胭脂碱合成酶3'转录终止子 |
|  |  | 7 | 马铃薯转基因成分（定性） | 0129 | 转基因成分检测 马铃薯检测方法 SN/T 1198-2013 | 只测PATA内源基因、CamV35S\NOS\NPTⅡ外源基因 |
|  |  | 8 | 棉花转基因成分（定性） | 0129 | 棉花中转基因成分定性PCR检验方法 SN/T 1199-2010 | 只测:18S核糖体DNA 基因、花椰菜花叶病毒35S启动子、胭脂碱合成酶3'转录终止子 |
|  |  | 9 | 番茄转基因成分（定性） | 0129 | 转基因成分检测 番茄检测方法 SN/T 1816-2013 | 常规PCR检测只测PG\CaMV35S\Nos\NPTⅡ基因位点，实时荧光PCR检测只测tRNALeu\CaMV35S\NOS\NPTⅡ基因位点 |
|  |  | 10 | 小麦转基因成分（定性） | 0129 | 小麦中转基因成分定性PCR检测方法 SN/T 1943-2007 | 只测Wx012基因、胭脂碱合成酶3'转录终止子、BAR四个基因位点 |
|  |  | 11 | 食用菌转基因成分（定性） | 0129 | 主要食用菌中转基因成分定性PCR检测方法 SN/T 2074-2008 | 只测:18S核糖体DNA 基因、胭脂碱合成酶3'转录终止子、BAR基因 |
|  |  | 12 | 青椒转基因成分（定性） | 0129 | 青椒中转基因成分定性PCR检测方法 SN/T 2271-2009 | 只测筛选检测，不测鉴定检测 |
|  |  | 13 | 木瓜转基因成分（定性 ） | 0129 | 木瓜中转基因成分定性PCR检测方法 SN/T 2653-2010 |  |
| 19 | 转基因植物源性产品 | 1 | 芸豆成分基因（定性） | 0129 | 莲蓉制品中芸豆成分定性PCR检测方法 GB/T 23814-2009 |  |
|  |  | 2 | 花生成分基因（定性） | 0129 | 食品中过敏成分检测方法 第2部分：实时荧光PCR法检测花生成分 SN/T 1961.2-2007 |  |
| 20 | 转基因动物源性产品 | 1 | 牛、羊、猪成分基因（定性） | 0129 | 食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法实时PCR法 SN/T 2051-2008 |  |
|  |  |  |  | 0129 | 明胶中牛、羊、猪源性成分的定性检测方法 实时荧光PCR法 GB/T 25165-2010 |  |
|  |  | 2 | 牛成分基因（定性） | 0129 | 畜肉食品中牛成分定性检测方法 实时荧光PCR法 SN/T 2557-2010 |  |
|  |  | 3 | 鸡成分基因（定性） | 0129 | 动物源性产品中鸡源性成分PCR检测方法 SN/T 2978-2011 |  |
|  |  | 4 | 燕窝成分基因（定性） | 0129 | 燕窝的分子生物学鉴别方法 实时荧光PCR法和双向电泳法 SN/T 3033-2011 | 只用SYBRgreen PCR测定方法 |
|  |  | 5 | 鲨鱼动物源性成分 | 0129 | 鲨鱼动物源性成分检测方法 PCR法 SN/T 3647-2013 |  |
|  |  | 6 | 狐狸成分 | 0129 | 食品及饲料中常见畜类品种的鉴定方法 第3部分：狐狸成分检测 实时荧光PCR法 SN/T 3730.3-2013 |  |
|  |  | 7 | 植物源性成分基因（定性） | 0129 | 猪肉制品中植物成分定性PCR检测方法 GB/T 23815-2009 |  |
| 21 | 转基因大豆及其产品 | 1 | 转基因成分（定性） | 0129 | 转基因植物及其产品检测 大豆定性PCR方法NY/T 675-2003 |  |
|  |  |  |  | 0129 | 大豆中转基因成分定性PCR检测方法SN/T 1195-2003 |  |
| 22 | 转基因水稻及其产品 | 1 | 转基因成分（定性） | 0129 | 水稻及其产品中转基因成分 实时荧光PCR检测方法 SN/T 2584-2010 | 不测LLRICE62,LLRICE601基因位点 |
|  |  | 2 | Bt基因（定性） | 0129 | 转基因植物及其产品成分检测 抗虫转Bt基因水稻定性PCR方法 农业部953号公告-6-2007 |  |
| 23 | 预包装食品 | 1 | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 GB 7718-2011 |  |
|  |  | 2 | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签 GB 13432-2013 |  |
|  |  | 3 | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 GB 28050-2011 |  |
| 24 | 食品和化妆品 | 1 | 全部参数 | 0226 | 限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2009 |  |
|  |  | 2 | 全部参数 | 0226 | 食品和化妆品包装计量检验规则 JJF 1244-2010 |  |
| 25 | 定量包装商品 | 3 | 全部参数 | 0226 | 定量包装商品计量监督管理办法 （国家技术监督局令第75号） |  |
|  |  | 4 | 全部参数 | 0226 | 定量包装商品净含量计量检验规则JJF1070-2005 |  |
| 26 | 辅食营养补充品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 辅食营养补充品 GB 22570-2014 |  |
| 27 | 运动营养食品 |  | 全部参数 | 0226 | 运动营养食品通则 GB/T 24154-2009 |  |
| 28 | 保健食品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 保健食品 GB 16740-2014 |  |
| 29 | 特殊医学用途婴儿配方食品通则 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 特殊医学用途婴儿配方食品通则 GB 25596-2010 |  |
| 30 | 糖尿病人膳食用食品通则 | 1 | 菌落总数 | 0110 | 糖尿病人膳食用食品通则DB 31/T 399-2008 |  |
|  |  | 2 | 大肠菌群 | 0110 |  |  |
|  |  | 3 | 霉菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 4 | 酵母 | 0110 |  |  |
|  |  | 5 | 沙门氏菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 6 | 志贺氏菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 7 | 金黄色葡萄球菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 8 | 溶血性链球菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 9 | 能量 | 0226 |  |  |
|  |  | 10 | 脂肪 | 0226 |  |  |
|  |  | 11 | 饱和脂肪酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 12 | 胆固醇 | 0226 |  |  |
|  |  | 13 | 碳水化合物 | 0226 |  |  |
|  |  | 14 | 糖 | 0226 |  |  |
|  |  | 15 | 糖醇 | 0226 |  |  |
|  |  | 16 | 淀粉 | 0226 |  |  |
|  |  | 17 | 膳食纤维 | 0226 |  |  |
|  |  | 18 | 钠 | 0226 |  |  |
|  |  | 19 | 总砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 20 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 21 | 总汞 | 0227 |  |  |
|  |  | 22 | 净含量 | 0226 |  |  |
| 31 | 餐饮业即食食品环节表面 |  | 全部参数 | 0110 | 餐饮业即食食品环节表面卫生要求 DB31/410-2008 |  |
| 32 | 集体用餐配送膳食 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全地方标准 集体用餐配送膳食 DB 31/2023-2014 |  |
| 33 | 预包装冷藏膳食 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全地方标准 预包装冷藏膳食 DB 31/2025-2014 |  |
| 34 | 稻谷 |  | 全部参数 | 0226 | 稻谷GB1350-2009 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 优质稻谷 GB/T 17891-1999 |  |
| 35 | 小麦 |  | 全部参数 | 0226 | 小麦GB1351-2008 |  |
| 36 | 大豆 |  | 全部参数 | 0226 | 大豆GB1352-2009 |  |
| 37 | 玉米 |  | 全部参数 | 0226 | 玉米GB1353-2009 |  |
| 38 | 大米 |  | 全部参数 | 0226 | 大米GB1354-2009 |  |
| 39 | 小麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 小麦粉GB1355-1986 |  |
| 40 | 花生 |  | 全部参数 | 0226 | 花生 GB/T1532-2008 |  |
| 41 | 粮食 |  | 全部参数 | 0226 | 粮食卫生标准GB2715-2005 |  |
| 42 | 粟 |  | 全部参数 | 0226 | 粟 GB/T 8232-2008 |  |
| 43 | 高筋小麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 高筋小麦粉GB/T 8607-1988 |  |
| 44 | 低筋小麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 低筋小麦粉GB/T 8608-1988 |  |
| 45 | 蚕豆 |  | 全部参数 | 0226 | 蚕豆GB/T10459-2008 |  |
| 46 | 豌豆 |  | 全部参数 | 0226 | 豌豆GB/T10460-2008 |  |
| 47 | 小豆 |  | 全部参数 | 0226 | 小豆GB/T10461-2008 |  |
| 48 | 绿豆 |  | 全部参数 | 0226 | 绿豆GB/T10462-2008 |  |
| 49 | 玉米粉 |  | 全部参数 | 0226 | 玉米粉GB10463-2008 |  |
| 50 | 芝麻 |  | 全部参数 | 0226 | 芝麻GB/T 11761-2006 |  |
| 51 | 小米 |  | 全部参数 | 0226 | 小米GB/T 11766-2008 |  |
| 52 | 黍米 |  | 全部参数 | 0226 | 黍米GB/T13356-2008 |  |
| 53 | 稷米 |  | 全部参数 | 0226 | 稷米GB/T13358-2008 |  |
| 54 | 莜麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 莜麦粉GB/T13360-2008 |  |
| 55 | 食用大豆粕 |  | 全部参数 | 0226 | 食用大豆粕 GB/T 13382-2008 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食用大豆粕卫生标准 GB14932.1-2003 |  |
| 56 | 糙米 |  | 全部参数 | 0226 | 糙米GB/T18810-2002 |  |
| 57 | 盘锦大米 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 盘锦大米 GB/T 18824-2008 |  |
| 58 | 五常大米 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 五常大米 GB/T 19266-2008 |  |
| 59 | 沁州黄小米 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 沁州黄小米GB/T19503-2008 |  |
| 60 | 营养强化小麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 营养强化小麦粉GB/T21122-2007 |  |
| 61 | 谷朊粉 |  | 全部参数 | 0226 | 谷朊粉GB/T 21924-2008 |  |
| 62 | 玉米糁 |  | 全部参数 | 0226 | 玉米糁GB/T 22496-2008 |  |
| 63 | 面包用小麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 面包用小麦粉LS/T3201-1993 |  |
| 64 | 面条用小麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 面条用小麦粉LS/T3202-1993 |  |
| 65 | 饺子用小麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 饺子用小麦粉LS/T3203-1993 |  |
| 66 | 馒头用小麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 馒头用小麦粉LS/T3204-1993 |  |
| 67 | 发酵饼干用小麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 发酵饼干用小麦粉LS/T3205-1993 |  |
| 68 | 酥性饼干用小麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 酥性饼干用小麦粉LS/T3206-1993 |  |
| 69 | 蛋糕用小麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 蛋糕用小麦粉LS/T3207-1993 |  |
| 70 | 糕点用小麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 糕点用小麦粉LS/T3208-1993 |  |
| 71 | 自发小麦粉 |  | 全部参数 | 0226 | 自发小麦粉LS/T3209-1993 |  |
| 72 | 小麦胚（胚片，胚粉） |  | 全部参数 | 0226 | 小麦胚（胚片，胚粉）LS/T3210-1993 |  |
| 73 | 挂面 |  | 全部参数 | 0226 | 挂面 LS/T 3212-2014 |  |
| 74 | 花色挂面 |  | 全部参数 | 0226 | 花色挂面LS/T3213-1992 |  |
| 75 | 手工面 |  | 全部参数 | 0226 | 手工面LS/T3214-1992 |  |
| 76 | 高粱米 |  | 全部参数 | 0226 | 高粱米LS/T3215-1985 |  |
| 77 | 红小豆 |  | 全部参数 | 0226 | 红小豆 NY/T 599-2002 |  |
| 78 | 黑米 |  | 全部参数 | 0226 | 黑米NY/T832-2004 |  |
| 79 | 淀粉制品 |  | 全部参数 | 0226 | 淀粉制品卫生标准GB2713-2003 |  |
| 80 | 食用小麦淀粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食用小麦淀粉GB/T8883-2008 |  |
| 81 | 马铃薯淀粉 |  | 全部参数 | 0226 | 马铃薯淀粉GB/T 8884-2007 |  |
| 82 | 食用玉米淀粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食用玉米淀粉GB/T8885-2008 |  |
| 83 | 工业玉米淀粉 |  | 全部参数 | 0226 | 工业玉米淀粉GB/T12309-1990 |  |
| 84 | 魔芋精粉 |  | 全部参数 | 0226 | 魔芋精粉GB/T18104-2000 |  |
| 85 | 龙口粉丝 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 龙口粉丝GB/T 19048-2008 |  |
| 86 | 粉条 |  | 全部参数 | 0226 | 粉条GB/T 23587-2009 |  |
| 87 | 木薯淀粉 |  | 全部参数 | 0226 | 木薯淀粉 GB/T 29343-2012 |  |
| 88 | 魔芋粉 |  | 全部参数 | 0226 | 魔芋粉 NY/T 494-2010 |  |
| 89 | 食用木薯淀粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食用木薯淀粉 NY/T 875-2012 |  |
| 90 | 方便面 |  | 全部参数 | 0226 | 方便面卫生标准GB17400-2003 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 方便面LS/T3211-1995 |  |
| 91 | 麦片类 |  | 全部参数 | 0226 | 麦片类卫生标准GB 19640-2005 |  |
| 92 | 复合麦片 |  | 全部参数 | 0226 | 复合麦片QB/T 2762-2006 |  |
| 93 | 速溶豆粉和豆奶粉 |  | 全部参数 | 0226 | 速溶豆粉和豆奶粉GB/T 18738-2006 |  |
| 94 | 大豆蛋白制品 |  | 全部参数 | 0226 | 大豆蛋白制品 SB/T 10649-2012 |  |
| 95 | 食品工业用大豆蛋白 |  | 全部参数 | 0226 | 食品工业用大豆蛋白GB/T20371-2006 |  |
| 96 | 大豆蛋白粉 |  | 全部参数 | 0226 | 大豆蛋白粉 GB/T 22493-2008 |  |
| 97 | 大豆膳食纤维粉 |  | 全部参数 | 0226 | 大豆膳食纤维粉 GB/T 22494-2008 |  |
| 98 | 黑芝麻糊 |  | 全部参数 | 0226 | 黑芝麻糊GB/T 23781-2009 |  |
| 99 | 方便粉丝 |  | 全部参数 | 0226 | 方便粉丝GB/T 23783-2009 |  |
| 100 | 藕粉 |  | 全部参数 | 0226 | 藕粉 GB/T 25733-2010 |  |
| 101 | 方便米粉（米线） |  | 全部参数 | 0226 | 方便米粉（米线）QB/T 2652-2004 |  |
| 102 | 年糕 |  | 全部参数 | 0226 | 年糕SB/T 10507-2008 |  |
| 103 | 米饭、米粥、米粉制品 |  | 全部参数 | 0226 | 米饭、米粥、米粉制品 SB/T 10652-2012 |  |
| 104 | 方便玉米粉 |  | 全部参数 | 0226 | 方便玉米粉 LS/T 3301-2014 |  |
| 105 | 方便杂粮粉 |  | 全部参数 | 0226 | 方便杂粮粉 LS/T 3302-2014 |  |
| 106 | 冷面 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全地方标准 冷面 DB 31/2014-2013 |  |
| 107 | 酒酿 |  | 全部参数 | 0226 | 酒酿卫生要求 DB31/433-2009 |  |
| 108 | 湿制粉类制成品 |  | 全部参数 | 0226 | 湿制粉类制成品卫生要求 DB31/442-2009 |  |
| 109 | 面筋制品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 面筋制品 GB 2711-2014 |  |
| 110 | 非发酵豆制品 |  | 全部参数 | 0226 | 非发酵豆制品 GB/T 22106-2008 |  |
| 111 | 豆制品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 豆制品 GB 2712-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 豆制品 DB31/190-2002 |  |
| 112 | 豆腐干 |  | 全部参数 | 0226 | 豆腐干GB/T 23494-2009 |  |
| 113 | 臭豆腐（臭干） |  | 全部参数 | 0226 | 臭豆腐（臭干）SB/T 10527-2009 |  |
| 114 | 纳豆 |  | 全部参数 | 0226 | 纳豆 SB/T 10528-2009 |  |
| 115 | 卤制豆腐干 |  | 全部参数 | 0226 | 卤制豆腐干 SB/T 10632-2011 |  |
| 116 | 豆浆类 |  | 全部参数 | 0226 | 豆浆类 SB/T 10633-2011 |  |
| 117 | 膨化豆制品 |  | 全部参数 | 0226 | 膨化豆制品 SB/T 10453-2007 |  |
| 118 | 干制红枣 |  | 全部参数 | 0226 | 干制红枣GB/T5835-2009 |  |
| 119 | 香蕉 |  | 全部参数 | 0226 | 香蕉GB/T 9827-1988 |  |
| 120 | 枸杞 |  | 全部参数 | 0226 | 枸杞 GB/T 18672-2014 |  |
| 121 | 宁夏枸杞 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 宁夏枸杞GB/T 19742-2008 |  |
| 122 | 吐鲁番葡萄干 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 吐鲁番葡萄干GB/T19586-2008 |  |
| 123 | 果酱 |  | 全部参数 | 0226 | 果酱GB/T 22474-2008 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 果酱通用技术条件SB/T10196-1993 |  |
| 124 | 豆芽 |  | 全部参数 | 0226 | 豆芽卫生标准 GB 22556-2008 |  |
| 125 | 苹果干 |  | 全部参数 | 0226 | 苹果干 技术规格和试验方法 GB/T 23352-2009 |  |
| 126 | 梨干 |  | 全部参数 | 0226 | 梨干 技术规格和试验方法 GB/T 23353-2009 |  |
| 127 | 非油炸水果、蔬菜脆片 |  | 全部参数 | 0226 | 非油炸水果、蔬菜脆片 GB/T 23787-2009 |  |
| 128 | 免洗红枣 |  | 全部参数 | 0226 | 免洗红枣 GB/T 26150-2010 |  |
| 129 | 苹果酱 |  | 全部参数 | 0226 | 苹果酱SB/T10088-1992 |  |
| 130 | 水果、蔬菜脆片 |  | 全部参数 | 0226 | 水果、蔬菜脆片QB2076-1995 |  |
| 131 | 食品原料用芦荟制品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品原料用芦荟制品QB/T2489-2007 |  |
| 132 | 马铃薯片 |  | 全部参数 | 0226 | 马铃薯片QB/T 2686-2005 |  |
| 133 | 槟榔干果 |  | 全部参数 | 0226 | 槟榔干果NY/T487-2002 |  |
| 134 | 无核葡萄干 |  | 全部参数 | 0226 | 无核葡萄干NY/T705-2003 |  |
| 135 | 甘薯干 |  | 全部参数 | 0226 | 甘薯干NY/T708-2003 |  |
| 136 | 荔枝干 |  | 全部参数 | 0226 | 荔枝干NY/T709-2003 |  |
| 137 | 食用椰干 |  | 全部参数 | 0226 | 食用椰干NY/T786-2004 |  |
| 138 | 香蕉脆片 |  | 全部参数 | 0226 | 香蕉脆片NY/T948-2006 |  |
| 139 | 速冻菠菜 |  | 全部参数 | 0226 | 速冻菠菜NY/T952-2006 |  |
| 140 | 番茄粉 |  | 全部参数 | 0226 | 番茄粉NY/T957-2006 |  |
| 141 | 脱水蔬菜根菜类 |  | 全部参数 | 0226 | 脱水蔬菜根菜类NY/T959-2006 |  |
| 142 | 脱水蔬菜叶菜类 |  | 全部参数 | 0226 | 脱水蔬菜叶菜类NY/T960-2006 |  |
| 143 | 椰纤果 |  | 全部参数 | 0226 | 椰子产品 椰纤果 NY/T 1522-2007 |  |
| 144 | 莲子 |  | 全部参数 | 0226 | 莲子 NY/T 1504-2007 |  |
| 145 | 色拉 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全地方标准 色拉 DB 31/2012-2013 |  |
| 146 | 练塘茭白 |  | 全部参数 | 0226 | 练塘茭白 质量安全要求 DB31/T438-2009 |  |
| 147 | 黑木耳 |  | 全部参数 | 0226 | 黑木耳GB/T6192-2008 |  |
| 148 | 食用菌及其制品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食用菌及其制品 GB 7096-2014 |  |
| 149 | 银耳 |  | 全部参数 | 0226 | 银耳NY/T834-2004 |  |
| 150 | 庆元香菇 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 庆元香菇 GB/T 19087-2008 |  |
| 151 | 香菇 |  | 全部参数 | 0226 | 香菇GH/T1013-1998 |  |
| 152 | 压缩食用菌 |  | 全部参数 | 0226 | 压缩食用菌 GB/T 23775-2009 |  |
| 153 | 草菇 |  | 全部参数 | 0226 | 草菇SB/T10038-1992 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 草菇 NY/T 833-2004 |  |
| 154 | 竹荪 |  | 全部参数 | 0226 | 竹荪 NY/T 836-2004 |  |
| 155 | 保鲜黑木耳 |  | 全部参数 | 0226 | 保鲜黑木耳LY/T1649-2005 |  |
| 156 | 黑木耳块 |  | 全部参数 | 0226 | 黑木耳块LY/T1207-2007 |  |
| 157 | 干果食品 |  | 全部参数 | 0226 | 干果食品卫生标准GB16325-2005 |  |
| 158 | 油炸小食品类 |  | 全部参数 | 0226 | 油炸小食品类卫生标准GB16565-2003 |  |
| 159 | 坚果与籽类食品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 坚果与籽类食品 GB 19300-2014 |  |
| 160 | 新昌花生(小京生) |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 新昌花生(小京生) GB/T 19693-2008 |  |
| 161 | 坚果炒货 |  | 全部参数 | 0226 | 坚果炒货食品通则 GB/T 22165-2008 |  |
| 162 | 扁桃仁 |  | 全部参数 | 0226 | 扁桃仁 GB/T 30761-2014 |  |
| 163 | 熟制葵花籽和仁 |  | 全部参数 | 0226 | 熟制葵花籽和仁 SB/T 10553-2009 |  |
| 164 | 熟制南瓜籽和仁 |  | 全部参数 | 0226 | 熟制南瓜籽和仁 SB/T 10554-2009 |  |
| 165 | 熟制西瓜籽和仁 |  | 全部参数 | 0226 | 熟制西瓜籽和仁 SB/T 10555-2009 |  |
| 166 | 熟制核桃和仁 |  | 全部参数 | 0226 | 熟制核桃和仁 SB/T 10556-2009 |  |
| 167 | 熟制板栗和仁 |  | 全部参数 | 0226 | 熟制板栗和仁 SB/T 10557-2009 |  |
| 168 | 熟制花生（仁） |  | 全部参数 | 0226 | 熟制花生（仁） SB/T 10614-2011 |  |
| 169 | 熟制腰果（仁） |  | 全部参数 | 0226 | 熟制腰果（仁） SB/T 10615-2011 |  |
| 170 | 熟制山核桃（仁） |  | 全部参数 | 0226 | 熟制山核桃（仁） SB/T 10616-2011 |  |
| 171 | 熟制杏核和杏仁 |  | 全部参数 | 0226 | 熟制杏核和杏仁 SB/T 10617-2011 |  |
| 172 | 熟制松籽和仁 |  | 全部参数 | 0226 | 熟制松籽和仁 SB/T 10672-2012 |  |
| 173 | 熟制扁桃（巴旦木）核和仁 |  | 全部参数 | 0226 | 熟制扁桃（巴旦木）核和仁 SB/T 10673-2012 |  |
| 174 | 熟制豆类 |  | 全部参数 | 0226 | 熟制豆类 SB/T 10948-2012 |  |
| 175 | 花生及其制品 |  | 全部参数 | 0226 | 花生制品的试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存要求QB/T1733.1-1993 |  |
| 176 | 腰果 |  | 全部参数 | 0226 | 腰果NY/T486-2002 |  |
| 177 | 核桃仁 |  | 全部参数 | 0226 | 核桃仁 LY/T 1922-2010 |  |
| 178 | 紧压茶 | 1 | 全部参数 | 0226 | 紧压茶 第1部分：花砖茶 GB/T 9833.1-2013 |  |
|  |  | 2 | 全部参数 | 0226 | 紧压茶 第2部分：黑砖茶 GB/T 9833.2-2013 |  |
|  |  | 3 | 全部参数 | 0226 | 紧压茶 第3部分：茯砖茶 GB/T 9833.3-2013 |  |
|  |  | 4 | 全部参数 | 0226 | 紧压茶 第4部分：康砖茶 GB/T 9833.4-2013 |  |
|  |  | 5 | 全部参数 | 0226 | 紧压茶 第5部分：沱茶 GB/T 9833.5-2013 |  |
|  |  | 6 | 全部参数 | 0226 | 紧压茶 第6部分：紧茶 GB/T 9833.6-2013 |  |
|  |  | 7 | 全部参数 | 0226 | 紧压茶 第7部分：金尖茶 GB/T 9833.7-2013 |  |
|  |  | 8 | 全部参数 | 0226 | 紧压茶 第8部分：米砖茶 GB/T 9833.8-2013 |  |
|  |  | 9 | 全部参数 | 0226 | 紧压茶 第9部分：青砖茶 GB/T 9833.9-2013 |  |
| 179 | 红茶 |  | 全部参数 | 0226 | 红茶 第1部分：红碎茶 GB/T13738.1-2008 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 红茶 第2部分：工夫红 GB/T13738.2-2008 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 红茶 第3部分：小种红茶 GB/T 13738.3-2012 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 红茶NY/T780-2004 |  |
| 180 | 绿茶 |  | 全部参数 | 0226 | 绿茶 第1部分：基本要求GB/T14456.1-2008 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 绿茶 笫2部分:大叶种绿茶GB/T14456.2-2008 |  |
| 181 | 龙井茶 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 龙井茶GB/T18650-2008 |  |
| 182 | 蒙山茶 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 蒙山茶GB/T18665-2008 |  |
| 183 | 武夷岩茶 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 武夷岩茶 GB/T 18745-2006 |  |
| 184 | 洞庭（山）碧螺春茶 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 洞庭（山）碧螺春茶GB/T18957-2008 |  |
| 185 | 黄山毛峰茶 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 黄山毛峰茶GB/T 19460-2008 |  |
| 186 | 安溪铁观音 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 安溪铁观音GB/T 19598-2006 |  |
| 187 | 狗牯脑茶 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品狗牯脑茶GB/T19691-2008 |  |
| 188 | 太平猴魁茶 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 太平猴魁茶GB/T19698-2008 |  |
| 189 | 庐山云雾茶 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 庐山云雾茶GB/T21003-2007 |  |
| 190 | 黄茶 |  | 全部参数 | 0226 | 黄茶GB/T 21726-2008 |  |
| 191 | 普洱茶 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 普洱茶 GB/T 22111-2008 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 普洱茶NY/T779-2004 |  |
| 192 | 白茶 |  | 全部参数 | 0226 | 白茶GB/T 22291-2008 |  |
| 193 | 茉莉花茶 |  | 全部参数 | 0226 | 茉莉花茶GB/T 22292-2008 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 茉莉花茶NY/T456-2001 |  |
| 194 | 袋泡茶 |  | 全部参数 | 0226 | 袋泡茶GB/T 24690-2009 |  |
| 195 | 祁门工夫红茶 |  | 全部参数 | 0226 | 祁门工夫红茶SB/T10167-1993 |  |
| 196 | 有机茶 |  | 全部参数 | 0226 | 有机茶NY5196-2002 |  |
| 197 | 代用茶 |  | 全部参数 | 0226 | 代用茶 GH/T 1091-2014 |  |
| 198 | 乌龙茶 |  | 全部参数 | 0226 | 乌龙茶 第1部分：基本要求 GB/T 30357.1-2013 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 乌龙茶 第2部分：铁观音 GB/T 30357.2-2013 |  |
| 199 | 乌龙茶(青茶) |  | 全部参数 | 0226 | 乌龙茶(青茶) DB31/T 215.4-1998 |  |
| 200 | 安溪乌龙茶 |  | 全部参数 | 0226 | 安溪乌龙茶DB35/405-2000 |  |
| 201 | 杭白菊 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 杭白菊GB/T18862-2008 |  |
| 202 | 怀菊花 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品怀菊花GB/T20353-2006 |  |
| 203 | 安吉白茶 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 安吉白茶 GB/T 20354-2006 |  |
| 204 | 黄山贡菊 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品黄山贡菊GB/T20359-2006 |  |
| 205 | 鲜（冻）畜肉 |  | 全部参数 | 0226 | 鲜（冻）畜肉卫生标准GB2707-2005 |  |
| 206 | 熟肉制品 |  | 全部参数 | 0226 | 熟肉制品卫生标准GB2726-2005 |  |
| 207 | 腌腊肉制品 |  | 全部参数 | 0226 | 腌腊肉制品卫生标准GB2730-2005 |  |
| 208 | 鲜蛋 |  | 全部参数 | 0226 | 鲜蛋卫生标准GB2748-2003 |  |
| 209 | 蛋与蛋制品 |  | 全部参数 | 0226 | 蛋制品卫生标准GB2749-2003 |  |
| 210 | 皮蛋 |  | 全部参数 | 0226 | 皮蛋 GB/T 9694-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 皮蛋 GB/T 9694-1988 |  |
| 211 | 鲜、冻片猪肉 |  | 全部参数 | 0226 | 鲜，冻片猪肉GB9959.1-2001 |  |
| 212 | 分割鲜、冻猪瘦肉 |  | 全部参数 | 0226 | 分割鲜、冻猪瘦肉GB9959.2-2008 |  |
| 213 | 鲜、冻牛肉 |  | 全部参数 | 0226 | 鲜、冻四分体牛肉GB/T9960-2008 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 鲜、冻分割牛肉GB/T17238-2008 |  |
| 214 | 鲜、冻胴体羊肉 |  | 全部参数 | 0226 | 鲜、冻胴体羊肉GB/T9961-2008 |  |
| 215 | 鲜、冻禽产品 |  | 全部参数 | 0226 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005 |  |
| 216 | 兔肉 |  | 全部参数 | 0226 | 鲜、冻兔肉GB/T17239-2008 |  |
| 217 | 宣威火腿 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 宣威火腿 GB/T18357-2008 |  |
| 218 | 高邮咸鸭蛋 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 高邮咸鸭蛋GB/T 19050-2008 |  |
| 219 | 金华火腿 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 金华火腿GB/T19088-2008 |  |
| 220 | 熏煮火腿 |  | 全部参数 | 0226 | 熏煮火腿GB/T20711-2006 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 熏煮火腿SB/T10280-1997 |  |
| 221 | 火腿肠 |  | 全部参数 | 0226 | 火腿肠GB/T20712-2006 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 火腿肠（高温蒸煮肠） SB 10251-2000 |  |
| 222 | 培根 |  | 全部参数 | 0226 | 培根 GB/T 23492-2009 |  |
| 223 | 中式香肠 |  | 全部参数 | 0226 | 中式香肠 GB/T 23493-2009 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 中式香肠SB/T10278-1997 |  |
| 224 | 酱卤肉 |  | 全部参数 | 0226 | 酱卤肉制品 GB/T 23586-2009 |  |
| 225 | 肉松 |  | 全部参数 | 0226 | 肉松GB/T 23968-2009 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 肉松 SB/T 10281-2007 |  |
| 226 | 肉干 |  | 全部参数 | 0226 | 肉干GB/T 23969-2009 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 肉干SB/T 10282-2007 |  |
| 227 | 卤蛋 |  | 全部参数 | 0226 | 卤蛋GB/T 23970-2009 |  |
| 228 | 牦牛肉干 |  | 全部参数 | 0226 | 牦牛肉干 GB/T 25734-2010 |  |
| 229 | 广式腊肠 |  | 全部参数 | 0226 | 广式腊肠SB/T10003-1992 |  |
| 230 | 中国火腿 |  | 全部参数 | 0226 | 中国火腿SB/T10004-1992 |  |
| 231 | 鲜鸡蛋 |  | 全部参数 | 0226 | 鲜鸡蛋SB/T10277-1997 |  |
| 232 | 熏煮香肠 |  | 全部参数 | 0226 | 熏煮香肠SB/T10279-2008 |  |
| 233 | 肉脯 |  | 全部参数 | 0226 | 肉脯 SB/T10283-2007 |  |
| 234 | 乳猪肉 |  | 全部参数 | 0226 | 乳猪肉 SB/T 10293-2012 |  |
| 235 | 腌猪肉 |  | 全部参数 | 0226 | 腌猪肉 SB/T 10294-2012 |  |
| 236 | 真空软包装卤蛋制品 |  | 全部参数 | 0226 | 真空软包装卤蛋制品 SB/T 10369-2012 |  |
| 237 | 真空软包装卤肉制品 |  | 全部参数 | 0226 | 真空软包装卤肉制品 SB/T 10381-2012 |  |
| 238 | 预制肉类食品 |  | 全部参数 | 0226 | 预制肉类食品质量安全要求 SB/T 10482-2008 |  |
| 239 | 肉丸 |  | 全部参数 | 0226 | 肉丸 SB/T 10610-2011 |  |
| 240 | 扒鸡 |  | 全部参数 | 0226 | 扒鸡 SB/T 10611-2011 |  |
| 241 | 发酵肉制品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全地方标准 发酵肉制品 DB 31/2004-2012 |  |
| 242 | 调理肉制品和调理水产品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全地方标准 调理肉制品和调理水产品 DB 31/2016-2013 |  |
| 243 | 食用干制肉皮 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全地方标准 食用干制肉皮 DB 31/2020-2013 |  |
| 244 | 干酪 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 干酪 GB 5420-2010 |  |
| 245 | 婴儿配方食品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 婴儿配方食品 GB 10765-2010 |  |
| 246 | 较大婴儿和幼儿配方食品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 较大婴儿和幼儿配方食品 GB 10767-2010 |  |
| 247 | 婴幼儿谷类辅助食品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品 GB 10769-2010 |  |
| 248 | 婴幼儿罐装辅助食品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 婴幼儿罐装辅助食品 GB 10770-2010 |  |
| 249 | 乳清粉和乳清蛋白粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 乳清粉和乳清蛋白粉 GB 11674-2010 |  |
| 250 | 炼乳 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 炼乳 GB 13102-2010 |  |
| 251 | 人造奶油 |  | 全部参数 | 0226 | 人造奶油卫生标准GB15196-2003 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 人造奶油（人造黄油）LS/T 3217-1987 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 人造奶油NY479-2002 |  |
| 252 | 生乳 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 生乳 GB 19301-2010 |  |
| 253 | 发酵乳 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 发酵乳 GB 19302-2010 |  |
| 254 | 乳粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 乳粉 GB 19644-2010 |  |
| 255 | 巴氏杀菌乳 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳 GB 19645-2010 |  |
| 256 | 稀奶油、奶油和无水奶油 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油GB 19646-2010 |  |
| 257 | 灭菌乳 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 灭菌乳 GB 25190-2010 |  |
| 258 | 调制乳 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 调制乳 GB 25191-2010 |  |
| 259 | 再制干酪 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 再制干酪 GB 25192-2010 |  |
| 260 | 植脂奶油 |  | 全部参数 | 0226 | 植脂奶油SB/T10419-2007 |  |
| 261 | 犊牛代乳粉 |  | 全部参数 | 0226 | 犊牛代乳粉GB/T20715-2006 |  |
| 262 | 调味奶 |  | 全部参数 | 0226 | 调味奶NY476-2002 |  |
| 263 | AD钙奶 |  | 全部参数 | 0226 | AD钙奶NY477-2002 |  |
| 264 | 软质干酪 |  | 全部参数 | 0226 | 软质干酪NY478-2002 |  |
| 265 | 脱盐乳清粉 |  | 全部参数 | 0226 | 脱盐乳清粉 QB/T 3782-1999 |  |
| 266 | 牛初乳粉 |  | 全部参数 | 0226 | 牛初乳粉RHB602-2005 |  |
| 267 | 鲜、冻动物性水产品 |  | 全部参数 | 0226 | 鲜、冻动物性水产品卫生标准GB2733-2005 |  |
| 268 | 鱼糜制品 |  | 全部参数 | 0226 | 鱼糜制品卫生标准GB10132-2005 |  |
| 269 | 腌制生食动物性水产品 |  | 全部参数 | 0226 | 腌制生食动物性水产品卫生标准GB10136-2005 |  |
| 270 | 盐渍鱼 |  | 全部参数 | 0226 | 盐渍鱼卫生标准GB10138-2005 |  |
| 271 | 动物性水产干制品 |  | 全部参数 | 0226 | 动物性水产干制品卫生标准GB10144-2005 |  |
| 272 | 鲜海水鱼 | 1 | 感官 | 0119 | 鲜海水鱼GB/T18108－2008 |  |
|  |  | 2 | 挥发性盐基氮 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 组胺 | 0227 |  |  |
|  |  | 4 | 无机砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 5 | 甲基汞 | 0227 |  |  |
|  |  | 6 | 铅（以Pb计） | 0227 |  |  |
|  |  | 7 | 镉（以Cd计） | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 多氯联苯 | 0227 |  |  |
|  |  | 9 | 土霉素 | 0227 |  |  |
| 273 | 冻鱼 |  | 全部参数 | 0226 | 冻鱼 GB/T 18109-2011 |  |
| 274 | 藻类制品 |  | 全部参数 | 0226 | 藻类制品卫生标准GB19643-2005 |  |
| 275 | 冻裹面包屑虾 |  | 全部参数 | 0226 | 冻裹面包屑虾 GB/T 21672-2014 |  |
| 276 | 冻裹面包屑鱼 |  | 全部参数 | 0226 | 冻裹面包屑鱼 GB/T 22180-2014 |  |
| 277 | 鱿鱼丝 |  | 全部参数 | 0226 | 鱿鱼丝GB/T 23497-2009 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 鱿鱼丝SC/T3304-2001 |  |
| 278 | 海苔 |  | 全部参数 | 0226 | 海苔GB/T 23596-2009 |  |
| 279 | 干紫菜 |  | 全部参数 | 0226 | 干紫菜GB/T 23597-2009 |  |
| 280 | 牡蛎干 |  | 全部参数 | 0226 | 牡蛎干 GB/T 26940-2011 |  |
| 281 | 咸鱼 |  | 全部参数 | 0226 | 咸鱼 GB/T 30894-2014 |  |
| 282 | 冻扇贝 | 1 | 大肠菌群 | 0110 | 冻扇贝SC/T3111-2006 |  |
|  |  | 2 | 沙门氏菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 3 | 副溶血性弧菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 4 | 感官 | 0119 |  |  |
|  |  | 5 | 冻品中心温度 | 0226 |  |  |
|  |  | 6 | 规格 | 0226 |  |  |
|  |  | 7 | 完整率 | 0226 |  |  |
|  |  | 8 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 9 | 净含量偏差 | 0226 |  |  |
|  |  | 10 | 挥发性盐基氮 | 0226 |  |  |
|  |  | 11 | 甲基汞 | 0227 |  |  |
|  |  | 12 | 无机砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 13 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 14 | 镉 | 0227 |  |  |
|  |  | 15 | 多氯联苯 | 0227 |  |  |
| 283 | 冻虾 |  | 全部参数 | 0226 | 冻虾SC/T3113-2002 |  |
| 284 | 干海带 |  | 全部参数 | 0226 | 干海带 SC/T 3202-2012 |  |
| 285 | 调味鱼干 |  | 全部参数 | 0226 | 调味鱼干SC/T3203-2001 |  |
| 286 | 虾米 |  | 全部参数 | 0226 | 虾米 SC/T 3204-2012 |  |
| 287 | 虾皮 |  | 全部参数 | 0226 | 虾皮SC/T3205-2000 |  |
| 288 | 干海参（刺参） |  | 全部参数 | 0226 | 干海参（刺参）SC/T 3206-2009 |  |
| 289 | 干贝 |  | 全部参数 | 0226 | 干贝SC/T3207-2000 |  |
| 290 | 鱿鱼干 |  | 全部参数 | 0226 | 鱿鱼干SC/T3208-2001 |  |
| 291 | 淡菜 |  | 全部参数 | 0226 | 淡菜 SC/T 3209-2012 |  |
| 292 | 盐渍海蛰皮和盐渍海蛰头 |  | 全部参数 | 0226 | 盐渍海蛰皮和盐渍海蛰头SC/T3210-2001 |  |
| 293 | 盐渍裙带菜 |  | 全部参数 | 0226 | 盐渍裙带菜SC/T3211-2002 |  |
| 294 | 盐渍海带 |  | 全部参数 | 0226 | 盐渍海带SC/T3212-2000 |  |
| 295 | 干裙带菜叶 |  | 全部参数 | 0226 | 干裙带菜叶SC/T3213-2002 |  |
| 296 | 盐渍海参 |  | 全部参数 | 0226 | 盐渍海参 SC/T 3215-2014 |  |
| 297 | 烤鱼片 |  | 全部参数 | 0226 | 烤鱼片 SC/T 3302-2010 |  |
| 298 | 冻烤鳗 |  | 全部参数 | 0226 | 冻烤鳗 SC/T3303-1997 |  |
| 299 | 烤虾 |  | 全部参数 | 0226 | 烤虾SC/T3305-2003 |  |
| 300 | 鱼油 |  | 全部参数 | 0226 | 鱼油SC/T3502-2000 |  |
| 301 | 多烯鱼油制品 |  | 全部参数 | 0226 | 多烯鱼油制品SC/T3503-2000 |  |
| 302 | 鱼油微胶囊 |  | 全部参数 | 0226 | 鱼油微胶囊 SC/T 3505-2006 |  |
| 303 | 冻鱼糜制品 |  | 全部参数 | 0226 | 冻鱼糜制品SC/T3701-2003 |  |
| 304 | 虾片 |  | 全部参数 | 0226 | 虾片SC/T3901-2000 |  |
| 305 | 海胆制品 |  | 全部参数 | 0226 | 海胆制品SC/T3902-2001 |  |
| 306 | 鲟鱼籽酱 |  | 全部参数 | 0226 | 鲟鱼籽酱 SC/T 3905-2011 |  |
| 307 | 生食动物性海水产品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全地方标准 生食动物性海水产品 DB 31/2013-2013 |  |
| 308 | 蜂王浆 |  | 全部参数 | 0226 | 蜂王浆GB9697-2008 |  |
| 309 | 辐照花粉卫生标准 |  | 全部参数 | 0226 | 辐照花粉卫生标准GB14891.2-1994 |  |
| 310 | 蜂蜜 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 蜂蜜 GB 14963-2011 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 蜂蜜 GH/T 18796-2012 |  |
| 311 | 饶河（东北黑蜂）蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 饶河（东北黑蜂）蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉GB/T 19330-2008 |  |
| 312 | 蜂王浆冻干粉 |  | 全部参数 | 0226 | 蜂王浆冻干粉GB/T 21532-2008 |  |
| 313 | 蜂胶 |  | 全部参数 | 0226 | 蜂胶GB/T 24283-2009 |  |
| 314 | 蜂花粉 |  | 全部参数 | 0226 | 蜂花粉GH/T1014-1999 |  |
| 315 | 蒸馏酒及其配制酒 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 GB 2757-2012 |  |
| 316 | 发酵酒及其配制酒 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒 GB 2758-2012 |  |
| 317 | 啤酒 |  | 全部参数 | 0226 | 啤酒 GB 4927-2008 |  |
| 318 | 浓香型白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 浓香型白酒GB/T 10781.1-2006 |  |
| 319 | 清香型白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 清香型白酒GB/T 10781.2-2006 |  |
| 320 | 米香型白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 米香型白酒GB/T 10781.3-2006 |  |
| 321 | 白兰地 |  | 全部参数 | 0226 | 白兰地GB/T 11856-2008 |  |
| 322 | 威士忌 |  | 全部参数 | 0226 | 威士忌 GB/T11857-2008 |  |
| 323 | 伏特加（俄得克） |  | 全部参数 | 0226 | 伏特加（俄得克） GB/T11858-2008 |  |
| 324 | 黄酒 |  | 全部参数 | 0226 | 黄酒GB/T13662-2008 |  |
| 325 | 凤香型白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 凤香型白酒GB/T 14867-2007 |  |
| 326 | 葡萄酒 |  | 全部参数 | 0226 | 葡萄酒GB 15037-2006 |  |
| 327 | 豉香型白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 豉香型白酒GB/T 16289-2007 |  |
| 328 | 绍兴酒（绍兴黄酒） |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 绍兴酒(绍兴黄酒) GB/T17946-2008 |  |
| 329 | 贵州茅台酒 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 贵州茅台酒GB/T 18356-2007 |  |
| 330 | 水井坊酒 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 水井坊酒GB/T18624-2007 |  |
| 331 | 烟台葡萄酒 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 烟台葡萄酒GB/T 18966-2008 |  |
| 332 | 古井贡酒 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 古井贡酒GB/T19327-2007 |  |
| 333 | 口子窖酒 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 口子窖酒 GB/T 19328-2007 |  |
| 334 | 道光廿五贡酒(锦州道光廿五贡酒) |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 道光廿五贡酒(锦州道光廿五贡酒) GB/T 19329-2007 |  |
| 335 | 西凤酒 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 西凤酒GB/T19508-2007 |  |
| 336 | 通化山葡萄酒 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 通化山葡萄酒 GB/T20820-2007 |  |
| 337 | 液态法白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 液态法白酒GB/T20821-2007 |  |
| 338 | 固液态法白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 固液态法白酒GB/T20822-2007 |  |
| 339 | 特香型白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 特香型白酒GB/T20823-2007 |  |
| 340 | 芝麻香型白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 芝麻香型白酒GB/T20824-2007 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 芝麻香型白酒QB/T2187-1995 |  |
| 341 | 老白干香型白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 老白干香型白酒GB/T20825-2007 |  |
| 342 | 奶酒 |  | 全部参数 | 0226 | 奶酒 GB/T 23546-2009 |  |
| 343 | 浓酱兼香型白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 浓酱兼香型白酒 GB/T 23547-2009 |  |
| 344 | 冰葡萄酒 |  | 全部参数 | 0226 | 冰葡萄酒 GB/T 25504-2010 |  |
| 345 | 酱香型白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 酱香型白酒 GB/T 26760-2011 |  |
| 346 | 小曲固态法白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 小曲固态法白酒 GB/T 26761-2011 |  |
| 347 | 山葡萄酒 |  | 全部参数 | 0226 | 山葡萄酒 GB/T 27586-2011 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 山葡萄酒QB/T1982-1994 |  |
| 348 | 露酒 |  | 全部参数 | 0226 | 露酒 GB/T 27588-2011 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 露酒QB/T1981-1994 |  |
| 349 | 调味料酒 |  | 全部参数 | 0226 | 调味料酒SB/T10416-2007 |  |
| 350 | 山楂酒 |  | 全部参数 | 0226 | 山楂酒QB/T1983-1994 |  |
| 351 | 弥猴桃酒 |  | 全部参数 | 0226 | 弥猴桃酒QB/T2027-1994 |  |
| 352 | 烹饪黄酒 |  | 全部参数 | 0226 | 烹饪黄酒QB/T2745-2005 |  |
| 353 | 崇明老白酒 |  | 全部参数 | 0226 | 崇明老白酒 DB 31/384-2007 |  |
| 354 | 酒精 |  | 全部参数 | 0226 | 工业酒精GB/T394.1-2008 |  |
| 355 | 食用酒精 |  | 全部参数 | 0226 | 食用酒精 GB10343-2008 |  |
| 356 | 碳酸饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 碳酸饮料卫生标准GB2759.2-2003 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008 |  |
| 357 | 固体饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 固体饮料卫生标准GB7101-2003 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 固体饮料 GB/T 29602-2013 |  |
| 358 | 饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 饮料通则 GB/T 10789-2015 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 饮料通则GB10789-2007 |  |
| 359 | 含乳饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 含乳饮料卫生标准GB11673-2003 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 含乳饮料 GB/T 21732-2008 |  |
| 360 | 运动饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 运动饮料GB15266-2009 |  |
| 361 | 乳酸菌饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 乳酸菌饮料卫生标准GB16321-2003 |  |
| 362 | 植物蛋白饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 植物蛋白饮料卫生标准GB16322-2003 |  |
| 363 | 食品工业用浓缩果蔬汁(浆) |  | 全部参数 | 0226 | 食品工业用浓缩果蔬汁(浆)卫生标准GB17325-2005 |  |
| 364 | 浓缩苹果汁 |  | 全部参数 | 0226 | 浓缩苹果汁 GB/T 18963-2012 |  |
| 365 | 茶饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 茶饮料卫生标准GB19296-2003 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 茶饮料 GB/T21733-2008 |  |
| 366 | 果蔬汁类及其饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 果蔬汁类及其饮料 GB/T 31121-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 果、蔬汁饮料卫生标准GB19297-2003 |  |
| 367 | 可可粉固体饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 可可粉固体饮料卫生标准GB19642-2005 |  |
| 368 | 浓缩橙汁 |  | 全部参数 | 0226 | 浓缩橙汁GB/T 21730-2008 |  |
| 369 | 橙汁及橙汁饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 橙汁及橙汁饮料GB/T 21731-2008 |  |
| 370 | 浓缩柑桔汁 |  | 全部参数 | 0226 | 浓缩柑桔汁SB/T10089-1992 |  |
| 371 | 原果汁 |  | 全部参数 | 0226 | 原果汁通用技术条件SB/T10197-1993 |  |
| 372 | 浓缩苹果清汁 |  | 全部参数 | 0226 | 浓缩苹果清汁QB/T1687-1993 |  |
| 373 | 豆奶和豆奶饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料 GB/T 30885-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 植物蛋白饮料 豆奶（豆浆）和豆奶饮料QB/T2132-2008 |  |
| 374 | 椰子汁及复原椰子汁 |  | 全部参数 | 0226 | 植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁 QB/T 2300-2006 |  |
| 375 | 核桃乳 |  | 全部参数 | 0226 | 植物蛋白饮料 核桃乳 QB/T 2301-1997 |  |
| 376 | 杏仁露 |  | 全部参数 | 0226 | 植物蛋白饮料 杏仁露 QB/T 2438-2006 |  |
| 377 | 花生乳（露） |  | 全部参数 | 0226 | 植物蛋白饮料 花生乳（露）QB/T 2439-1999 |  |
| 378 | 浓缩苹果浊汁 |  | 全部参数 | 0226 | 浓缩苹果浊汁QB 2657-2004 |  |
| 379 | 食用芦荟制品 芦荟饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 食用芦荟制品 芦荟饮料 QB/T 2842-2007 |  |
| 380 | 果香型固体饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 果香型固体饮料 QB/T 3623-1999 |  |
| 381 | 谷物饮料类 |  | 全部参数 | 0226 | 谷物饮料类 QB/T 4221-2011 |  |
| 382 | 复合蛋白饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 复合蛋白饮料 QB/T 4222-2011 |  |
| 383 | 非碳酸饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 非碳酸饮料DB31/207-2000 |  |
| 384 | 现制饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全地方标准 现制饮料 DB 31/2007-2012 |  |
| 385 | 咖啡类饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 咖啡类饮料 GB/T 30767-2014 |  |
| 386 | 苹果醋饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 苹果醋饮料 GB/T 30884-2014 |  |
| 387 | 冷冻饮品 |  | 全部参数 | 0226 | 冷冻饮品卫生标准GB2759.1-2003 |  |
| 388 | 冰淇淋 |  | 全部参数 | 0226 | 冷冻饮品 冰淇淋 GB/T 31114-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 冷冻饮品 冰淇淋 SB/T 10013-2008 |  |
| 389 | 雪泥 |  | 全部参数 | 0226 | 冷冻饮品 雪泥 SB/T 10014-2008 |  |
| 390 | 雪糕 |  | 全部参数 | 0226 | 冷冻饮品 雪糕 GB/T 31119-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 冷冻饮品 雪糕 SB/T 10015-2008 |  |
| 391 | 冰棍 |  | 全部参数 | 0226 | 冷冻饮品 冰棍 SB/T 10016-2008 |  |
| 392 | 食用冰 |  | 全部参数 | 0226 | 冷冻饮品 食用冰 SB/T 10017-2008 |  |
| 393 | 甜味冰 |  | 全部参数 | 0226 | 冷冻饮品 甜味冰 SB/T10327-2008 |  |
| 394 | 软冰淇淋 |  | 全部参数 | 0226 | 软冰淇淋SB/T10418-2007 |  |
| 395 | 软冰淇淋预拌粉 |  | 全部参数 | 0226 | 软冰淇淋预拌粉GB/T20976-2007 |  |
| 396 | 酱油 |  | 全部参数 | 0226 | 酱油卫生标准GB2717-2003 |  |
| 397 | 酿造酱油 |  | 全部参数 | 0226 | 酿造酱油GB18186-2000 |  |
| 398 | 配制酱油 |  | 全部参数 | 0226 | 配制酱油 SB/T 10336-2012 |  |
| 399 | 酸水解植物蛋白调味液 |  | 全部参数 | 0226 | 酸水解植物蛋白调味液SB10338-2000 |  |
| 400 | 食醋 |  | 全部参数 | 0226 | 食醋卫生标准GB2719-2003 |  |
| 401 | 酿造食醋 |  | 全部参数 | 0226 | 酿造食醋GB18187-2000 |  |
| 402 | 镇江香醋 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 镇江香醋 GB/T 18623-2011 |  |
| 403 | 山西老陈醋 |  | 全部参数 | 0226 | 地理标志产品 山西老陈醋 GB/T 19777-2013 |  |
| 404 | 配制食醋 |  | 全部参数 | 0226 | 配制食醋 SB/T 10337-2012 |  |
| 405 | 谷氨酸钠(味精) |  | 全部参数 | 0226 | 味精卫生标准GB2720-2003 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 谷氨酸钠（味精） GB/T 8967-2007 |  |
| 406 | 八角 |  | 全部参数 | 0226 | 八角GB/T 7652-2006 |  |
| 407 | 白胡椒 |  | 全部参数 | 0226 | 白胡椒 GB/T 7900-2008 ISO 959-2:1998 |  |
| 408 | 黑胡椒 |  | 全部参数 | 0226 | 黑胡椒 GB/T 7901-2008 ISO 959-1:1998 |  |
| 409 | 香辛料调味品 |  | 全部参数 | 0226 | 香辛料调味品通用技术条件GB/T15691-2008 |  |
| 410 | 油辣椒 |  | 全部参数 | 0226 | 油辣椒GB/T20293-2006 |  |
| 411 | 咖喱粉 |  | 全部参数 | 0226 | 咖喱粉 GB/T 22266-2008 ISO 2253:1999 |  |
| 412 | 辣椒粉 |  | 全部参数 | 0226 | 辣椒粉 GB/T 23183-2009 |  |
| 413 | 花椒 |  | 全部参数 | 0226 | 花椒质量等级 LY/T 1652-2005 |  |
| 414 | 酿造酱 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 酿造酱 GB 2718-2014 |  |
| 415 | 水产调味品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 水产调味品 GB 10133-2014 |  |
| 416 | 蚝油 |  | 全部参数 | 0226 | 蚝油GB/T 21999-2008 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 蚝油SB/T10005-2007 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 蚝油SC/T3601-2003 |  |
| 417 | 黄豆酱 |  | 全部参数 | 0226 | 黄豆酱 GB/T 24399-2009 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 黄豆酱 SB/T10309-1999 |  |
| 418 | 腐乳 |  | 全部参数 | 0226 | 腐乳SB/T10170-2007 |  |
| 419 | 甜面酱 |  | 全部参数 | 0226 | 甜面酱 SB/T 10296-2009 |  |
| 420 | 鱼露 |  | 全部参数 | 0226 | 鱼露 SB/T 10324-1999 |  |
| 421 | 虾酱 |  | 全部参数 | 0226 | 虾酱 SB/T 10525-2009 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 虾酱SC/T3602-2002 |  |
| 422 | 沙拉酱 |  | 全部参数 | 0226 | 沙拉酱 SB/T 10753-2012 |  |
| 423 | 蛋黄酱 |  | 全部参数 | 0226 | 蛋黄酱 SB/T 10754-2012 |  |
| 424 | 芥末酱 |  | 全部参数 | 0226 | 芥末酱 SB/T 10755-2012 |  |
| 425 | 花生酱 |  | 全部参数 | 0226 | 花生酱 QB/T 1733.4-1993 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 花生酱 NY/T 958-2006 |  |
| 426 | 辣椒酱 |  | 全部参数 | 0226 | 辣椒酱NY/T1070-2006 |  |
| 427 | 芝麻酱 |  | 全部参数 | 0226 | 芝麻酱LS/T 3220-1996 |  |
| 428 | 鸡精调味料 |  | 全部参数 | 0226 | 鸡精调味料SB/T10371-2003 |  |
| 429 | 鸡粉调味料 |  | 全部参数 | 0226 | 鸡粉调味料SB/T10415-2007 |  |
| 430 | 鸡汁调味料 |  | 全部参数 | 0226 | 鸡汁调味料SB/T10458-2008 |  |
| 431 | 番茄调味酱 |  | 全部参数 | 0226 | 番茄调味酱SB/T10459-2008 |  |
| 432 | 菇精调味料 |  | 全部参数 | 0226 | 菇精调味料 SB/T 10484-2008 |  |
| 433 | 海鲜粉调味料 |  | 全部参数 | 0226 | 海鲜粉调味料 SB/T 10485-2008 |  |
| 434 | 牛肉粉调味料 |  | 全部参数 | 0226 | 牛肉粉调味料SB/T 10513-2008 |  |
| 435 | 排骨粉调味料 |  | 全部参数 | 0226 | 排骨粉调味料 SB/T 10526-2009 |  |
| 436 | 黄豆复合调味酱 |  | 全部参数 | 0226 | 黄豆复合调味酱 SB/T 10612-2011 |  |
| 437 | 牛肉汁调味料 |  | 全部参数 | 0226 | 牛肉汁调味料 SB/T 10757-2012 |  |
| 438 | 复合调味料 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全地方标准 复合调味料 DB 31/2002-2012 |  |
| 439 | 糟卤 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全地方标准 糟卤 DB 31/2006-2012 |  |
| 440 | 食用盐 |  | 全部参数 | 0226 | 食用盐卫生标准GB2721-2003 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食用盐GB5461-2000 |  |
| 441 | 低钠盐 |  | 全部参数 | 0226 | 低钠盐 QB2019-2005 |  |
| 442 | 酱腌菜 |  | 全部参数 | 0226 | 酱腌菜卫生标准 GB2714-2003 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 酱腌菜SB/T10439-2007 |  |
| 443 | 泡菜 |  | 全部参数 | 0226 | 泡菜 SB/T 10756-2012 |  |
| 444 | 榨菜 |  | 全部参数 | 0226 | 榨菜GH/T1011-2007 |  |
| 445 | 方便榨菜 |  | 全部参数 | 0226 | 方便榨菜GH/T1012-2007 |  |
| 446 | 饮用天然矿泉水 | 1 | 大肠菌群 | 0110 | 饮用天然矿泉水GB8537-2008 |  |
|  |  | 2 | 粪链球菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 3 | 铜绿假单胞菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 4 | 产气荚膜梭菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 5 | 色度 | 0233 |  |  |
|  |  | 6 | 浑浊度 | 0233 |  |  |
|  |  | 7 | 臭和味 | 0233 |  |  |
|  |  | 8 | 可见物 | 0233 |  |  |
|  |  | 9 | 锂 | 0233 |  |  |
|  |  | 10 | 锶 | 0233 |  |  |
|  |  | 11 | 锌 | 0233 |  |  |
|  |  | 12 | 碘化物 | 0233 |  |  |
|  |  | 13 | 偏硅酸 | 0233 |  |  |
|  |  | 14 | 硒 | 0233 |  |  |
|  |  | 15 | 游离二氧化碳 | 0233 |  |  |
|  |  | 16 | 溶解性总固体 | 0233 |  |  |
|  |  | 17 | 锑 | 0233 |  |  |
|  |  | 18 | 砷 | 0233 |  |  |
|  |  | 19 | 铜 | 0233 |  |  |
|  |  | 20 | 钡 | 0233 |  |  |
|  |  | 21 | 镉 | 0233 |  |  |
|  |  | 22 | 铬 | 0233 |  |  |
|  |  | 23 | 铅 | 0233 |  |  |
|  |  | 24 | 汞 | 0233 |  |  |
|  |  | 25 | 锰 | 0233 |  |  |
|  |  | 26 | 镍 | 0233 |  |  |
|  |  | 27 | 银 | 0233 |  |  |
|  |  | 28 | 溴酸盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 29 | 硼酸盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 30 | 硝酸盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 31 | 氟化物 | 0233 |  |  |
|  |  | 32 | 耗氧量 | 0233 |  |  |
|  |  | 33 | 挥发酚 | 0233 |  |  |
|  |  | 34 | 氰化物 | 0233 |  |  |
|  |  | 35 | 阴离子合成洗涤剂 | 0233 |  |  |
|  |  | 36 | 矿物油 | 0233 |  |  |
|  |  | 37 | 亚硝酸盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 38 | 总β放射性 | 0233 |  |  |
| 447 | 饮用纯净水 |  | 全部参数 | 0233 | 瓶装饮用纯净水GB17323-1998 |  |
| 448 | 包装饮用水 |  | 全部参数 | 0233 | 食品安全国家标准 包装饮用水 GB 19298-2014 |  |
| 449 | 饮用净水 |  | 全部参数 | 0233 | 饮用净水水质标准CJ94-2005 |  |
| 450 | 纯水机 |  | 全部参数 | 0233 | 纯水机CJ/T 168-2002 |  |
| 451 | 活性炭净水器 | 1 | 细菌总数 | 0110 | 活性炭净水器CJ3023-1993 |  |
|  |  | 2 | 大肠菌群 | 0110 |  |  |
|  |  | 3 | 色度 | 0233 |  |  |
|  |  | 4 | 浑浊度 | 0233 |  |  |
|  |  | 5 | pH值 | 0233 |  |  |
|  |  | 6 | 总硬度 | 0233 |  |  |
|  |  | 7 | 挥发酚类 | 0233 |  |  |
|  |  | 8 | 阴离子合成洗涤剂 | 0233 |  |  |
|  |  | 9 | 氟化物 | 0233 |  |  |
|  |  | 10 | 氰化物 | 0233 |  |  |
|  |  | 11 | 硝酸盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 12 | 亚硝酸盐 | 0233 |  |  |
|  |  | 13 | 氯仿 | 0233 |  |  |
|  |  | 14 | 四氯化碳 | 0233 |  |  |
|  |  | 15 | 游离余氯 | 0233 |  |  |
|  |  | 16 | 耗氧量 | 0233 |  |  |
|  |  | 17 | 溶解性有机碳 | 0233 |  |  |
|  |  | 18 | 水压试验 | 0233 |  |  |
|  |  | 19 | 砷 | 0233 |  |  |
|  |  | 20 | 硒 | 0233 |  |  |
|  |  | 21 | 汞 | 0233 |  |  |
|  |  | 22 | 镉 | 0233 |  |  |
|  |  | 23 | 铅 | 0233 |  |  |
|  |  | 24 | 银 | 0233 |  |  |
|  |  | 25 | 铬(六价) | 0233 |  |  |
|  |  | 26 | 苯并(a)芘 | 0233 |  |  |
|  |  | 27 | DDT | 0233 |  |  |
|  |  | 28 | 六六六 | 0233 |  |  |
|  |  | 29 | 碘化物 | 0233 |  |  |
| 452 | 白砂糖 |  | 全部参数 | 0226 | 白砂糖GB 317-2006 |  |
| 453 | 绵白糖 |  | 全部参数 | 0226 | 绵白糖GB1445-2000 |  |
| 454 | 食糖 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食糖 GB 13104-2014 |  |
| 455 | 原糖 |  | 全部参数 | 0226 | 原糖GB 15108-2006 |  |
| 456 | 淀粉糖 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 淀粉糖 GB 15203-2014 |  |
| 457 | 单晶体冰糖 |  | 全部参数 | 0226 | 单晶体冰糖QB/T1173-2002 |  |
| 458 | 多晶体冰糖 |  | 全部参数 | 0226 | 多晶体冰糖QB/T1174-2002 |  |
| 459 | 方糖 |  | 全部参数 | 0226 | 方糖QB/T1214-2002 |  |
| 460 | 赤砂糖 |  | 全部参数 | 0226 | 赤砂糖QB/T 2343.1-1997 |  |
| 461 | 冰片糖 |  | 全部参数 | 0226 | 冰片糖QB/T2685-2005 |  |
| 462 | 糖霜 |  | 全部参数 | 0226 | 糖霜 QB/T 4092-2010 |  |
| 463 | 液体糖 |  | 全部参数 | 0226 | 液体糖 QB/T 4093-2010 |  |
| 464 | 黄砂糖 |  | 全部参数 | 0226 | 黄砂糖 QB/T 4095-2010 |  |
| 465 | 红糖 |  | 全部参数 | 0226 | 红糖 QB/T 4561-2013 |  |
| 466 | 块糖 |  | 全部参数 | 0226 | 块糖 QB/T 4562-2013 |  |
| 467 | 金砂糖 |  | 全部参数 | 0226 | 金砂糖 QB/T 4563-2013 |  |
| 468 | 精幼砂糖 |  | 全部参数 | 0226 | 精幼砂糖 QB/T 4564-2013 |  |
| 469 | 全糖粉 |  | 全部参数 | 0226 | 全糖粉 QB/T 4565-2013 |  |
| 470 | 黄方糖 |  | 全部参数 | 0226 | 黄方糖 QB/T 4566-2013 |  |
| 471 | 黑糖 |  | 全部参数 | 0226 | 黑糖 QB/T 4567-2013 |  |
| 472 | 食用葡萄糖 |  | 全部参数 | 0226 | 食用葡萄糖 GB/T20880-2007 |  |
| 473 | 低聚异麦芽糖 |  | 全部参数 | 0226 | 低聚异麦芽糖GB/T20881-2007 |  |
| 474 | 果葡糖浆 |  | 全部参数 | 0226 | 果葡糖浆GB/T20882-2007 |  |
| 475 | 麦芽糖 |  | 全部参数 | 0226 | 麦芽糖GB/T20883-2007 |  |
| 476 | 麦芽糊精 |  | 全部参数 | 0226 | 麦芽糊精 GB/T20884-2007 |  |
| 477 | 葡萄糖浆 |  | 全部参数 | 0226 | 葡萄糖浆GB/T20885-2007 |  |
| 478 | 大豆低聚糖 |  | 全部参数 | 0226 | 大豆低聚糖 GB/T 22491-2008 |  |
| 479 | 海藻糖 |  | 全部参数 | 0226 | 海藻糖 GB/T 23529-2009 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 海藻糖 QB/T 2848-2007 |  |
| 480 | 木糖 |  | 全部参数 | 0226 | 木糖 GB/T 23532-2009 |  |
| 481 | 乳糖 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 乳糖 GB 25595-2010 |  |
| 482 | 结晶果糖、固体果葡糖 |  | 全部参数 | 0226 | 结晶果糖、固体果葡糖 GB/T 26762-2011 |  |
| 483 | 化学试剂 蔗糖 |  | 全部参数 | 0226 | 化学试剂 蔗糖 HG/T 3462-2013 |  |
| 484 | 糖果 |  | 全部参数 | 0226 | 糖果卫生标准GB9678.1-2003 |  |
| 485 | 硬质糖果 |  | 全部参数 | 0226 | 硬质糖果SB/T10018-2008 |  |
| 486 | 酥质糖果 |  | 全部参数 | 0226 | 糖果 酥质糖果SB/T10019-2008 |  |
| 487 | 焦香糖果 |  | 全部参数 | 0226 | 糖果 焦香糖果SB/T10020-2008 |  |
| 488 | 凝胶糖果 |  | 全部参数 | 0226 | 糖果 凝胶糖果SB/T10021-2008 |  |
| 489 | 奶糖糖果 |  | 全部参数 | 0226 | 糖果 奶糖糖果SB/T10022-2008 |  |
| 490 | 胶基糖果 |  | 全部参数 | 0226 | 胶基糖卫生标准GB 17399-2003 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 糖果 胶基糖果SB/T10023-2008 |  |
| 491 | 流质糖果 |  | 全部参数 | 0226 | 流质糖果 GB/T 31320-2014 |  |
| 492 | 充气糖果 |  | 全部参数 | 0226 | 糖果 充气糖果SB/T10104-2008 |  |
| 493 | 压片糖果 |  | 全部参数 | 0226 | 糖果 压片糖果SB/T10347-2008 |  |
| 494 | 花生类糖制品 |  | 全部参数 | 0226 | 花生类糖制品 QB/T 1733.2-1993 |  |
| 495 | 巧克力、代可可脂巧克力及其制品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 巧克力、代可可脂巧克力及其制品 GB 9678.2-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 巧克力及巧克力制品GB/T 19343-2003 |  |
| 496 | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 |  | 全部参数 | 0226 | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 SB/T 10402-2006 |  |
| 497 | 蜜饯 |  | 全部参数 | 0226 | 蜜饯通则GB/T10782-2006 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 蜜饯卫生标准GB14884-2003 |  |
| 498 | 辐照干果果脯类 |  | 全部参数 | 0226 | 辐照干果果脯类卫生标准GB 14891.3-1997 |  |
| 499 | 糖莲子 |  | 全部参数 | 0226 | 糖莲子SB/T10050-1992 |  |
| 500 | 丁香榄 |  | 全部参数 | 0226 | 丁香榄SB/T10051-1992 |  |
| 501 | 雪花应子 |  | 全部参数 | 0226 | 雪花应子SB/T10052-1992 |  |
| 502 | 桃脯 |  | 全部参数 | 0226 | 桃脯SB/T10053-1992 |  |
| 503 | 梨脯 |  | 全部参数 | 0226 | 梨脯SB/T10054-1992 |  |
| 504 | 海棠脯 |  | 全部参数 | 0226 | 海棠脯SB/T10055-1992 |  |
| 505 | 糖桔饼 |  | 全部参数 | 0226 | 糖桔饼SB/T10056-1992 |  |
| 506 | 山楂糕、条、片 |  | 全部参数 | 0226 | 山楂糕、条、片SB/T10057-1992 |  |
| 507 | 猕猴桃酱 |  | 全部参数 | 0226 | 猕猴桃酱SB/T10058-1992 |  |
| 508 | 山楂酱 |  | 全部参数 | 0226 | 山楂酱SB/T10059-1992 |  |
| 509 | 苹果脯 |  | 全部参数 | 0226 | 苹果脯SB/T10085-1992 |  |
| 510 | 杏脯 |  | 全部参数 | 0226 | 杏脯SB/T10086-1992 |  |
| 511 | 话梅（类）技术条件 |  | 全部参数 | 0226 | 话梅（类）技术条件SB/T10087-1992 |  |
| 512 | 山楂 |  | 全部参数 | 0226 | 山楂SB/T10092-1992 |  |
| 513 | 食用植物油 |  | 全部参数 | 0226 | 食用植物油卫生标准GB2716-2005 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食用植物油煎炸过程中的卫生标准GB7102.1-2003 |  |
| 514 | 花生油 |  | 全部参数 | 0226 | 花生油GB1534-2003 |  |
| 515 | 大豆油 |  | 全部参数 | 0226 | 大豆油GB1535-2003 |  |
| 516 | 菜籽油 |  | 全部参数 | 0226 | 菜籽油GB1536-2004 |  |
| 517 | 棉籽油 |  | 全部参数 | 0226 | 棉籽油GB1537-2003 |  |
| 518 | 芝麻油 |  | 全部参数 | 0226 | 芝麻油GB8233-2008 |  |
| 519 | 蓖麻籽油 |  | 全部参数 | 0226 | 蓖麻籽油 GB/T 8234-2009 |  |
| 520 | 亚麻籽油 |  | 全部参数 | 0226 | 亚麻籽油GB/T8235-2008 |  |
| 521 | 工业猪油 |  | 全部参数 | 0226 | 工业用猪油GB/T 8935-2006 |  |
| 522 | 食用猪油 |  | 全部参数 | 0226 | 食用猪油GB/T 8937-2006 |  |
| 523 | 食用动物油脂 |  | 全部参数 | 0226 | 食用动物油脂卫生标准GB10146-2005 |  |
| 524 | 葵花籽油 |  | 全部参数 | 0226 | 葵花籽油 GB10464-2003 |  |
| 525 | 油茶籽油 |  | 全部参数 | 0226 | 油茶籽油GB11765-2003 |  |
| 526 | 棕榈油 |  | 全部参数 | 0226 | 棕榈油GB 15680-2009 |  |
| 527 | 食用氢化油 |  | 全部参数 | 0226 | 食用氢化油卫生标准GB17402-2003 |  |
| 528 | 色拉油 |  | 全部参数 | 0226 | 色拉油通用技术条件GB/T17756-1999 |  |
| 529 | 棕榈仁油 |  | 全部参数 | 0226 | 棕榈仁油GB/T18009-1999 |  |
| 530 | 玉米油 |  | 全部参数 | 0226 | 玉米油GB19111-2003 |  |
| 531 | 米糠油 |  | 全部参数 | 0226 | 米糠油GB19112-2003 |  |
| 532 | 植物油料 |  | 全部参数 | 0226 | 植物油料卫生标准GB19641-2005 |  |
| 533 | 核桃油 |  | 全部参数 | 0226 | 核桃油GB/T 22327-2008 |  |
| 534 | 花椒籽油 |  | 全部参数 | 0226 | 花椒籽油 GB/T 22479-2008 |  |
| 535 | 橄榄油、油橄榄果渣油 | 1 | 脂肪酸组成 | 0226 | 橄榄油、油橄榄果渣油GB 23347-2009 |  |
|  |  | 2 | 反式脂肪酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 不皂化物 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 透明度 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 酸值 | 0226 |  |  |
|  |  | 6 | 过氧化值 | 0226 |  |  |
|  |  | 7 | 溶剂残留量 | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 紫外线吸收度 | 0226 |  |  |
|  |  | 9 | 水分及挥发物 | 0226 |  |  |
|  |  | 10 | 不溶性杂质 | 0226 |  |  |
|  |  | 11 | 铁 | 0226 |  |  |
|  |  | 12 | 铜 | 0227 |  |  |
|  |  | 13 | 总砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 14 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 15 | 黄曲霉毒素B1 | 0227 |  |  |
|  |  | 16 | 卤化溶剂 | 0227 |  |  |
|  |  | 17 | α-生育酚 | 0226 |  |  |
| 536 | 食用调和油 |  | 全部参数 | 0226 | 食用调和油 SB/T10292-1998 |  |
| 537 | 椰子油 |  | 全部参数 | 0226 | 椰子油NY/T230-2006 |  |
| 538 | 起酥油 |  | 全部参数 | 0226 | 起酥油LS/T3218-1992 |  |
| 539 | 磷脂 |  | 全部参数 | 0226 | 磷脂通用技术条件LS/T3219-1994 |  |
| 540 | 糕点、面包 |  | 全部参数 | 0226 | 糕点、面包卫生标准GB7099-2003 |  |
| 541 | 饼干 |  | 全部参数 | 0226 | 饼干卫生标准GB7100-2003 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 饼干GB/T 20980-2007 |  |
| 542 | 月饼 |  | 全部参数 | 0226 | 月饼 GB/T 19855-2015 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 月饼 GB19855-2005 |  |
| 543 | 糕点 |  | 全部参数 | 0226 | 糕点通则 GB/T 20977-2007 |  |
| 544 | 面包 |  | 全部参数 | 0226 | 面包 GB/T 20981-2007 |  |
| 545 | 小麦粉馒头 |  | 全部参数 | 0226 | 小麦粉馒头 GB/T21118-2007 |  |
| 546 | 食品馅料 |  | 全部参数 | 0226 | 食品馅料 GB21270-2007 |  |
| 547 | 沙琪玛 |  | 全部参数 | 0226 | 沙琪玛GB/T 22475-2008 |  |
| 548 | 裱花蛋糕 |  | 全部参数 | 0226 | 裱花蛋糕SB/T10329-2000 |  |
| 549 | 粽子 |  | 全部参数 | 0226 | 粽子 SB/T 10377-2004 |  |
| 550 | 蛋类芯饼（蛋黄派） |  | 全部参数 | 0226 | 蛋类芯饼（蛋黄派） SB/T10403-2006 |  |
| 551 | 豆沙馅料 |  | 全部参数 | 0226 | 豆沙馅料 SB/T 10562-2010 |  |
| 552 | 莲蓉馅料 |  | 全部参数 | 0226 | 莲蓉馅料 SB/T 10563-2010 |  |
| 553 | 果仁馅料 |  | 全部参数 | 0226 | 果仁馅料 SB/T 10564-2010 |  |
| 554 | 冰淇淋筒 |  | 全部参数 | 0226 | 冰淇淋筒 SB/T 10650-2012 |  |
| 555 | 青团 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全地方标准 青团 DB 31/2001-2012 |  |
| 556 | 冰点心 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全地方标准 冰点心 DB 31/2005-2012 |  |
| 557 | 膨化食品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 膨化食品 GB 17401-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 膨化食品 GB/T 22699-2008 |  |
| 558 | 果冻 |  | 全部参数 | 0226 | 果冻卫生标准GB19299-2003 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 果冻GB 19883-2005 |  |
| 559 | 食用菌罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 食用菌罐头卫生标准GB7098-2003 |  |
| 560 | 果蔬类罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 果蔬罐头卫生标准GB11671-2003 |  |
| 561 | 肉类罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 肉类罐头食品卫生标准GB13100-2005 |  |
| 562 | 菠萝罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 菠萝罐头 GB/T 13207-2011 |  |
| 563 | 芦笋罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 芦笋罐头GB/T13208-2008 |  |
| 564 | 青刀豆罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 青刀豆罐头 GB/T 13209-2015 |  |
| 565 | 柑橘罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 柑橘罐头 GB/T 13210-2014 |  |
| 566 | 糖水洋梨罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 糖水洋梨罐头GB/T13211-2008 |  |
| 567 | 清水荸荠罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 清水荸荠罐头GB/T13212-1991 |  |
| 568 | 猪肉糜类罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 猪肉糜类罐头GB/T 13213-2006 |  |
| 569 | 咸牛肉、咸羊肉罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 咸牛肉、咸羊肉罐头GB/T 13214-2006 |  |
| 570 | 火腿罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 火腿罐头GB/T13515-2008 |  |
| 571 | 桃罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 桃罐头 GB/T 13516-2014 |  |
| 572 | 青豌豆罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 青豌豆罐头GB/T13517-2008 |  |
| 573 | 蚕豆罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 蚕豆罐头 GB/T 13518-2015 |  |
| 574 | 蘑菇罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 蘑菇罐头GB/T 14151-2006 |  |
| 575 | 番茄酱罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 番茄酱罐头GB/T14215-2008 |  |
| 576 | 鱼罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 鱼类罐头卫生标准GB14939-2005 |  |
| 577 | 甜玉米罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 甜玉米罐头GB/T 22369-2008 |  |
| 578 | 豆豉鲮鱼罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 豆豉鲮鱼罐头 GB/T 24402-2009 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 豆豉鲮鱼罐头 QB/T 3605-1999 |  |
| 579 | 金枪鱼罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 金枪鱼罐头 GB/T 24403-2009 |  |
| 580 | 混合水果罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 混合水果罐头 QB/T 1117-2014 |  |
| 581 | 云腿罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 云腿罐头 QB/T 1351-1991 |  |
| 582 | 片装火腿罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 片装火腿罐头 QB/T 1352-1991 |  |
| 583 | 火腿午餐肉罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 火腿午餐肉罐头QB/T1353-1991 |  |
| 584 | 卤猪杂罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 卤猪杂罐头 QB/T 1354-2014 |  |
| 585 | 回锅肉罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 回锅肉罐头 QB/T 1355-2014 |  |
| 586 | 猪肉蛋卷罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 猪肉蛋卷罐头 QB/T 1356-2014 |  |
| 587 | 香菇猪脚腿罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 香菇猪脚腿罐头 QB/T 1357-1991 |  |
| 588 | 皱油猪蹄罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 皱油猪蹄罐头 QB/T 1358-1991 |  |
| 589 | 五香肉丁罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 五香肉丁罐头 QB/T 1359-2014 |  |
| 590 | 排骨罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 排骨罐头 QB/T 1360-2014 |  |
| 591 | 红烧猪肉类罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 红烧猪肉类罐头 QB/T 1361-2014 |  |
| 592 | 红烧牛肉罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 红烧牛肉罐头 QB/T 1363-1991 |  |
| 593 | 禽类罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 禽类罐头 QB/T 1364-2014 |  |
| 594 | 清汤蛏罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 清汤蛏罐头 QB/T 1374-1991 |  |
| 595 | 熏鱼罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 熏鱼罐头 QB/T 1375-1991 |  |
| 596 | 凤尾鱼罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 凤尾鱼罐头QB/T1376-1991 |  |
| 597 | 油炸马面豚罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 油炸马面豚罐头 QB/T 1377-1991 |  |
| 598 | 四鲜烤夫罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 四鲜烤夫罐头 QB/T 1378-1991 |  |
| 599 | 梨罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 梨罐头 QB/T 1379-2014 |  |
| 600 | 热带、亚热带水果罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 热带、亚热带水果罐头 QB/T 1380-2014 |  |
| 601 | 山楂罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 山楂罐头 QB/T 1381-2014 |  |
| 602 | 葡萄罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 葡萄罐头 QB/T 1382-2014 |  |
| 603 | 糖水李子罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 糖水李子罐头QB/T1383-1991 |  |
| 604 | 菠萝汁罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 菠萝汁罐头 QB/T 1384-1991 |  |
| 605 | 荔枝汁罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 荔枝汁罐头 QB/T 1385-1991 |  |
| 606 | 杏酱罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 杏酱罐头 QB/T 1386-1991 |  |
| 607 | 菠萝酱罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 菠萝酱罐头 QB/T 1387-1991 |  |
| 608 | 苹果酱罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 苹果酱罐头 QB/T 1388-1991 |  |
| 609 | 西瓜酱罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 西瓜酱罐头 QB/T 1389-1991 |  |
| 610 | 什锦果酱罐头苹果山楂型 |  | 全部参数 | 0226 | 什锦果酱罐头苹果山楂型 QB/T 1390-1991 |  |
| 611 | 猕猴桃酱罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 猕猴桃酱罐头 QB/T 1391-1991 |  |
| 612 | 苹果罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 苹果罐头 QB/T 1392-2014 |  |
| 613 | 桔子囊胞罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 桔子囊胞罐头 QB/T 1393-1991 |  |
| 614 | 番茄罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 番茄罐头 QB/T 1394-2014 |  |
| 615 | 什锦蔬菜罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 什锦蔬菜罐头 QB/T 1395-2014 |  |
| 616 | 酸甜红辣椒罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 酸甜红辣椒罐头 QB/T 1396-1991 |  |
| 617 | 猴头菇罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 猴头菇罐头 QB/T 1397-1991 |  |
| 618 | 金针菇罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 金针菇罐头 QB/T 1398-1991 |  |
| 619 | 香菇罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 香菇罐头 QB/T 1399-1991 |  |
| 620 | 雪菜罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 雪菜罐头 QB/T 1401-1991 |  |
| 621 | 榨菜罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 榨菜罐头 QB/T 1402-1991 |  |
| 622 | 调味榨菜罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 调味榨菜罐头 QB/T 1403-1991 |  |
| 623 | 榨菜肉丝罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 榨菜肉丝罐头 QB/T 1404-1991 |  |
| 624 | 竹笋罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 竹笋罐头 QB/T 1406-2014 |  |
| 625 | 花生米罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 花生米罐头 QB/T 1409-1991 |  |
| 626 | 琥珀核桃仁罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 琥珀核桃仁罐头 QB 1410-1991 |  |
| 627 | 咸核桃仁罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 咸核桃仁罐头 QB 1411-1991 |  |
| 628 | 盐水红豆罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 盐水红豆罐头 QB/T 1607-1992 |  |
| 629 | 红烧元蹄罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 红烧元蹄罐头 QB/T 1608-1992 |  |
| 630 | 酥炸鲫鱼罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 酥炸鲫鱼罐头QB/T1610-1992 |  |
| 631 | 杏罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 杏罐头 QB/T 1611-2014 |  |
| 632 | 樱桃罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 樱桃罐头 QB/T 1688-2014 |  |
| 633 | 八宝粥罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 八宝粥罐头 GB/T 31116-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 八宝粥罐头QB/T 2221-1996 |  |
| 634 | 午餐肉 |  | 全部参数 | 0226 | 午餐肉罐头 QB 2299-1997 |  |
| 635 | 桃酱罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 桃酱罐头 QB/T 2390-1998 |  |
| 636 | 糖水枇杷罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 糖水枇杷罐头QB/T2391-1998 |  |
| 637 | 清蒸猪肉罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 清蒸猪肉罐头 QB/T 2786-2006 |  |
| 638 | 原汁猪肉罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 原汁猪肉罐头 QB/T 2787-2006 |  |
| 639 | 清蒸牛肉罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 清蒸牛肉罐头 QB/T 2788-2006 |  |
| 640 | 食用芦荟制品 芦荟罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 食用芦荟制品 芦荟罐头 QB/T 2843-2007 |  |
| 641 | 香菇肉酱罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 香菇肉酱罐头 QB/T 4630-2014 |  |
| 642 | 猪肉香肠罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 猪肉香肠罐头 QB/T 3602-1999 |  |
| 643 | 猪肉腊肠罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 猪肉腊肠罐头 QB/T 3603-1999 |  |
| 644 | 豆豉海螺罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 豆豉海螺罐头 QB/T 3604-1999 |  |
| 645 | 鲜炸鲮鱼罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 鲜炸鲮鱼罐头QB/T3606-1999 |  |
| 646 | 油浸鲅鱼罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 油浸鲅鱼罐头QB/T3607-1999 |  |
| 647 | 茄汁鲭鱼罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 茄汁鲭鱼罐头QB/T3608-1999 |  |
| 648 | 草莓酱罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 草莓酱罐头 QB/T 3609-1999 |  |
| 649 | 海棠罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 海棠罐头 QB/T 4628-2014 |  |
| 650 | 猕猴桃罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 猕猴桃罐头 QB/T 4629-2014 |  |
| 651 | 草菇罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 草菇罐头 QB/T 3615-1999 |  |
| 652 | 玉米笋罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 玉米笋罐头 QB/T 4627-2014 |  |
| 653 | 香菜心罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 香菜心罐头 QB/T 4626-2014 |  |
| 654 | 黄瓜罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 黄瓜罐头 QB/T 4625-2014 |  |
| 655 | 滑子蘑罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 滑子蘑罐头 QB/T 3619-1999 |  |
| 656 | 油焖笋罐头 |  | 全部参数 | 0226 | 油焖笋罐头 QB/T 3620-1999 |  |
| 657 | 可可液块及可可饼块 |  | 全部参数 | 0226 | 可可液块及可可饼块GB/T20705-2006 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 可可液块LS/T3224-1994 |  |
| 658 | 可可粉 |  | 全部参数 | 0226 | 可可粉GB/T20706-2006 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 可可粉LS/T3222-1994 |  |
| 659 | 可可脂 |  | 全部参数 | 0226 | 可可脂GB/T20707-2006 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 可可脂LS/T3223-1994 |  |
| 660 | 可可豆 |  | 全部参数 | 0226 | 可可豆 LS/T 3221-1994 |  |
| 661 | 生咖啡 |  | 全部参数 | 0226 | 生咖啡NY/T604-2006 |  |
| 662 | 焙炒咖啡豆 |  | 全部参数 | 0226 | 焙炒咖啡豆NY/T605-2006 |  |
| 663 | 速冻面米食品 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 速冻面米制品 GB 19295-2011 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 速冻面米食品SB/T 10412-2007 |  |
| 664 | 元宵 |  | 全部参数 | 0226 | 元宵GB/T 23500-2009 |  |
| 665 | 速冻饺子 |  | 全部参数 | 0226 | 速冻饺子GB/T 23786-2009 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 速冻饺子 SB/T10422-2007 |  |
| 666 | 速冻汤圆 |  | 全部参数 | 0226 | 速冻汤圆 SB/T 10423-2007 |  |
| 667 | 速冻调制食品 |  | 全部参数 | 0226 | 速冻调制食品 SB/T 10379-2012 |  |
| 668 | 马铃薯冷冻薯条 |  | 全部参数 | 0226 | 马铃薯冷冻薯条 SB/T 10631-2011 |  |
| 669 | 速冻春卷 |  | 全部参数 | 0226 | 速冻春卷 SB/T 10635-2011 |  |
| 670 | 冷藏调制食品 |  | 全部参数 | 0226 | 冷藏调制食品 SB/T 10648-2012 |  |
| 671 | 无公害食品水产品中渔药 | 1 | 金霉素 | 0227 | 无公害食品水产品中渔药残留限量NY5070-2002 |  |
|  |  | 2 | 土霉素 | 0227 |  |  |
|  |  | 3 | 四环素 | 0227 |  |  |
|  |  | 4 | 氯霉素 | 0227 |  |  |
|  |  | 5 | 磺胺嘧啶 | 0227 |  |  |
|  |  | 6 | 磺胺甲基嘧啶 | 0227 |  |  |
|  |  | 7 | 磺胺二甲基嘧啶 | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 己烯雌酚 | 0227 |  |  |
| 672 | 无公害食品水产品中有毒有害物质 | 1 | 组胺 | 0227 | 无公害食品水产品中有毒有害物质限量NY5073-2006 |  |
|  |  | 2 | 无机砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 3 | 甲基汞 | 0227 |  |  |
|  |  | 4 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 5 | 镉 | 0227 |  |  |
|  |  | 6 | 铜 | 0227 |  |  |
|  |  | 7 | 氟 | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 多氯联苯 | 0227 |  |  |
| 673 | 绿色食品 玉米及玉米制品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 玉米及玉米制品NY/T 418-2007 |  |
| 674 | 绿色食品 大米 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 大米 NY/T419-2007 |  |
| 675 | 绿色食品 食用糖 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 食用糖 NY/T 422-2006 |  |
| 676 | 绿色食品 果蔬汁饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 果蔬汁饮料 NY/T 434-2007 |  |
| 677 | 绿色食品 蜜饯 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 蜜饯 NY/T 436-2009 |  |
| 678 | 绿色食品 酱腌菜 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 酱腌菜 NY/T 437-2012 |  |
| 679 | 绿色食品 乳制品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 乳制品 NY/T 657-2012 |  |
| 680 | 绿色食品 食用植物油 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 食用植物油 NY/T 751-2011 |  |
| 681 | 绿色食品 蛋与蛋制品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 蛋与蛋制品 NY/T 754-2011 |  |
| 682 | 绿色食品 肉及肉制品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 肉及肉制品 NY/T 843-2009 |  |
| 683 | 绿色食品 发酵调味品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 发酵调味品 NY/T 900-2007 |  |
| 684 | 绿色食品 香辛料及其制品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 香辛料及其制品 NY/T 901-2011 |  |
| 685 | 绿色食品 淀粉及淀粉制品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 淀粉及淀粉制品 NY/T 1039-2014 |  |
| 686 | 绿色食品 干果 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 干果 NY/T 1041-2010 |  |
| 687 | 绿色食品 藕及其制品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 藕及其制品 NY/T 1044-2007 |  |
| 688 | 绿色食品 固体饮料 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 固体饮料NY/T1323-2007 |  |
| 689 | 绿色食品 速冻蔬菜 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 速冻蔬菜 NY/T 1406-2007 |  |
| 690 | 绿色食品 果酒 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 果酒 NY/T 1508-2007 |  |
| 691 | 绿色食品 芝麻及其制品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 芝麻及其制品 NY/T 1509-2007 |  |
| 692 | 绿色食品 麦类制品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 麦类制品 NY/T 1510-2007 |  |
| 693 | 绿色食品 膨化食品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 膨化食品 NY/T 1511-2007 |  |
| 694 | 绿色食品 生面食、米粉制品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 生面食、米粉制品NY/T 1512-2014 |  |
| 695 | 绿色食品 藻类及其制品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 藻类及其制品 NY/T 1709-2011 |  |
| 696 | 绿色食品 辣椒制品 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 辣椒制品 NY/T 1711-2009 |  |
| 697 | 绿色食品 调味油 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 调味油 NY/T 2111-2011 |  |
| 698 | 绿色食品 代用茶 |  | 全部参数 | 0226 | 绿色食品 代用茶 NY/T 2140-2012 |  |
| 699 | 酵母抽提物 |  | 全部参数 | 0226 | 酵母抽提物 GB/T 23530-2009 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 酵母抽提物 QB 2582-2003 |  |
| 700 | 曲酸 |  | 全部参数 | 0226 | 曲酸 GB/T 23534-2009 |  |
| 701 | 食品添加剂碳酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 碳酸钠 GB 1886-2008 |  |
| 702 | 食品添加剂 碳酸氢钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 碳酸氢钠 GB 1887-2007 |  |
| 703 | 食品添加剂 碳酸氢铵 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢铵 GB 1888-2014 |  |
| 704 | 食品添加剂 磷酸氢钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 磷酸氢钙 GB 1889-2004 |  |
| 705 | 食品添加剂 六偏磷酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 六偏磷酸钠 GB1890-2005 |  |
| 706 | 食品添加剂 硝酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 硝酸钠 GB 1891-2007 |  |
| 707 | 食品添加剂 硫酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 硫酸钙 GB 1892-2007 |  |
| 708 | 食品添加剂 焦亚硫酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 焦亚硫酸钠 GB 1893-2008 |  |
| 709 | 食品添加剂 无水硫酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 无水硫酸钠GB1894-2005 |  |
| 710 | 食品添加剂 硫酸铝钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 硫酸铝钾 GB 1895-2004 |  |
| 711 | 食品添加剂 盐酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 盐酸GB 1897-2008 |  |
| 712 | 食品添加剂 碳酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 碳酸钙 GB 1898-2007 |  |
| 713 | 食品添加剂 二丁基羟基甲苯（BHT） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二丁基羟基甲苯（BHT） GB 1900-2010 |  |
| 714 | 食品添加剂苯甲酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂苯甲酸GB1901-2005 |  |
| 715 | 食品添加剂苯甲酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂苯甲酸钠GB1902-2005 |  |
| 716 | 食品添加剂 冰乙酸(冰醋酸) | 1 | 外观 | 0119 | 食品添加剂 冰乙酸(冰醋酸) GB1903-2008 |  |
|  |  | 2 | 乙酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 高锰酸钾试验时间 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 蒸发残渣 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 结晶点 | 0226 |  |  |
|  |  | 6 | 重金属 | 0227 |  |  |
|  |  | 7 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 游离矿酸试验 | 0226 |  |  |
|  |  | 9 | 色度 | 0226 |  |  |
| 717 | 食品添加剂 羧甲基纤维素钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 羧甲基纤维素钠 GB 1904-2005 |  |
| 718 | 食品添加剂 山梨酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂山梨酸GB1905-2000 |  |
| 719 | 食品添加剂 亚硝酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 亚硝酸钠GB1907-2003 |  |
| 720 | 食品添加剂 叔丁基-4-羟基茴香醚 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 叔丁基-4-羟基茴香醚GB 1916-2008 |  |
| 721 | 食品添加剂 琼脂（琼胶） | 1 | 感官 | 0119 | 食品安全国家标准 食品添加剂 琼脂（琼胶） GB 1975-2010 |  |
|  |  | 2 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 灰分 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 淀粉试验 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 水不溶物 | 0226 |  |  |
|  |  | 6 | 重金属（以Pb计） | 0227 |  |  |
|  |  | 7 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 9 | 鉴别试验 | 0226 |  |  |
| 722 | 食品添加剂 褐藻酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂褐藻酸钠GB 1976-2008 |  |
| 723 | 食品添加剂 单、双硬脂酸甘油酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 单、双硬脂酸甘油酯 GB 1986-2007 |  |
| 724 | 食品添加剂柠檬酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 柠檬酸GB 1987-2007 |  |
| 725 | 食品添加剂乳酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 乳酸GB 2023-2003 |  |
| 726 | 食品添加剂 高锰酸钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 高锰酸钾GB 2513-2004 |  |
| 727 | 食品添加剂磷酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 磷酸GB 3149-2004 |  |
| 728 | 食品添加剂 硫磺 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫磺 GB 3150-2010 | 不用A.8.1有机物滴定法 |
| 729 | 食品添加剂 没食子酸丙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 没食子酸丙酯GB 3263-2008 |  |
| 730 | 食品添加剂 香兰素 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 香兰素GB 3861-2008 |  |
| 731 | 食品添加剂 天然薄荷脑 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 天然薄荷脑 GB 3862-2006 |  |
| 732 | 食品添加剂 丁酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 丁酸乙酯 GB 4349-2006 |  |
| 733 | 食品添加剂 苋菜红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 苋菜红 GB 4479.1-2010 |  |
| 734 | 食品添加剂 苋菜红铝色淀 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 苋菜红铝色淀 GB4479.2-2005 |  |
| 735 | 食品添加剂 胭脂红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 胭脂红 GB4480.1-2001 |  |
| 736 | 食品添加剂 胭脂红铝色淀 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 胭脂红铝色淀 GB4480.2-2001 |  |
| 737 | 食品添加剂 柠檬黄 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬黄 GB 4481.1-2010 |  |
| 738 | 食品添加剂 柠檬黄铝色淀 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬黄铝色淀 GB 4481.2-2010 |  |
| 739 | 食品添加剂 紫胶红色素 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 紫胶红色素GB 4571-1996 |  |
| 740 | 食品添加剂 糖精钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 糖精钠GB4578-2008 |  |
| 741 | 食品级白油 | 1 | 水溶性酸和碱 | 0226 | 食品级白油GB4853-2008 |  |
|  |  | 2 | 环稠芳烃 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 固态石蜡 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 铅含量 | 0227 |  |  |
|  |  | 5 | 砷含量 | 0227 |  |  |
|  |  | 6 | 重金属含量 | 0227 |  |  |
| 742 | 食品添加剂 红曲米（粉） |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 红曲米（粉）GB 4926-2008 |  |
| 743 | 食品添加剂氢氧化钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 氢氧化钠GB 5175-2008 |  |
| 744 | 食品添加剂 乳酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 乳酸钙GB6226-2005 |  |
| 745 | 食品添加剂 日落黄 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 日落黄 GB 6227.1-2010 |  |
| 746 | 食品添加剂日落黄铝色淀 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 日落黄铝色淀GB6227.2-2005 |  |
| 747 | 食品添加剂 冷磨柠檬油 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 冷磨柠檬油 GB 6772-2008 |  |
| 748 | 食品添加剂 乙酸异戊酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 乙酸异戊酯 GB 6776-2006 |  |
| 749 | 食品添加剂 茉莉浸膏 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 茉莉浸膏GB 6779-2008 |  |
| 750 | 食品添加剂 桂花浸膏 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 桂花浸膏GB 6780-2008 |  |
| 751 | 食品添加剂 乳酸亚铁 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 乳酸亚铁GB 6781-2007 |  |
| 752 | 食品添加剂 柠檬酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 柠檬酸钠GB 6782-2009 |  |
| 753 | 食品添加剂 明胶 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 明胶 GB 6783-2013 |  |
| 754 | 食品级石蜡 | 1 | 嗅味 | 0226 | 食品级石蜡 GB 7189-2010 |  |
|  |  | 2 | 水溶性酸和碱 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 机械杂质和水分 | 0226 |  |  |
| 755 | 食品添加剂 葡萄糖酸-δ-内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 葡萄糖酸-δ-内酯GB 7657-2005 |  |
| 756 | 食品添加剂 亮蓝 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 亮蓝 GB7655.1-2005 |  |
| 757 | 食品添加剂亮蓝铝色淀 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 亮蓝铝色淀 GB7655.2-2005 |  |
| 758 | 食品添加剂 山梨糖醇液 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 山梨糖醇液GB 7658-2005 |  |
| 759 | 食品添加剂 栀子黄 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 栀子黄 GB 7912-2010 |  |
| 760 | 食品添加剂 甜菊糖苷 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 甜菊糖苷 GB 8270-2014 |  |
| 761 | 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯 GB 8272-2009 |  |
| 762 | 食品添加剂 D-异抗坏血酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 D-异抗坏血酸钠 GB 8273-2008 |  |
| 763 | 食品添加剂 α-淀粉酶制剂 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 α-淀粉酶制剂GB 8275-2009 |  |
| 764 | 食品添加剂 糖化酶制剂 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 糖化酶制剂 GB 8276-2006 |  |
| 765 | 食品添加剂 己酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 己酸乙酯GB 8315-2008 |  |
| 766 | 食品添加剂 乳酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 乳酸乙酯 GB 8317-2006 |  |
| 767 | 食品添加剂 生姜（精）油(蒸馏) |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 生姜（精）油(蒸馏) GB 8318-2008 |  |
| 768 | 食品添加剂 亚洲薄荷素油 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 亚洲薄荷素油 GB 8319-2003 |  |
| 769 | 食品添加剂 异构化乳糖液 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 异构化乳糖液 GB 8816-1988 |  |
| 770 | 食品添加剂焦糖色 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂焦糖色(亚硫酸铵法、氨法、普通法)GB8817-2001 |  |
| 771 | 食品添加剂 可可壳色素 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 可可壳色素 GB 8818-2008 |  |
| 772 | 食品添加剂 葡萄糖酸锌 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 葡萄糖酸锌 GB 8820-2010 |  |
| 773 | 食品添加剂 β-胡萝卜素 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 β-胡萝卜素 GB 8821-2011 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 关于批准紫甘薯色素等9种食品添加剂的公告 卫生部公告2012年第6号 附件3. 增补低聚果糖等3种食品添加剂的质量规格要求 二、β－胡萝卜素质量规格要求 |  |
| 774 | 食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯 GB8850-2005 |  |
| 775 | 食品添加剂对羟基苯甲酸丙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 对羟基苯甲酸丙酯 GB8851-2005 |  |
| 776 | 食品添加剂 高粱红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 高粱红GB 9993-2005 |  |
| 777 | 食品添加剂 松香甘油酯和氢化松香甘油酯 | 1 | 感官 | 0119 | 食品安全国家标准 食品添加剂 松香甘油酯和氢化松香甘油酯 GB 10287-2012 |  |
|  |  | 2 | 溶解性 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 酸值 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 总砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 5 | 重金属 | 0227 |  |  |
|  |  | 6 | 灰分 | 0226 |  |  |
|  |  | 7 | 相对密度 | 0226 |  |  |
|  |  | 8 | 色泽 | 0226 |  |  |
| 778 | 食品添加剂 桉叶素含量80％的桉叶油 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 桉叶素含量80％的桉叶油 GB 10351-2008 |  |
| 779 | 食品添加剂 藻酸丙二醇酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 藻酸丙二醇酯 GB 10616-2004 |  |
| 780 | 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯(丙二醇法) |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯(丙二醇法) GB 10617-2005 |  |
| 781 | 食品添加剂 辣椒红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 辣椒红 GB 10783-2008 |  |
| 782 | 食品添加剂 L－赖氨酸盐酸盐 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 L－赖氨酸盐酸盐 GB 10794-2009 |  |
| 783 | 食品添加剂 肉桂油 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 肉桂油 GB 11958-1989 |  |
| 784 | 食品添加剂 香叶（精）油 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 香叶（精）油 GB 11959-2008 |  |
| 785 | 食品添加剂 留兰香油 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 留兰香油 GB 11960-2008 |  |
| 786 | 食品添加剂 乙基麦芽酚 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙基麦芽酚 GB 12487-2010 |  |
| 787 | 食品添加剂环己基氨基磺酸钠（甜蜜素） |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）GB12488-2008 |  |
| 788 | 食品添加剂 吗啉脂肪酸盐果蜡 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 吗啉脂肪酸盐果蜡 GB 12489-2010 |  |
| 789 | 食品添加剂 山梨醇酐单硬脂酸酯（司盘60） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨醇酐单硬脂酸酯（司盘60） GB 13481-2011 |  |
| 790 | 食品添加剂 山梨醇酐单油酸酯（司盘80） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨醇酐单油酸酯（司盘80） GB 13482-2011 |  |
| 791 | 食品添加剂 木糖醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 木糖醇 GB13509-2005 |  |
| 792 | 食品添加剂 三聚甘油单硬脂酸酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 三聚甘油单硬脂酸酯 GB 13510-1992 |  |
| 793 | 食品添加剂 山梨酸钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 山梨酸钾 GB13736-2008 |  |
| 794 | 食品添加剂 L-苹果酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 L-苹果酸 GB 13737-2008 |  |
| 795 | 食品添加剂 黄原胶 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 黄原胶 GB 13886-2007 |  |
| 796 | 食品添加剂 维生素A |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素A GB 14750-2010 |  |
| 797 | 食品添加剂 维生素B1（盐酸硫胺） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素B1（盐酸硫胺） GB 14751-2010 |  |
| 798 | 食品添加剂 维生素B2（核黄素） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素B2（核黄素） GB 14752-2010 |  |
| 799 | 食品添加剂 维生素B6（盐酸吡哆醇） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素B6（盐酸吡哆醇） GB 14753-2010 |  |
| 800 | 食品添加剂 维生素C（抗坏血酸） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素C（抗坏血酸） GB 14754-2010 |  |
| 801 | 食品添加剂 维生素D2（麦角钙化醇） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素D2（麦角钙化醇） GB 14755-2010 |  |
| 802 | 食品添加剂 维生素E（dl-α-醋酸生育酚） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素E（dl-α-醋酸生育酚） GB 14756-2010 |  |
| 803 | 食品添加剂 烟酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 烟酸 GB 14757-2010 |  |
| 804 | 食品添加剂 咖啡因 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 咖啡因 GB 14758-2010 |  |
| 805 | 食品添加剂 牛磺酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 牛磺酸 GB 14759-2010 |  |
| 806 | 食品添加剂 新红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 新红 GB 14888.1-2010 |  |
| 807 | 食品添加剂 新红铝色淀 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 新红铝色淀 GB 14888.2-2010 |  |
| 808 | 食品添加剂 柠檬酸钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 柠檬酸钾 GB 14889-1994 |  |
| 809 | 食品添加剂 硅藻土 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硅藻土 GB 14936-2012 |  |
| 810 | 食品添加剂 卡拉胶 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 卡拉胶 GB 15044-2009 |  |
| 811 | 食品添加剂DL-酒石酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 dl-酒石酸 GB 15358-2008 |  |
| 812 | 食品添加剂 叶酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 叶酸 GB 15570-2010 |  |
| 813 | 食品添加剂 葡萄糖酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 葡萄糖酸钙 GB 15571-2010 |  |
| 814 | 食品添加剂 乙酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 乙酸钙 GB 15572-1995 |  |
| 815 | 食品添加剂 蒸馏单硬脂酸甘油酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 蒸馏单硬脂酸甘油酯 GB 15612-1995 |  |
| 816 | 食品添加剂 抗坏血酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 抗坏血酸钙 GB 15809-1995 |  |
| 817 | 食品添加剂 红曲红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 红曲红 GB 15961-2005 |  |
| 818 | 食品添加剂 抗坏血酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 抗坏血酸钠 GB 16313-1996 |  |
| 819 | 食品添加剂 L-抗坏血酸棕榈酸酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 L-抗坏血酸棕榈酸酯 GB 16314-1996 |  |
| 820 | 食品添加剂 柠檬酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 柠檬酸钙 GB 17203-1998 |  |
| 821 | 食品添加剂 诱惑红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 诱惑红 GB 17511.1-2008 |  |
| 822 | 食品添加剂 诱惑红铝色淀 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 诱惑红铝色淀 GB 17511.2-2008 |  |
| 823 | 食品添加剂 赤藓红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓红 GB 17512.1-2010 |  |
| 824 | 食品添加剂 赤藓红铝色淀 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓红铝色淀 GB 17512.2-2010 |  |
| 825 | 食品添加剂 L-苏糖酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 L-苏糖酸钙 GB 17779-2010 |  |
| 826 | 食品添加剂 左旋肉碱 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 左旋肉碱 GB 17787-1999 |  |
| 827 | 食品添加剂 天然维生素E |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 天然维生素E GB 19191-2003 |  |
| 828 | 食品添加剂 稀释过氧化苯甲酰 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 稀释过氧化苯甲酰 GB 19825-2005 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 稀释过氧化苯甲酰 HG 2684-1995 |  |
| 829 | 食品添加剂 α-乙酰乳酸脱羧酶制剂 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 α-乙酰乳酸脱羧酶制剂GB20713-2006 |  |
| 830 | 食品添加剂 氯化钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 氯化钙 GB 22214-2008 |  |
| 831 | 食品添加剂 连二亚硫酸钠(保险粉) |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 连二亚硫酸钠(保险粉) GB 22215-2008 |  |
| 832 | 食品添加剂 过氧化氢 | 1 | 感官 | 0119 | 食品添加剂 过氧化氢 GB 22216-2008 |  |
|  |  | 2 | 过氧化氢 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 稳定度 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 不挥发物 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 酸度 | 0226 |  |  |
|  |  | 6 | 磷酸盐 | 0226 |  |  |
|  |  | 7 | 锡 | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 铁 | 0227 |  |  |
|  |  | 9 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 10 | 砷 | 0227 |  |  |
| 833 | 食品添加剂 天门冬酰苯丙氨酸甲酯（阿斯巴甜） |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 天门冬酰苯丙氨酸甲酯（阿斯巴甜）GB 22367-2008 |  |
| 834 | 食品添加剂 乙二胺四乙酸铁钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 乙二胺四乙酸铁钠GB 22557-2008 |  |
| 835 | 食品添加剂 D-异抗坏血酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 D-异抗坏血酸 GB 22558-2008 |  |
| 836 | 食品添加剂 2-甲基-3-呋喃硫醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 2-甲基-3-呋喃硫醇 GB 23487-2009 |  |
| 837 | 食品添加剂 2,3-丁二酮 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 2,3-丁二酮 GB 23488-2009 |  |
| 838 | 食品添加剂 大茴香脑(天然) | 1 | 感官 | 0119 | 食品添加剂 大茴香脑(天然) GB 23489-2009 |  |
|  |  | 2 | 相对密度 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 折光指数 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 溶解度 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 重金属含量 | 0227 |  |  |
| 839 | 蛋白酶制剂 |  | 全部参数 | 0226 | 蛋白酶制剂 GB/T 23527-2009 |  |
| 840 | 固定化葡萄糖异构酶制剂 |  | 全部参数 | 0226 | 固定化葡萄糖异构酶制剂 GB/T 23533-2009 |  |
| 841 | 脂肪酶制剂 |  | 全部参数 | 0226 | 脂肪酶制剂 GB/T 23535-2009 |  |
| 842 | α-淀粉酶制剂 |  | 全部参数 | 0226 | α-淀粉酶制剂 GB/T 24401-2009 |  |
| 843 | 食品添加剂 三氯蔗糖 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖 GB 25531-2010 |  |
| 844 | 食品添加剂 纳他霉素 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 纳他霉素 GB 25532-2010 |  |
| 845 | 食品添加剂 果胶 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 果胶 GB 25533-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 果胶 QB 2484-2000 |  |
| 846 | 食品添加剂 红米红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 红米红 GB 25534-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 红米红 QB 1228-1991 |  |
| 847 | 食品添加剂 结冷胶 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 结冷胶 GB 25535-2010 |  |
| 848 | 食品添加剂 萝卜红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 萝卜红 GB 25536-2010 |  |
| 849 | 食品添加剂 乳酸钠（溶液） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乳酸钠（溶液） GB 25537-2010 |  |
| 850 | 食品添加剂 双乙酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 双乙酸钠 GB 25538-2010 |  |
| 851 | 食品添加剂 双乙酰酒石酸单双甘油酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 双乙酰酒石酸单双甘油酯 GB 25539-2010 |  |
| 852 | 食品添加剂 乙酰磺胺酸钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰磺胺酸钾 GB 25540-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 乙酰磺胺酸钾（AK糖）QB 2393-1998 |  |
| 853 | 食品添加剂 聚葡萄糖 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 聚葡萄糖 GB 25541-2010 |  |
|  |  | 1 | 聚葡萄糖 | 0226 | 聚葡萄糖 FCC V INS:1200 CAS:[68424-04-4] |  |
|  |  | 2 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 5-羟甲基糠醛（干基无灰分） | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 1,6-脱水-D-葡萄糖 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 葡萄糖+山梨糖醇 | 0226 |  |  |
|  |  | 6 | pH（10%水溶液） | 0226 |  |  |
|  |  | 7 | 灼烧残渣 | 0226 |  |  |
|  |  | 8 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 9 | 镍 | 0227 |  |  |
| 854 | 食品添加剂 甘氨酸（氨基乙酸） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 甘氨酸（氨基乙酸） GB 25542-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 甘氨酸（氨基乙酸） HG/T 3883-2006 |  |
| 855 | 食品添加剂 L-丙氨酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 L-丙氨酸 GB 25543-2010 |  |
| 856 | 食品添加剂 DL-苹果酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 DL-苹果酸 GB 25544-2010 |  |
| 857 | 食品添加剂 L(+)-酒石酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 L(+)-酒石酸 GB 25545-2010 |  |
| 858 | 食品添加剂 富马酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 富马酸 GB 25546-2010 |  |
| 859 | 食品添加剂 脱氢乙酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 脱氢乙酸钠 GB 25547-2010 |  |
| 860 | 食品添加剂 丙酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 丙酸钙 GB 25548-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 丙酸钙 HG 2921-1999 |  |
| 861 | 食品添加剂 丙酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 丙酸钠 GB 25549-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 丙酸钠 HG 2922-1999 |  |
| 862 | 食品添加剂 L-肉碱酒石酸盐 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 L-肉碱酒石酸盐 GB 25550-2010 |  |
| 863 | 食品添加剂 山梨醇酐单月桂酸酯（司盘20） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨醇酐单月桂酸酯（司盘20） GB 25551-2010 |  |
| 864 | 食品添加剂 山梨醇酐单棕榈酸酯（司盘40） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨醇酐单棕榈酸酯（司盘40） GB 25552-2010 |  |
| 865 | 食品添加剂 聚氧乙烯（20）山梨醇酐单硬脂酸酯（吐温 60） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 聚氧乙烯（20）山梨醇酐单硬脂酸酯（吐温 60） GB 25553-2010 |  |
| 866 | 食品添加剂 聚氧乙烯（20）山梨醇酐单油酸酯（吐温 80） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 聚氧乙烯（20）山梨醇酐单油酸酯（吐温 80） GB 25554-2010 |  |
| 867 | 食品添加剂 L-乳酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 L-乳酸钙 GB 25555-2010 |  |
| 868 | 食品添加剂 酒石酸氢钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 酒石酸氢钾 GB 25556-2010 |  |
| 869 | 食品添加剂 焦磷酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸钠 GB 25557-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 焦磷酸钠 HG 2923-1999 |  |
| 870 | 食品添加剂 磷酸三钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸三钙 GB 25558-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 磷酸三钙 HG 2789-1996 |  |
| 871 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸二氢钙 GB 25559-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 HG 2927-1999 |  |
| 872 | 食品添加剂 磷酸二氢钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸二氢钾 GB 25560-2010 |  |
| 873 | 食品添加剂 磷酸氢二钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸氢二钾 GB 25561-2010 |  |
| 874 | 食品添加剂 焦磷酸四钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸四钾 GB 25562-2010 |  |
| 875 | 食品添加剂 磷酸三钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸三钾 GB 25563-2010 |  |
| 876 | 食品添加剂 磷酸二氢钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸二氢钠 GB 25564-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 磷酸二氢钠 HG 2919-2000 |  |
| 877 | 食品添加剂 磷酸三钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸三钠 GB 25565-2010 |  |
| 878 | 食品添加剂 三聚磷酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 三聚磷酸钠 GB 25566-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 三聚磷酸钠 QB 1034-1991 |  |
| 879 | 食品添加剂 焦磷酸二氢二钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸二氢二钠 GB 25567-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 焦磷酸二氢二钠 HG 2928-1999 |  |
| 880 | 食品添加剂 磷酸氢二钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸氢二钠 GB 25568-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 磷酸氢二钠 HG 2920-2000 |  |
| 881 | 食品添加剂 磷酸二氢铵 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸二氢铵 GB 25569-2010 |  |
| 882 | 食品添加剂 焦亚硫酸钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 焦亚硫酸钾 GB 25570-2010 |  |
| 883 | 食品添加剂 活性白土 | 1 | 感官 | 0119 | 食品安全国家标准 食品添加剂 活性白土 GB 25571-2011 |  |
|  |  | 2 | 游离酸 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 水分 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 细度 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 过滤速度 | 0226 |  |  |
|  |  | 6 | 堆积密度 | 0226 |  |  |
|  |  | 7 | pH | 0226 |  |  |
|  |  | 8 | 重金属 | 0227 |  |  |
|  |  | 9 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 10 | 鉴别试验 | 0226 |  |  |
| 884 | 食品添加剂 氢氧化钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钙 GB 25572-2010 |  |
| 885 | 食品添加剂 过氧化钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 过氧化钙 GB 25573-2010 |  |
| 886 | 食品添加剂 次氯酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 次氯酸钠 GB 25574-2010 |  |
| 887 | 食品添加剂 氢氧化钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钾 GB 25575-2010 |  |
| 888 | 食品添加剂 二氧化硅 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化硅 GB 25576-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 二氧化硅 HG 2791-1996 |  |
| 889 | 食品添加剂 二氧化钛 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化钛 GB 25577-2010 |  |
| 890 | 食品添加剂 滑石粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 滑石粉 GB 25578-2010 |  |
| 891 | 食品添加剂 硫酸锌 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸锌 GB 25579-2010 |  |
| 892 | 食品添加剂 亚铁氰化钾（黄血盐钾） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 亚铁氰化钾（黄血盐钾） GB 25581-2010 |  |
| 893 | 食品添加剂 硅铝酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硅铝酸钠 GB 25583-2010 |  |
| 894 | 食品添加剂 氯化镁 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 氯化镁 GB 25584-2010 |  |
| 895 | 食品添加剂 氯化钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 氯化钾 GB 25585-2010 |  |
| 896 | 食品添加剂 碳酸氢三钠（倍半碳酸钠） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢三钠（倍半碳酸钠） GB 25586-2010 |  |
| 897 | 食品添加剂 碳酸镁 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸镁 GB 25587-2010 |  |
| 898 | 食品添加剂 碳酸钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钾 GB 25588-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 碳酸钾 HG 2452-1993 |  |
| 899 | 食品添加剂 碳酸氢钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢钾 GB 25589-2010 |  |
| 900 | 食品添加剂 亚硫酸氢钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 亚硫酸氢钠 GB 25590-2010 |  |
| 901 | 食品添加剂 复合膨松剂 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 复合膨松剂 GB 25591-2010 |  |
| 902 | 食品添加剂 硫酸铝铵 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸铝铵 GB 25592-2010 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 硫酸铝铵 HG 2917-1999 |  |
| 903 | 食品添加剂 N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺 GB 25593-2010 |  |
| 904 | 食品工业用酶制剂 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品工业用酶制剂 GB 25594-2010 |  |
| 905 | 食品添加剂 二十二碳六烯酸油脂（发酵法） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二十二碳六烯酸油脂（发酵法） GB 26400-2011 |  |
| 906 | 食品添加剂 花生四烯酸油脂（发酵法） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 花生四烯酸油脂（发酵法） GB 26401-2011 |  |
| 907 | 食品添加剂 碘酸钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 碘酸钾 GB 26402-2011 |  |
| 908 | 食品添加剂 特丁基对苯二酚 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 特丁基对苯二酚 GB 26403-2011 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 特丁基对苯二酚(TBHQ) QB 2395-2007 |  |
| 909 | 食品添加剂 赤藓糖醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓糖醇 GB 26404-2011 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 赤藓糖醇 QB/T 2985-2008 |  |
| 910 | 食品添加剂 叶绿素铜钠盐 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 叶绿素铜钠盐 GB 26406-2011 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 叶绿素铜钠盐 QB/T 3783-1999 |  |
| 911 | 复配食品添加剂 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 复配食品添加剂通则 GB 26687-2011 |  |
| 912 | 食品添加剂 核黄素5＇—磷酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 核黄素5＇—磷酸钠 GB 28301-2012 |  |
| 913 | 食品添加剂 辛,癸酸甘油酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 辛,癸酸甘油酯 GB 28302-2012 |  |
| 914 | 食品添加剂 辛烯基琥珀酸淀粉钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 辛烯基琥珀酸淀粉钠 GB 28303-2012 |  |
| 915 | 食品添加剂 可得然胶 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 可得然胶 GB 28304-2012 |  |
| 916 | 食品添加剂 乳酸钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乳酸钾 GB 28305-2012 |  |
| 917 | 食品添加剂 L-精氨酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 L-精氨酸 GB 28306-2012 |  |
| 918 | 食品添加剂 麦芽糖醇和麦芽糖醇液 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 麦芽糖醇和麦芽糖醇液 GB 28307-2012 |  |
| 919 | 食品添加剂 植物炭黑 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 植物炭黑 GB 28308-2012 |  |
| 920 | 食品添加剂 酸性红（偶氮玉红） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 酸性红（偶氮玉红） GB 28309-2012 |  |
| 921 | 食品添加剂 β-胡萝卜素（发酵法） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 β-胡萝卜素（发酵法） GB 28310-2012 |  |
| 922 | 食品添加剂 栀子蓝 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 栀子蓝 GB 28311-2012 |  |
| 923 | 食品添加剂 玫瑰茄红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 玫瑰茄红 GB 28312-2012 |  |
| 924 | 食品添加剂 葡萄皮红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 葡萄皮红 GB 28313-2012 |  |
| 925 | 食品添加剂 辣椒油树脂 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 辣椒油树脂 GB 28314-2012 |  |
| 926 | 食品添加剂 紫草红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 紫草红 GB 28315-2012 |  |
| 927 | 食品添加剂 靛蓝 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 靛蓝 GB 28317-2012 |  |
| 928 | 食品添加剂 靛蓝铝色淀 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 靛蓝铝色淀 GB 28318-2012 |  |
| 929 | 食品添加剂 庚酸烯丙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 庚酸烯丙酯 GB 28319-2012 |  |
| 930 | 食品添加剂 苯甲醛 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲醛 GB 28320-2012 |  |
| 931 | 食品添加剂 十二酸乙酯（月桂酸乙酯） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 十二酸乙酯（月桂酸乙酯） GB 28321-2012 |  |
| 932 | 食品添加剂 十四酸乙酯（肉豆蔻酸乙酯） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 十四酸乙酯（肉豆蔻酸乙酯） GB 28322-2012 |  |
| 933 | 食品添加剂 乙酸香茅酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸香茅酯 GB 28323-2012 |  |
| 934 | 食品添加剂 丁酸香叶酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 丁酸香叶酯 GB 28324-2012 |  |
| 935 | 食品添加剂 乙酸丁酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸丁酯 GB 28325-2012 |  |
| 936 | 食品添加剂 乙酸己酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸己酯 GB 28326-2012 |  |
| 937 | 食品添加剂 乙酸辛酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸辛酯 GB 28327-2012 |  |
| 938 | 食品添加剂 乙酸癸酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸癸酯 GB 28328-2012 |  |
| 939 | 食品添加剂 顺式-3-己烯醇乙酸酯(乙酸叶醇酯) |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 顺式-3-己烯醇乙酸酯(乙酸叶醇酯) GB 28329-2012 |  |
| 940 | 食品添加剂 乙酸异丁酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸异丁酯 GB 28330-2012 |  |
| 941 | 食品添加剂 丁酸戊酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 丁酸戊酯 GB 28331-2012 |  |
| 942 | 食品添加剂 丁酸己酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 丁酸己酯 GB 28332-2012 |  |
| 943 | 食品添加剂 顺式-3-己烯醇丁酸酯(丁酸叶醇酯) |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 顺式-3-己烯醇丁酸酯(丁酸叶醇酯) GB 28333-2012 |  |
| 944 | 食品添加剂 顺式-3-己烯醇己酸酯(己酸叶醇酯) |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 顺式-3-己烯醇己酸酯(己酸叶醇酯) GB 28334-2012 |  |
| 945 | 食品添加剂 2-甲基丁酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 2-甲基丁酸乙酯 GB 28335-2012 |  |
| 946 | 食品添加剂 2-甲基丁酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 2-甲基丁酸 GB 28336-2012 |  |
| 947 | 食品添加剂 乙酸薄荷酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸薄荷酯 GB 28337-2012 |  |
| 948 | 食品添加剂 乳酸l-薄荷酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乳酸l-薄荷酯 GB 28338-2012 |  |
| 949 | 食品添加剂 二甲基硫醚 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二甲基硫醚 GB 28339-2012 |  |
| 950 | 食品添加剂 3-甲硫基丙醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 3-甲硫基丙醇 GB 28340-2012 |  |
| 951 | 食品添加剂 3-甲硫基丙醛 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 3-甲硫基丙醛 GB 28341-2012 |  |
| 952 | 食品添加剂 3-甲硫基丙酸甲酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 3-甲硫基丙酸甲酯 GB 28342-2012 |  |
| 953 | 食品添加剂 3-甲硫基丙酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 3-甲硫基丙酸乙酯 GB 28343-2012 |  |
| 954 | 食品添加剂 乙酰乙酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰乙酸乙酯 GB 28344-2012 |  |
| 955 | 食品添加剂 乙酸肉桂酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸肉桂酯 GB 28345-2012 |  |
| 956 | 食品添加剂 肉桂醛 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 肉桂醛 GB 28346-2012 |  |
| 957 | 食品添加剂 肉桂酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 肉桂酸 GB 28347-2012 |  |
| 958 | 食品添加剂 肉桂酸甲酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 肉桂酸甲酯 GB 28348-2012 |  |
| 959 | 食品添加剂 肉桂酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 肉桂酸乙酯 GB 28349-2012 |  |
| 960 | 食品添加剂 肉桂酸苯乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 肉桂酸苯乙酯 GB 28350-2012 |  |
| 961 | 食品添加剂 5-甲基糠醛 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 5-甲基糠醛 GB 28351-2012 |  |
| 962 | 食品添加剂 苯甲酸甲酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸甲酯 GB 28352-2012 |  |
| 963 | 食品添加剂 茴香醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 茴香醇 GB 28353-2012 |  |
| 964 | 食品添加剂 大茴香醛 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 大茴香醛 GB 28354-2012 |  |
| 965 | 食品添加剂 水杨酸甲酯(柳酸甲酯) |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 水杨酸甲酯(柳酸甲酯) GB 28355-2012 |  |
| 966 | 食品添加剂 水杨酸乙酯(柳酸乙酯) |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 水杨酸乙酯(柳酸乙酯) GB 28356-2012 |  |
| 967 | 食品添加剂 水杨酸异戊酯(柳酸异戊酯) |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 水杨酸异戊酯(柳酸异戊酯) GB 28357-2012 |  |
| 968 | 食品添加剂 丁酰乳酸丁酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 丁酰乳酸丁酯 GB 28358-2012 |  |
| 969 | 食品添加剂 乙酸苯乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸苯乙酯 GB 28359-2012 |  |
| 970 | 食品添加剂 苯乙酸苯乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 苯乙酸苯乙酯 GB 28360-2012 |  |
| 971 | 食品添加剂 苯乙酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 苯乙酸乙酯 GB 28361-2012 |  |
| 972 | 食品添加剂 苯氧乙酸烯丙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 苯氧乙酸烯丙酯 GB 28362-2012 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 18.食品添加剂 苯氧乙酸烯丙酯 |  |
| 973 | 食品添加剂 二氢香豆素 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氢香豆素 GB 28363-2012 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 20.食品添加剂 二氢香豆素 |  |
| 974 | 食品添加剂 2-甲基-2-戊烯酸(草莓酸) |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 2-甲基-2-戊烯酸(草莓酸) GB 28364-2012 |  |
| 975 | 食品添加剂 4-羟基-2,5-二甲基-3(2H)呋喃酮 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 4-羟基-2,5-二甲基-3(2H)呋喃酮 GB 28365-2012 |  |
| 976 | 食品添加剂 2-乙基-4-羟基-5-甲基-3(2H)-呋喃酮 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 2-乙基-4-羟基-5-甲基-3(2H)-呋喃酮 GB 28366-2012 |  |
| 977 | 食品添加剂 4-羟基-5-甲基-3(2H)呋喃酮 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 4-羟基-5-甲基-3(2H)呋喃酮 GB 28367-2012 |  |
| 978 | 食品添加剂 2,3-戊二酮 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 2,3-戊二酮 GB 28368-2012 |  |
| 979 | 食品添加剂 磷脂 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷脂 GB 28401-2012 |  |
| 980 | 食品添加剂 普鲁兰多糖 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 普鲁兰多糖 GB 28402-2012 |  |
| 981 | 食品添加剂 瓜尔胶 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 瓜尔胶 GB 28403-2012 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 瓜尔胶 QB 2246-1996 |  |
| 982 | 食品添加剂 氨水 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 氨水 GB 29201-2012 |  |
| 983 | 食品添加剂 碘化钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 碘化钾 GB 29203-2012 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 碘化钾 |  |
| 984 | 食品添加剂 硅胶 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硅胶 GB 29204-2012 |  |
| 985 | 食品添加剂 硫酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸 GB 29205-2012 |  |
| 986 | 食品添加剂 硫酸铵 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸铵 GB 29206-2012 |  |
| 987 | 食品添加剂 硫酸镁 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸镁 GB 29207-2012 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 硫酸镁 |  |
| 988 | 食品添加剂 硫酸锰 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸锰 GB 29208-2012 |  |
| 989 | 食品添加剂 硫酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸钠 GB 29209-2012 |  |
| 990 | 食品添加剂 硫酸铜 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸铜 GB 29210-2012 |  |
| 991 | 食品添加剂 硫酸亚铁 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸亚铁 GB 29211-2012 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 硫酸亚铁 |  |
| 992 | 食品添加剂 羰基铁粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 羰基铁粉 GB 29212-2012 |  |
| 993 | 食品添加剂 硝酸钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硝酸钾 GB 29213-2012 |  |
| 994 | 食品添加剂 亚铁氰化钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 亚铁氰化钠 GB 29214-2012 |  |
| 995 | 食品添加剂 植物活性炭（木质活性炭） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 植物活性炭（木质活性炭） GB 29215-2012 |  |
| 996 | 食品添加剂 环己基氨基磺酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钙 GB 29217-2012 |  |
| 997 | 食品添加剂 甲醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 甲醇 GB 29218-2012 |  |
| 998 | 食品添加剂 山梨糖醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇 GB 29219-2012 |  |
| 999 | 食品添加剂 山梨醇酐三硬脂酸酯（司盘65） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨醇酐三硬脂酸酯（司盘65） GB 29220-2012 |  |
| 1000 | 食品添加剂 聚氧乙烯（20）山梨醇酐单月桂酸酯（吐温20） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 聚氧乙烯（20）山梨醇酐单月桂酸酯（吐温20） GB 29221-2012 |  |
| 1001 | 食品添加剂 聚氧乙烯（20）山梨醇酐单棕榈酸酯（吐温40） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 聚氧乙烯（20）山梨醇酐单棕榈酸酯（吐温40） GB 29222-2012 |  |
| 1002 | 食品添加剂 脱氢乙酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 脱氢乙酸 GB 29223-2012 |  |
| 1003 | 食品添加剂 乙酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸乙酯 GB 29224-2012 |  |
| 1004 | 食品添加剂 凹凸棒粘土 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 凹凸棒粘土 GB 29225-2012 |  |
| 1005 | 食品添加剂 天门冬氨酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 天门冬氨酸钙 GB 29226-2012 |  |
| 1006 | 食品添加剂标识 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂标识通则 GB 29924-2013 |  |
| 1007 | 食品添加剂 醋酸酯淀粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 醋酸酯淀粉 GB 29925-2013 |  |
| 1008 | 食品添加剂 磷酸酯双淀粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸酯双淀粉 GB 29926-2013 |  |
| 1009 | 食品添加剂 氧化淀粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 氧化淀粉 GB 29927-2013 |  |
| 1010 | 食品添加剂 酸处理淀粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 酸处理淀粉 GB 29928-2013 |  |
| 1011 | 食品添加剂 乙酰化二淀粉磷酸酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰化二淀粉磷酸酯 GB 29929-2013 |  |
| 1012 | 食品添加剂 羟丙基淀粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 羟丙基淀粉 GB 29930-2013 |  |
| 1013 | 食品添加剂 羟丙基二淀粉磷酸酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 羟丙基二淀粉磷酸酯 GB 29931-2013 |  |
| 1014 | 食品添加剂 乙酰化双淀粉己二酸酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰化双淀粉己二酸酯 GB 29932-2013 |  |
| 1015 | 食品添加剂 氧化羟丙基淀粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 氧化羟丙基淀粉 GB 29933-2013 |  |
| 1016 | 食品添加剂 辛烯基琥珀酸铝淀粉 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 辛烯基琥珀酸铝淀粉 GB 29934-2013 |  |
| 1017 | 食品添加剂 磷酸化二淀粉磷酸酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸化二淀粉磷酸酯 GB 29935-2013 |  |
| 1018 | 食品添加剂 淀粉磷酸酯钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 淀粉磷酸酯钠 GB 29936-2013 |  |
| 1019 | 食品添加剂 羧甲基淀粉钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基淀粉钠 GB 29937-2013 |  |
| 1020 | 食品用香料通则 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品用香料通则 GB 29938-2013 |  |
| 1021 | 食品添加剂 琥珀酸二钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 琥珀酸二钠 GB 29939-2013 |  |
| 1022 | 食品添加剂 柠檬酸亚锡二钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸亚锡二钠 GB 29940-2013 |  |
| 1023 | 食品添加剂 脱乙酰甲壳素（壳聚糖） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 脱乙酰甲壳素（壳聚糖） GB 29941-2013 |  |
| 1024 | 食品添加剂 维生素E（dl-α-生育酚） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素E（dl-α-生育酚） GB 29942-2013 |  |
| 1025 | 食品添加剂 棕榈酸视黄酯（棕榈酸维生素A） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 棕榈酸视黄酯（棕榈酸维生素A） GB 29943-2013 |  |
| 1026 | 食品添加剂 N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯（纽甜） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯（纽甜） GB 29944-2013 |  |
| 1027 | 食品添加剂 槐豆胶（刺槐豆胶） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 槐豆胶（刺槐豆胶） GB 29945-2013 |  |
| 1028 | 食品添加剂 纤维素 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 纤维素 GB 29946-2013 |  |
| 1029 | 食品添加剂 萜烯树脂 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 萜烯树脂 GB 29947-2013 |  |
| 1030 | 食品添加剂 聚丙烯酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 聚丙烯酸钠 GB 29948-2013 |  |
| 1031 | 食品添加剂 阿拉伯胶 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 阿拉伯胶 GB 29949-2013 |  |
| 1032 | 食品添加剂 甘油 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 甘油 GB 29950-2013 |  |
| 1033 | 食品添加剂 柠檬酸脂肪酸甘油酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸脂肪酸甘油酯 GB 29951-2013 |  |
| 1034 | 食品添加剂 γ-辛内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 γ-辛内酯 GB 29952-2013 |  |
| 1035 | 食品添加剂 δ-辛内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 δ-辛内酯 GB 29953-2013 |  |
| 1036 | 食品添加剂 δ-壬内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 δ-壬内酯 GB 29954-2013 |  |
| 1037 | 食品添加剂 δ-十一内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 δ-十一内酯 GB 29955-2013 |  |
| 1038 | 食品添加剂 δ-突厥酮 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 δ-突厥酮 GB 29956-2013 |  |
| 1039 | 食品添加剂 二氢-β-紫罗兰酮 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氢-β-紫罗兰酮 GB 29957-2013 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 19.食品添加剂 二氢-β-紫罗兰酮 |  |
| 1040 | 食品添加剂 d,l-薄荷酮甘油缩酮 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 d,l-薄荷酮甘油缩酮 GB 29959-2013 |  |
| 1041 | 食品添加剂 二烯丙基硫醚 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二烯丙基硫醚 GB 29960-2013 |  |
| 1042 | 食品添加剂 4,5-二氢-3(2H)噻吩酮(四氢噻吩-3-酮) |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 4,5-二氢-3(2H)噻吩酮(四氢噻吩-3-酮) GB 29961-2013 |  |
| 1043 | 食品添加剂 2-巯基-3-丁醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 2-巯基-3-丁醇 GB 29962-2013 |  |
| 1044 | 食品添加剂 3-巯基-2-丁酮(3-巯基-丁-2-酮) |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 3-巯基-2-丁酮(3-巯基-丁-2-酮) GB 29963-2013 |  |
| 1045 | 食品添加剂 二甲基二硫醚 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二甲基二硫醚 GB 29964-2013 |  |
| 1046 | 食品添加剂 二丙基二硫醚 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二丙基二硫醚 GB 29965-2013 |  |
| 1047 | 食品添加剂 烯丙基二硫醚 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 烯丙基二硫醚 GB 29966-2013 |  |
| 1048 | 食品添加剂 柠檬酸三乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸三乙酯 GB 29967-2013 |  |
| 1049 | 食品添加剂 肉桂酸苄酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 肉桂酸苄酯 GB 29968-2013 |  |
| 1050 | 食品添加剂 2,5-二甲基吡嗪 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 2,5-二甲基吡嗪 GB 29970-2013 |  |
| 1051 | 食品添加剂 苯甲醛丙二醇缩醛 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲醛丙二醇缩醛 GB 29971-2013 |  |
| 1052 | 食品添加剂 乙醛二乙缩醛 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙醛二乙缩醛 GB 29972-2013 |  |
| 1053 | 食品添加剂 2-异丙基-4-甲基噻唑 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 2-异丙基-4-甲基噻唑 GB 29973-2013 |  |
| 1054 | 食品添加剂 糠基硫醇(咖啡醛) |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 糠基硫醇(咖啡醛) GB 29974-2013 |  |
| 1055 | 食品添加剂 二糠基二硫醚 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二糠基二硫醚 GB 29975-2013 |  |
| 1056 | 食品添加剂 1-辛烯-3-醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 1-辛烯-3-醇 GB 29976-2013 |  |
| 1057 | 食品添加剂 2-乙酰基吡咯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 2-乙酰基吡咯 GB 29977-2013 |  |
| 1058 | 食品添加剂 2-己烯醛(叶醛) |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 2-己烯醛(叶醛) GB 29978-2013 |  |
| 1059 | 食品添加剂 氧化芳樟醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 氧化芳樟醇 GB 29979-2013 |  |
| 1060 | 食品添加剂 N-乙基-2-异丙基-5-甲基-环己烷甲酰胺 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 N-乙基-2-异丙基-5-甲基-环己烷甲酰胺 GB 29981-2013 |  |
| 1061 | 食品添加剂 δ-己内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 δ-己内酯 GB 29982-2013 |  |
| 1062 | 食品添加剂 δ-十四内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 δ-十四内酯 GB 29983-2013 |  |
| 1063 | 食品添加剂 四氢芳樟醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 四氢芳樟醇 GB 29984-2013 |  |
| 1064 | 食品添加剂 叶醇(顺式-3-己烯-1-醇) |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 叶醇(顺式-3-己烯-1-醇) GB 29985-2013 |  |
| 1065 | 食品添加剂 6-甲基-5-庚烯-2-酮 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 6-甲基-5-庚烯-2-酮 GB 29986-2013 |  |
| 1066 | 食品添加剂 胶基及其配料 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 胶基及其配料 GB 29987-2014 | 不测附录 |
| 1067 | 食品添加剂 海藻酸钾（褐藻酸钾） |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 海藻酸钾（褐藻酸钾） GB 29988-2013 |  |
| 1068 | 食品添加剂 对羟基苯甲酸甲酯钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 对羟基苯甲酸甲酯钠 GB 30601-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 12.食品添加剂 对羟基苯甲酸甲酯钠 |  |
| 1069 | 食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯钠 GB 30602-2014 |  |
| 1070 | 食品添加剂 乙酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸钠 GB 30603-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 7.食品添加剂 乙酸钠 |  |
| 1071 | 食品添加剂 磷酸氢二铵 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸氢二铵 GB 30613-2014 |  |
| 1072 | 食品添加剂 氧化钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 氧化钙 GB 30614-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 氧化钙 FCC V INS:529 CAS:[1305-78-8] |  |
| 1073 | 食品添加剂 β-阿朴-8´-胡萝卜素醛 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品添加剂 β-阿朴-8´-胡萝卜素醛 GB 31620-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2012年第6号 附件1：紫甘薯色素等9种食品添加剂新品种 四、β-阿朴-8'-胡萝卜素醛 |  |
| 1074 | 食品添加剂 富马酸亚铁 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 富马酸亚铁 |  |
| 1075 | 食品添加剂 柠檬酸锌 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 枸橼酸锌 |  |
| 1076 | 食品添加剂 氰钴胺 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 维生素B12 |  |
| 1077 | 食品添加剂 胆钙化醇 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 维生素D3 |  |
| 1078 | 食品添加剂 d-α醋酸生育酚 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 维生素E |  |
| 1079 | 食品添加剂 植物甲萘醌 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 维生素K1 |  |
| 1080 | 食品添加剂 烟酰胺 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 烟酰胺 |  |
| 1081 | 食品添加剂 氧化镁 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 氧化镁 |  |
| 1082 | 食品添加剂 氧化锌 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 氧化锌 |  |
| 1083 | 食品添加剂 碘化钠 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 碘化钠 |  |
| 1084 | 食品添加剂 泛酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 泛酸钙 |  |
| 1085 | 食品添加剂 D-甘露糖醇 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 1.食品添加剂 D-甘露糖醇 |  |
| 1086 | 食品添加剂 乳酸脂肪酸甘油酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 4.食品添加剂 乳酸脂肪酸甘油酯 |  |
| 1087 | 食品添加剂 乙氧基喹 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 8.食品添加剂 乙氧基喹 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 乙氧基喹 HG 2924-1988 |  |
| 1088 | 食品添加剂 硬脂酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 9.食品添加剂 硬脂酸钙 |  |
| 1089 | 食品添加剂 硬脂酸镁 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 10.食品添加剂 硬脂酸镁 |  |
| 1090 | 食品添加剂 硬脂酰乳酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 11.食品添加剂 硬脂酰乳酸钙 |  |
| 1091 | 食品添加剂 硬脂酰乳酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 12.食品添加剂 硬脂酰乳酸钠 |  |
| 1092 | 食品添加剂 月桂酸 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 13.食品添加剂 月桂酸 |  |
| 1093 | 食品添加剂 羟基硬脂精（氧化硬脂精） |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 14.食品添加剂 羟基硬脂精（氧化硬脂精） |  |
| 1094 | 偶氮甲酰胺 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 15. 食品添加剂 偶氮甲酰胺 |  |
| 1095 | 食品添加剂 抗坏血酸棕榈酸酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 16.食品添加剂 抗坏血酸棕榈酸酯 |  |
| 1096 | 食品添加剂 硫代二丙酸二月桂酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 17.食品添加剂 硫代二丙酸二月桂酯 |  |
| 1097 | 食品添加剂 微晶纤维素 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 18.食品添加剂 微晶纤维素 |  |
| 1098 | 食品添加剂 丙二醇脂肪酸酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 19.食品添加剂 丙二醇脂肪酸酯 |  |
| 1099 | 食品添加剂 聚甘油脂肪酸酯（聚甘油单硬脂酸酯，聚甘油单油酸酯） |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 20.食品添加剂 聚甘油脂肪酸酯 |  |
| 1100 | 食品添加剂 刺云实胶 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 21.食品添加剂 刺云实胶 |  |
| 1101 | 食品添加剂 柠檬酸一钠 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 22.食品添加剂 柠檬酸一钠 |  |
| 1102 | 食品添加剂 巴西棕榈蜡 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 23.食品添加剂 巴西棕榈蜡 |  |
| 1103 | 食品添加剂 蜂蜡 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 24.食品添加剂 蜂蜡 |  |
| 1104 | 食品添加剂 乳糖醇 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 25.食品添加剂 乳糖醇 |  |
| 1105 | 食品添加剂 5'-胞苷酸二钠 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 26.食品添加剂 5'-胞苷酸二钠 |  |
| 1106 | 食品添加剂 d-核糖 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 27.食品添加剂 d-核糖 |  |
| 1107 | 食品添加剂 3-环己基丙酸烯丙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 28.食品添加剂 3-环己基丙酸烯丙酯 |  |
| 1108 | 食品添加剂 辛酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 29.食品添加剂 辛酸乙酯 |  |
| 1109 | 食品添加剂 棕榈酸乙酯(十六酸乙酯) |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 30.食品添加剂 棕榈酸乙酯(十六酸乙酯) |  |
| 1110 | 食品添加剂 甲酸香叶酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 32.食品添加剂 甲酸香叶酯 |  |
| 1111 | 食品添加剂 乙酸香叶酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 33.食品添加剂 乙酸香叶酯 |  |
| 1112 | 食品添加剂 乙酸橙花酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 34.食品添加剂 乙酸橙花酯 |  |
| 1113 | 食品添加剂 己醛 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 35.食品添加剂 己醛 |  |
| 1114 | 食品添加剂 正癸醛(癸醛) |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 36.食品添加剂 正癸醛(癸醛) |  |
| 1115 | 食品添加剂 乙酸丙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 37.食品添加剂 乙酸丙酯 |  |
| 1116 | 食品添加剂 乙酸2-甲基丁酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 38.食品添加剂 乙酸2-甲基丁酯 |  |
| 1117 | 食品添加剂 异丁酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 39.食品添加剂 异丁酸乙酯 |  |
| 1118 | 食品添加剂 异戊酸3-己烯酯(3-甲基丁酸3-己烯酯) |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 40.食品添加剂 异戊酸3-己烯酯(3-甲基丁酸3-己烯酯) |  |
| 1119 | 食品添加剂 2-甲基丁酸3-己烯酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 41.食品添加剂 2-甲基丁酸3-己烯酯 |  |
| 1120 | 食品添加剂 2-甲基丁酸2-甲基丁酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 42.食品添加剂 2-甲基丁酸2-甲基丁酯 |  |
| 1121 | 食品添加剂 γ-己内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 43.食品添加剂 γ-己内酯 |  |
| 1122 | 食品添加剂 γ-庚内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 44.食品添加剂 γ-庚内酯 |  |
| 1123 | 食品添加剂 γ-癸内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 45.食品添加剂 γ-癸内酯 |  |
| 1124 | 食品添加剂 δ-癸内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 46.食品添加剂 δ-癸内酯 |  |
| 1125 | 食品添加剂 γ-十二内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 47.食品添加剂 γ-十二内酯 |  |
| 1126 | 食品添加剂 δ-十二内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 48.食品添加剂 δ-十二内酯 |  |
| 1127 | 食品添加剂 2,6-二甲基-5-庚烯醛 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 49.食品添加剂 2,6-二甲基-5-庚烯醛 |  |
| 1128 | 食品添加剂 2-甲基-4-戊烯酸（又名浆果酸） |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 50.食品添加剂 2-甲基-4-戊烯酸 |  |
| 1129 | 食品添加剂 芳樟醇 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 51.食品添加剂 芳樟醇 |  |
| 1130 | 食品添加剂 乙酸松油酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 52.食品添加剂 乙酸松油酯 |  |
| 1131 | 食品添加剂 d-香芹酮 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 54.食品添加剂 d-香芹酮 |  |
| 1132 | 食品添加剂 l-香芹酮 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 55.食品添加剂 l-香芹酮 |  |
| 1133 | 食品添加剂 α-紫罗兰酮 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 56.食品添加剂 α-紫罗兰酮 |  |
| 1134 | 食品添加剂 罗望子多糖胶 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 57.食品添加剂 罗望子多糖胶 |  |
| 1135 | 食品添加剂 亚硝酸钾 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 1.食品添加剂 亚硝酸钾 |  |
| 1136 | 食品添加剂 铵磷脂 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 2.食品添加剂 铵磷脂 |  |
| 1137 | 食品添加剂 硬脂酸（十八烷酸） |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 8.食品添加剂 硬脂酸（十八烷酸） |  |
| 1138 | 食品添加剂 5'-肌苷酸二钠 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 10.食品添加剂 5'-肌苷酸二钠 |  |
| 1139 | 食品添加剂 琥珀酸单甘油酯 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 11.食品添加剂 琥珀酸单甘油酯 |  |
| 1140 | 食品添加剂 5'尿苷酸二钠 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 13.食品添加剂 5'尿苷酸二钠 |  |
| 1141 | 食品添加剂 5'腺苷酸 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 14.食品添加剂 5'腺苷酸 |  |
| 1142 | 食品添加剂 二甲基二碳酸盐（维果灵） |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 15. 食品添加剂 二甲基二碳酸盐（维果灵） |  |
| 1143 | 食品添加剂 乳化硅油 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 16.食品添加剂 乳化硅油 |  |
| 1144 | 食品添加剂 肌醇 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 17.食品添加剂 肌醇 |  |
| 1145 | 食品添加剂 L-硒-甲基硒代半胱氨酸 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 22.食品添加剂 L-硒-甲基硒代半胱氨酸 |  |
| 1146 | 食品添加剂 冰乙酸（低压羰基化法） |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 23.食品添加剂 冰乙酸（低压羰基化法） |  |
| 1147 | 食品添加剂 富马酸一钠 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 25.食品添加剂 富马酸一钠 |  |
| 1148 | 食品添加剂 乙二胺四乙酸二钠 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第19号 27.食品添加剂 乙二胺四乙酸二钠 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2011年第8号 6.食品添加剂 乙二胺四乙酸二钠 |  |
| 1149 | 食品添加剂 紫甘薯色素 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2012年第6号 附件1：紫甘薯色素等9种食品添加剂新品种 一、紫甘薯色素 |  |
| 1150 | 食品添加剂 葡萄糖酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2012年第6号 附件1：紫甘薯色素等9种食品添加剂新品种 二、葡萄糖酸钠 |  |
| 1151 | 食品添加剂 红曲黄色素 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2012年第6号 附件1：紫甘薯色素等9种食品添加剂新品种 三、红曲黄色素 |  |
| 1152 | 食品添加剂 α-环状糊精 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2012年第6号 附件1：紫甘薯色素等9种食品添加剂新品种 七、α-环状糊精 |  |
| 1153 | 食品添加剂 γ-环状糊精 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2012年第6号 附件1：紫甘薯色素等9种食品添加剂新品种 八、γ-环状糊精 |  |
| 1154 | 食品添加剂 五碳双缩醛（又名戊二醛） |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2012年第6号 附件1：紫甘薯色素等9种食品添加剂新品种 九、五碳双缩醛（又名戊二醛） |  |
| 1155 | 食品添加剂 焦磷酸一氢三钠 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2012年第15号 附件1：焦磷酸一氢三钠等5种食品添加剂新品种 一、焦磷酸一氢三钠 |  |
| 1156 | 食品添加剂 叶绿素铜 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国卫生部公告2013年第2号 附件1：叶绿素铜等2种食品添加剂新品种 一、叶绿素铜 |  |
| 1157 | 食品添加剂 酸式焦磷酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会公告2013年第5号 附件1：酸式焦磷酸钙等3种食品添加剂新品种 一、酸式焦磷酸钙 |  |
| 1158 | 食品添加剂 甲醇钠 |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会公告2013年第5号 附件1：酸式焦磷酸钙等3种食品添加剂新品种 二、甲醇钠 |  |
| 1159 | 食品添加剂 柠檬酸锌（三水） |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会公告2013年第5号 附件1：酸式焦磷酸钙等3种食品添加剂新品种 三、柠檬酸锌（三水） |  |
| 1160 | 聚偏磷酸钾 |  | 全部参数 | 0226 | 国家卫生和计划生育委员会公告2013年第8号 关于批准聚偏磷酸钾作为食品添加剂新品种等的公告 附件1：食品添加剂新品种聚偏磷酸钾 |  |
| 1161 | 低聚果糖 |  | 全部参数 | 0226 | 国家卫生和计划生育委员会公告2013年第8号 关于批准聚偏磷酸钾作为食品添加剂新品种等的公告 附件3：增补食品添加剂低聚果糖的质量规格要求 |  |
| 1162 | 迷迭香提取物（超临界二氧化碳萃取法） |  | 全部参数 | 0226 | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2014年第17号 附件1 焦磷酸四钾等2种食品添加剂新品种 二、迷迭香提取物（超临界二氧化碳萃取法） |  |
| 1163 | 食品添加剂 环己基丙酸烯丙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 环己基丙酸烯丙酯 QB/T 1119-2007 |  |
| 1164 | 食品添加剂 八角茴香（精）油 | 1 | 色状 | 0119 | 食品添加剂 八角茴香（精）油QB/T 1120-2010 |  |
|  |  | 2 | 香气 | 0119 |  |  |
|  |  | 3 | 相对密度 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 折光指数 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 旋光度 | 0226 |  |  |
|  |  | 6 | 溶混度 | 0226 |  |  |
|  |  | 7 | 冻点 | 0226 |  |  |
| 1165 | 食品添加剂 γ-壬内酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 γ-壬内酯QB/T 1121-2007 |  |
| 1166 | 食品添加剂 山楂核烟熏香味料I号、II号 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 山楂核烟熏香味料I号、II号 QB/T 1122-2007 |  |
| 1167 | 食品添加剂 天然苋菜红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 天然苋菜红 QB 1227-1991 |  |
| 1168 | 食品添加剂 羟丙基淀粉醚 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 羟丙基淀粉醚 QB 1229-1991 |  |
| 1169 | 食品添加剂 生物碳酸钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 生物碳酸钙 QB 1413-1999 |  |
| 1170 | 食品添加剂 天然β－胡萝卜素 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 天然β－胡萝卜素 QB 1414-1991 |  |
| 1171 | 食品添加剂 姜黄色素 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 姜黄色素 QB 1415-1991 |  |
| 1172 | 食品添加剂 果胶酶制剂 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 果胶酶制剂 QB 1502-1992 |  |
| 1173 | 食品添加剂 丁香酚 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 丁香酚QB/T 1509-2007 |  |
| 1174 | 食品添加剂 异麦芽酮糖 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 异麦芽酮糖 QB 1581-1992 |  |
| 1175 | 食品添加剂 β-环状糊精 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 β-环状糊精 QB 1613-1992 |  |
| 1176 | 食品添加剂 枣子酊 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 枣子酊QB/T 1953-2007 |  |
| 1177 | 食品添加剂 丙酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 丙酸乙酯QB/T 1954-2007 |  |
| 1178 | 食品添加剂 庚酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 庚酸乙酯 QB/T 1955-2007 |  |
| 1179 | 食品添加剂 甘草酸—钾盐（甘草甜素单钾盐） |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 甘草酸—钾盐（甘草甜素单钾盐）QB 2077-1995 |  |
| 1180 | 食品添加剂 甘草抗氧物 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 甘草抗氧物 QB 2078-1995 |  |
| 1181 | 食品添加剂 天然咖啡因 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 天然咖啡因 QB 2079-1995 |  |
| 1182 | 食品添加剂 茶多酚 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 茶多酚 QB 2154-1995 |  |
| 1183 | 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯(无溶剂法) |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯(无溶剂法) QB 2245-1996 |  |
| 1184 | 食品添加剂 乳酸链球菌素 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 乳酸链球菌素 QB 2394-2007 |  |
| 1185 | 食品添加剂 辛癸酸甘油酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 辛癸酸甘油酯 QB 2396-1998 |  |
| 1186 | 食品添加剂 天然维生素Ｅ |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 天然维生素Ｅ QB 2483-2000 |  |
| 1187 | 食品添加剂 α-葡萄糖转苷酶 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 α-葡萄糖转苷酶 QB 2525-2001 |  |
| 1188 | 食品添加剂 真菌α-淀粉酶 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 真菌α-淀粉酶 QB 2526-2001 |  |
| 1189 | 食品添加剂 甲基环戊烯醇酮 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 甲基环戊烯醇酮 QB/T2641-2004 |  |
| 1190 | 食品添加剂 97% 柠檬醛 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 97% 柠檬醛 QB/T 2643-2004 |  |
| 1191 | 食品添加剂 苯乙醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 苯乙醇 QB/T 2644-2004 |  |
| 1192 | 食品添加剂 乙酸苄酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 乙酸苄酯 QB/T 2645-2004 |  |
| 1193 | 食品添加剂 丁酸异戊酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 丁酸异戊酯 QB/T 2646-2004 |  |
| 1194 | 食品添加剂 异戊酸异戊酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 异戊酸异戊酯 QB/T 2647-2004 |  |
| 1195 | 食品添加剂 松油醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 松油醇 QB/T 2651-2004 |  |
| 1196 | 食品添加剂 亚麻籽胶 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 亚麻籽胶 QB 2731-2005 |  |
| 1197 | 食品添加剂 乙酸芳樟酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 乙酸芳樟酯 QB/T 2793-2010 |  |
| 1198 | 食品添加剂 苯甲醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 苯甲醇 QB/T 2794-2010 |  |
| 1199 | 食品添加剂 广藿香（精）油 | 1 | 色状 | 0119 | 食品添加剂 广藿香（精）油QB/T 2795-2010 |  |
|  |  | 2 | 香气 | 0119 |  |  |
|  |  | 3 | 相对密度 | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 折光指数 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 旋光度 | 0226 |  |  |
|  |  | 6 | 溶混度 | 0226 |  |  |
|  |  | 7 | 酸值 | 0226 |  |  |
|  |  | 8 | 酯值 | 0226 |  |  |
| 1200 | 食品添加剂 丁酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 丁酸 QB/T 2796-2010 |  |
| 1201 | 食品添加剂 己酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 己酸 QB/T 2797-2010 |  |
| 1202 | 食品添加剂 杭白菊浸膏 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 杭白菊浸膏 QB/T 2798-2010 |  |
| 1203 | 食品添加剂 迷迭香提取物 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 迷迭香提取物 QB/T 2817－2006 |  |
| 1204 | 食品添加剂 异抗坏血酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 异抗坏血酸 QB 2840-2007 |  |
| 1205 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠QB/T2845-2007 |  |
| 1206 | 食品添加剂5'鸟苷酸二钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂5'鸟苷酸二钠QB/T2846-2007 |  |
| 1207 | 食品添加剂 木糖醇酐单硬脂酸酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 木糖醇酐单硬脂酸酯 QB/T 3784-1999 |  |
| 1208 | 食品添加剂 聚氧乙烯木糖醇酐单硬脂酸酯 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 聚氧乙烯木糖醇酐单硬脂酸酯 QB/T 3790-1999 |  |
| 1209 | 食品添加剂 甜菜红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 甜菜红 QB/T 3791-1999 |  |
| 1210 | 食品添加剂 菊花黄 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 菊花黄QB/T 3792-1999 |  |
| 1211 | 食品添加剂 黑豆红 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 黑豆红 QB/T 3793-1999 |  |
| 1212 | 食品添加剂 酪蛋白酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 酪蛋白酸钠 QB/T 3800-1999 |  |
| 1213 | 食品添加剂 4-氯苯氧乙酸钠 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 4-氯苯氧乙酸钠 HG 2302-1992 |  |
| 1214 | 食品添加剂 复合疏松剂 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 复合疏松剂 HG 2616-2005 |  |
| 1215 | 食品添加剂 植酸（肌醇六磷酸） |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 植酸（肌醇六磷酸）HG 2683-1995 |  |
| 1216 | 食品添加剂 田菁胶 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 田菁胶HG 2787-1996 |  |
| 1217 | 食品添加剂 碱式碳酸镁 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 碱式碳酸镁 HG 2790-1996 |  |
| 1218 | 食品添加剂 六氰合铁酸四钾（黄血盐钾） |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 六氰合铁酸四钾（黄血盐钾） HG 2918-1999 |  |
| 1219 | 食品添加剂 丙酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 丙酸 HG 2925-1989 |  |
| 1220 | 食品添加剂 正丁醇 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 正丁醇 HG 2926-1989 |  |
| 1221 | 食品添加剂 稳定态二氧化氯溶液 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 稳定态二氧化氯溶液 HG 3669-2000 |  |
| 1222 | 食品添加剂 改性大豆磷脂 |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 改性大豆磷脂 LS/T 3225-1990 |  |
| 1223 | 食品添加剂 紫胶（虫胶） |  | 全部参数 | 0226 | 食品添加剂 紫胶（虫胶） LY 1193-1996 |  |
| 1224 | 食品营养强化剂 煅烧钙 |  | 全部参数 | 0226 | 食品营养强化剂 煅烧钙GB 9990-2009 |  |
| 1225 | 营养强化剂 5'-尿苷酸二钠 |  | 全部参数 | 0226 | 营养强化剂 5'-尿苷酸二钠 QB/T 4158-2010 |  |
| 1226 | 营养强化剂 5'-胞苷酸 |  | 全部参数 | 0226 | 营养强化剂 5'-胞苷酸 QB/T 4357-2012 |  |
| 1227 | 食品用香精 |  | 全部参数 | 0226 | 食品安全国家标准 食品用香精 GB 30616-2014 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食用香精QB/T1505-2007 |  |
|  |  |  | 全部参数 | 0226 | 食用香精标签通用要求 QB/T 4003-2010 |  |
| 1228 | 烟用香精 |  | 全部参数 | 0226 | 烟用香精 QB/T 1506-2012 |  |
|  |  |  | 部分参数 | 0226 | 烟用香精 YC/T 164-2012 | 不测4.3感官指标 |
| 1229 | 山苍子（精）油 |  | 全部参数 | 0226 | 山苍子（精）油 GB/T 11424-2008 |  |
| 1230 | 中国薰衣草（精）油 |  | 全部参数 | 0226 | 中国薰衣草（精）油 GB/T 12653-2008 |  |
| 1231 | 麝香草酚 |  | 全部参数 | 0226 | 麝香草酚 QB/T 1025-2007 |  |
| 1232 | 羟基香茅醛 |  | 全部参数 | 0226 | 羟基香茅醛 QB/T 1467-2007 |  |
| 1233 | 肉桂醇 |  | 全部参数 | 0226 | 肉桂醇 QB/T 1783-2007 |  |
| 1234 | γ-十一内酯（桃醛） |  | 全部参数 | 0226 | γ-十一内酯（桃醛）QB/T1784-2007 |  |
| 1235 | 草莓醛（杨梅醛） |  | 全部参数 | 0226 | 草莓醛（杨梅醛）QB/T1785-2007 |  |
| 1236 | 甲位己基桂醛 |  | 全部参数 | 0226 | 甲位己基肉桂醛QB/T 2241-2010 |  |
| 1237 | 1,8-桉叶素（单离） |  | 全部参数 | 0226 | 1,8-桉叶素（单离）QB/T 2243-2010 |  |
| 1238 | 乙酸乙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 乙酸乙酯 QB/T 2244-2010 |  |
| 1239 | 己酸烯丙酯 |  | 全部参数 | 0226 | 己酸烯丙酯 QB/T 2519-2011 |  |
| 1240 | 丁酸苄酯 |  | 全部参数 | 0226 | 丁酸苄酯 QB/T 2543-2011 |  |
| 1241 | α-戊基肉桂醛 |  | 全部参数 | 0226 | α-戊基肉桂醛 QB/T 2614-2011 |  |
| 1242 | 2-乙酰基吡嗪 |  | 全部参数 | 0226 | 2-乙酰基吡嗪 QB/T 2615-2011 |  |
| 1243 | 麦芽酚 |  | 全部参数 | 0226 | 麦芽酚 QB/T 2642-2012 |  |
| 1244 | 四甲基吡嗪 |  | 全部参数 | 0226 | 四甲基吡嗪 QB/T 2748-2012 |  |
| 1245 | 三甲基吡嗪 |  | 全部参数 | 0226 | 三甲基吡嗪 QB/T 2749-2012 |  |
| 1246 | 2,3-二甲基吡嗪 |  | 全部参数 | 0226 | 2,3-二甲基吡嗪 QB/T 2750-2012 |  |
| 1247 | 甲基吡嗪 |  | 全部参数 | 0226 | 甲基吡嗪 QB/T 2751-2012 |  |
| 1248 | 2-乙酰基噻唑 |  | 全部参数 | 0226 | 2-乙酰基噻唑 QB/T 2752-2012 |  |
| 1249 | 4-甲基-5-(β-羟乙基)噻唑 |  | 全部参数 | 0226 | 4-甲基-5-(β-羟乙基)噻唑 QB/T 2753-2012 |  |
| 1250 | 食用氯化钾 |  | 全部参数 | 0226 | 食用氯化钾 QB 2554-2002 |  |
| 1251 | 食用硫酸镁 |  | 全部参数 | 0226 | 食用硫酸镁 QB 2555-2002 |  |
| 1252 | 食用氯化镁 |  | 全部参数 | 0226 | 食用氯化镁QB2604-2003 |  |
| 1253 | 食用明胶 |  | 全部参数 | 0226 | 食用明胶 QB/T 4087-2010 |  |
| 1254 | 食用单宁酸 |  | 全部参数 | 0226 | 食用单宁酸 LY/T 1641-2005 |  |
| 1255 | 食品工业用助滤剂 硅藻土 | 1 | 外观 | 0119 | 食品工业用助滤剂 硅藻土 QB/T 2088-1995 |  |
|  |  | 2 | 水溶物 | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | pH | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | 酸溶物 | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 灼烧失重 | 0226 |  |  |
|  |  | 6 | 氢氟酸残留物 | 0226 |  |  |
|  |  | 7 | 松散堆密度 | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 铁 | 0227 |  |  |
|  |  | 9 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 10 | 砷 | 0227 |  |  |
| 1256 | 纤维素酶制剂 | 1 | 外观 | 0119 | 纤维素酶制剂 QB 2583-2003 |  |
|  |  | 2 | 总酶活力(FPA) | 0226 |  |  |
|  |  | 3 | 总酶活力(CMCA-DNS) | 0226 |  |  |
|  |  | 4 | pH(25℃) | 0226 |  |  |
|  |  | 5 | 重金属 | 0227 |  |  |
|  |  | 6 | 铅 | 0227 |  |  |
|  |  | 7 | 砷 | 0227 |  |  |
|  |  | 8 | 菌落总数 | 0110 |  |  |
|  |  | 9 | 大肠菌群 | 0110 |  |  |
|  |  | 10 | 沙门氏菌 | 0110 |  |  |
|  |  | 11 | 净含量 | 0226 |  |  |
| 1257 | 水解胶原蛋白 |  | 全部参数 | 0226 | 水解胶原蛋白QB2732-2005 |  |
| 1258 | 三醋酸甘油酯 |  | 酸度 | 0226 | 三醋酸甘油酯 FCC V INS:1518 CAS:[102-76-1] |  |
| 二 | 食品相关产品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 食品用洗涤剂 | 1 | 甲醇 | 0231 | 食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定 GB/T 30795-2014 |  |
|  |  | 2 | 甲醛 | 0231 | 食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定 GB/T 30796-2014 |  |
|  |  | 3 | 总砷 | 0231 | 食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定 GB/T 30797-2014 | 不测第一法、第三法 |
|  |  | 4 | 重金属 | 0231 | 食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定 GB/T 30799-2014 |  |
| 2 | 餐具洗涤剂 |  | 全部参数 | 0231 | 手洗餐具用洗涤剂GB9985-2000 |  |
| 3 | 食品工具、设备用洗涤剂 |  | 全部参数 | 0231 | 食品工具、设备用洗涤剂卫生标准GB14930.1-1994 |  |
| 4 | 食（饮）具 |  | 全部参数 | 0231 | 食（饮）具消毒卫生标准GB14934-1994 |  |
| 5 | 果蔬清洗剂 |  | 全部参数 | 0231 | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009 |  |
| 6 | 乙醇消毒剂 |  | 全部参数 | 0231 | 乙醇消毒剂卫生标准 GB 26373-2010 |  |
| 7 | 漂白液 |  | 全部参数 | 0231 | 漂白液 HG/T 2497-2006 |  |
| 8 | 漂白粉 |  | 全部参数 | 0231 | 漂白粉 HG/T 2496-2006 |  |
| 9 | 不锈钢制品 |  | 部分参数 | 0227 | 食品安全国家标准 不锈钢制品 GB 9684-2011 | 只测重金属 |
| 10 | 圆柱形复合罐 |  | 部分参数 | 0110 | 圆柱形复合罐 GB/T 10440-2008 | 只测大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌 |
| 11 | 食品容器内壁聚四氟乙烯涂料 |  | 部分参数 | 0226 | 食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准 GB 11678-1989 | 只测氟；只用第三法 氟离子选择电极法 |
| 12 | 食品包装用原纸 |  | 部分参数 | 0110 | 食品包装用原纸卫生标准 GB 11680-1989 | 只测大肠菌群、致病菌（系指肠道致病菌、致病性球菌） |
| 13 | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 |  | 部分参数 | 0110 | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB 18006.1-2009 | 只测大肠菌群、致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)、霉菌 |
| 14 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 |  | 部分参数 | 0110 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 | 只测菌落总数、大肠菌群、致病菌（系指肠道致病菌、致病性球菌）、霉菌 |
| 15 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 |  | 部分参数 | 0110 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB 19741-2005 | 只测菌落总数、致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） |
| 16 | 一次性筷子 |  | 部分参数 | 0110 | 一次性筷子 第1部分：木筷 GB 19790.1-2005 | 只测大肠菌群、致病菌、霉菌 |
|  |  |  | 部分参数 | 0110 | 一次性筷子 第2部分：竹筷 GB 19790.2-2005 | 只测大肠菌群、致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)、霉菌 |
| 17 | 纸餐盒 |  | 部分参数 | 0110 | 纸餐盒 GB/T 27589-2011 | 只测大肠菌群、致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） |
| 18 | 纸杯 |  | 部分参数 | 0110 | 纸杯 GB/T 27590-2011 | 只测大肠菌群、致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） |
| 19 | 纸碗 |  | 部分参数 | 0110 | 纸碗 GB/T 27591-2011 | 只测大肠菌群、致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） |
| 20 | 食品包装纸 |  | 部分参数 | 0110 | 食品包装纸 QB/T 1014-2010 | 只测大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌 |
| 21 | 餐用纸制品 |  | 部分参数 | 0110 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 | 只测大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌 |

以下空白