| 序号 | 检测 对象 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 一 | 电磁兼容 |  |  |  |  |
| 1 | 信息技术设备(EMC) | 1 | 电源端子传导骚扰 | 信息技术设备的无线 电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008 CISPR 22:2006 EN 55022:2006 AS/NZS CISPR 22:2006 J 55022(H22) |  |
|  |  | 2 | 电信端口传导骚扰 |  |  |
|  |  | 3 | 1GHz以下辐射骚扰 |  |  |
|  |  | 4 | 1GHz以上辐射骚扰 |  |  |
| 2 | 居住商业和轻工业环境中的EMC | 1 | 电源端口骚扰电压 | 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射标准 GB 17799.3-2012 IEC 61000-6-3:1997 IEC 61000-6-3:2006 IEC 61000-6-3:2011 IEC 61000-6-3:2011+Int.1:2011 |  |
|  |  | 2 | 电信端口共模骚扰电压 |  |  |
|  |  | 3 | 射频电磁场辐射发射 |  |  |
|  |  | 4 | 谐波电流 |  | 不测: 三相设备 |
| 3 | 工业环境中的EMC | 1 | 电源端口骚扰电压 | 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射标准 GB 17799.4-2012 IEC 61000-6-4:1997 IEC 61000-6-4:2006 IEC 61000-6-4:2011 IEC 61000-6-4:2011+Int.1:2011 |  |
|  |  | 2 | 电信端口共模骚扰电压 |  |  |
|  |  | 3 | 射频电磁场辐射发射 |  |  |
| 4 | 家用电器设备(EMC) | 1 | 辐射电磁场测量 | 家用电器和类似用途器具有关人体辐射的电磁场测量方法 EN 62233:2008 |  |
|  |  | 2-1 | 电源端子骚扰电压 | 电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求第1部分：发射 GB 4343.1-2009 CISPR 14-1:2005 J 55014-1(H20) |  |
|  |  | 2-2 | 骚扰功率 |  |  |
|  |  | 2-3 | 辐射骚扰场强 |  |  |
| 5 | 音频、视频及类似电子设备(EMC) | 1 | 电源端骚扰电压 | 声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB 13837-2012 CISPR 13:2001 CISPR 13:2009 AS/NZS CISPR 13:2004 EN 55013:2001 J 55013(H22) |  |
|  |  | 2 | 天线端骚扰电压 |  |  |
|  |  | 3 | 骚扰功率 |  |  |
|  |  | 4 | 辐射骚扰 |  |  |
| 6 | 低压电气及电子设备(EMC) | 1 | 谐波电流发射 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2012 IEC 61000-3-2:2001 IEC 61000-3-2:2009 AS/NZS 61000-3-2:2007 AS/NZS 61000-3-2:2007+A1:2009 AS/NZS 61000-3-2:2013 | 不测: 三相设备 |
| 7 | 医用电子产品 | 1-1 | 端子骚扰电压 | 工业、科学和医疗(ISM)射频设备 骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013 CISPR 11:2003 |  |
|  |  | 1-2 | 电磁场辐射发射 |  |  |
|  |  | 2-1 | 端子骚扰电压 | 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 0505-2012 IEC 60601-1-2:2004 |  |
|  |  | 2-2 | 射频电磁场辐射发射 |  |  |
|  |  | 2-3 | 谐波发射 |  | 不测: 三相设备 |
| 8 | 测量、控制和试验室用电气设备 | 1-1 | 端子骚扰电压 | 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1:2005 |  |
|  |  | 1-2 | 电磁辐射骚扰 |  |  |
|  |  | 1-3 | 谐波发射 |  | 不测: 三相设备 |
|  |  | 2-1 | 端子骚扰电压 | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第21部分：特殊要求 无电磁兼容防护场合用敏感性试验和测量设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.21-2010 IEC 61326-2-1:2005 |  |
|  |  | 2-2 | 电磁辐射骚扰 |  |  |
|  |  | 2-3 | 谐波发射 |  | 不测: 三相设备 |
|  |  | 3-1 | 端子骚扰电压 | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分：特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.22-2010 IEC 61326-2-2:2005 |  |
|  |  | 3-2 | 电磁辐射骚扰 |  |  |
|  |  | 3-3 | 谐波发射 |  | 不测: 三相设备 |
|  |  | 4-1 | 端子骚扰电压 | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第23部分：特殊要求 带集成或远程信号调理变送器的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.23-2010 IEC 61326-2-3:2006 |  |
|  |  | 4-2 | 电磁辐射骚扰 |  |  |
|  |  | 4-3 | 谐波发射 |  | 不测: 三相设备 |
|  |  | 5-1 | 端子骚扰电压 | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分：特殊要求 符合IEC 61557-8的绝缘监控装置和符合IEC 61557-9的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.24-2010 IEC 61326-2-4:2006 |  |
|  |  | 5-2 | 电磁辐射骚扰 |  |  |
|  |  | 5-3 | 谐波发射 |  | 不测: 三相设备 |
|  |  | 6-1 | 端子骚扰电压 | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第25部分：特殊要求 接口符合IEC 61784-1,CP 3/2的现场装置的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.25-2010 IEC 61326-2-5:2006 |  |
|  |  | 6-2 | 电磁辐射骚扰 |  |  |
|  |  | 6-3 | 谐波发射 |  | 不测: 三相设备 |
|  |  | 7-1 | 端子骚扰电压 | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备 GB/T 18268.26-2010 IEC 61326-2-6:2005 |  |
|  |  | 7-2 | 电磁辐射骚扰 |  |  |
|  |  | 7-3 | 谐波发射 |  | 不测: 三相设备 |
| 9 | 轨道交通电气设备 | 1 | 发射 | 机车车辆电气设备电磁兼容性试验及其限值 TB/T 3034-2002 EN 50121-3-2:2000 |  |
|  |  | 2-1 | 传导发射 | 铁道信号电气设备电磁兼容性试验及其限值 TB/T 3073-2003 EN 50121-4:2000 |  |
|  |  | 2-2 | 辐射发射 |  |  |
|  |  | 3 | 发射 | 轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 GB/T 24338.4-2009 IEC 62236-3-2:2003 |  |
|  |  | 4 | 发射 | 轨道交通 电磁兼容 第4部分:信号和通信设备的发射与抗扰度 GB/T 24338.5-2009 IEC 62236-4:2003 |  |
| 10 | 电子电器设备 | 1 | 静电放电 | 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006 IEC 61000-4-2:2001 EN 61000-4-2:2002 |  |
|  |  | 2 | 电快速瞬变脉冲群 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 IEC 61000-4-4:2004 EN 61000-4-4:2004 |  |
|  |  | 3 | 浪涌（冲击） | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008 IEC 61000-4-5:2005 |  |
|  |  | 4 | 射频场感应的传导骚扰 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2008 IEC 61000-4-6:2006 |  |
|  |  | 5 | 电压暂降、短时中断和电压变化 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 IEC 61000-4-11:2004 EN 61000-4-11:2004 |  |
| 二 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 机械零件 | 1 | 表面粗糙度 | 《产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 》 GB/T 1031-2009 《产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》 GB/T 10610-2009 | 只测：Ra:(0.01～50)μm |
|  |  | 2 | 直线度 | 《直线度误差检测 》 GB/T 11336-2004 《产品几何量技术规范(GPS) 形状和位置公差 检测规定》 GB/T 1958-2004 | 只测：X:900mm Y:1300mm Z:700mm |
|  |  | 3 | 圆度 | 《产品几何量技术规范(GPS) 形状和位置公差检测规定》 GB/T 1958-2004 《圆度误差的评定 两点、三点法》 GB/T 4380-2004 | 只测：(0.01～550)μm |
|  |  | 4 | 平行度 | 《产品几何量技术规范(GPS) 形状和位置公差检测规定》 GB/T 1958-2004 | 只测：X:900mm Y:1300mm Z:700mm |

以下空白